## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Энергетиков, 8
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
АКТ
Отчет за 2017г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Энергетиков 8
итого
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 24360.945
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 35798.568
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 15732.57
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 42779.568
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 15803.016
1.4. | Мытье окон | 0
1.5 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 147036.9208
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 0
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 1088.64
1.9 | Техническое содержание лифтов | 198000
| ПТО лифтов | 13674
| ИТОГО по п. 1 : | 494274.2278
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 7845.81
2.2. | Влажное подметание пола камер | 4608.48
2.3. | Удаление мусора из камер | 35255.9218
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 946.65
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 10438.47
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 215.75
| ИТОГО по п. 2 : | 59311.0818
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 12819.209
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 6346.758
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 4483.512
2.4 | Очистка урн | 2384.97
| Подметание снега вручную до 2-х см | 8433.78
| Подметание снега вручную выше 2-х см | 9029.295
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 2007.72
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1530.513
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, конт.площадок, крылец, площадок у подъездов и проездов вдоль бордюра шириной 0,5м от наледи и льда | 5733.45
2.9. | Кошение газонов | 1839.76
| ИТОГО по п. 3 : | 54608.967
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 134268.023
3.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 6008.12
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| ИТОГО по п. 3 : | 140276.143
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элементов, прочистка вентканалов в пределах доступности при необходимости | 19603.245
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 27842.29
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 21194.233
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 0
4.5. | Ершение кухонных стояков | 0
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 19489.603
| ИТОГО по п. 4 : | 88129.371
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 56934.642
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 16137.164
| ИТОГО по п. 5 : | 73071.806
6. | Дератизация | 2135.7
7. | Дезинсекция | 2014.677
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 2657.75
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 2657.75
| Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии | 0
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 2460.86
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 2460.86
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 2460.86
8.3 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 0
8.4 | Поверка общедомовых приборов учета воды | 0
| ИТОГО по п. 8 : | 12698.08
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| смена патрона энергосберегающего (2 под,тамбур) | 349.35
| смена патрона энергосберегающего (3 под) | 698.7
| замена плавкой вставки 250А в ВРУ | 73.9
| замена плавкой вставки 100А в ВРУ | 73.9
| установка светильника энергосберегающего СА 18со светодиодом | 3886.92
| укрепление ЩУРС (2 подъезд) с помощью болта М 8*60 | 77.43
| замена потолочного патрона на лестничном марше | 406.36
| смена автомата 16А (кв.94) | 341.74
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| замена уч-ка трубопровода ГВС Ду 25 мм в перекрытии (стояк кв.76,80) | 2287.175
замена участка канализационного стояка Ду 100 мм (чердак, стояк,кв.35):
| смена участка трубы РР Ду 100 мм | 1171.9575
| устройство переходника РР для чугунных труб Ду 100 мм с манжетой | 301.9
| устройство отвода канализационного РР Ду 100*45 | 374.63
замена сборки с вентилем Ду 15 мм на ХВС (кв.88):
| смена сгона Ду 15 мм | 188.41
| смена крана шарового Ду 15 мм | 588.56
| смена контргайки Ду 15 мм | 66.42
| устранение свища на стояке ХВС (кв.53) | 282
замена участка канализационного коллектора коллектора Ду 100 мм (3 под, подвал):
а | смена муфты РР Ду 110 мм | 241.5
б | смена канализационного тройника 110*110*45 | 209.33
в | установка заглушки РР Ду 110 мм | 167.3
г | установка переходника РР для чугунных труб Ду 110 мм с манжетой | 301.9
д | установка канализационного отвода Ду 110*45 | 374.63
е | установка манжеты резиновой уплотнительной 123*110 | 158.37
| замена крана шарового Ду 15 мм для забора воды для мытья МОП | 607.31
| замена сбросного чугун. вентиля Ду 15 мм в ИТП | 1177.12
замена участка стояка канализации Ду 110 мм (кв.24):
а | установка перехода универсального Ду 110 | 301.9
б | смена крестовины РР Ду 110 мм | 0
в | смена перехода Ду 110*50 | 301.9
г | установка муфты РР Ду 110 мм | 241.5
д | смена участка трубы РР Ду 110 мм | 334.845
е | смена участка трубы РР Ду 50 мм | 549.87
| замена вентиля на радиаторе Ду 25 мм с отжигом (кв.50) | 828.66
| устранение свища на подводке к радиатору (кв.41) | 564
| замена отводаРР Ду 50*87 на канализационном стояке Ду 50 мм (кв.25) | 348.89
| смена уплотнительной сантехнической манжеты (кв.25) | 158.37
замена участка стояка канализации Ду 50 мм (3 подъезд, подвал):
а | смена участка трубы РР Ду 50 мм | 733.16
б | установка перехода эксцентрика Ду 110*50 | 301.9
в | смена сантехнической манжеты | 158.37
г | смена отвода канализационного Ду 50*45 | 697.78
д | установка переходника канализационного на чугун Ду 50/75+ манжета | 283.06
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| перенавеска форточки (1п-4эт) | 448.66
| открытие,закрытие окон на л/кл и л/пл (1-3пп) | 1954.24
| установка водосточного желоба Ду 125 (2п козырек) | 2811.06
| установка держателя желоба D 125*320 (2 п козырек) | 1072.56
| установка соединителя желоба D 125 (2п козырек) | 298.75
| укрепление проушины (2п выход на чердак) | 155.1
| прочистка вентканалов (65 кв) | 3382.8
| закрытие продухов б/у материалами | 774
| утепление продухов б/у утеплителем | 1178.676
| спиливание дерева с вывозом на свалку (1п-торец) | 1570.146
| укрепление оконного слива на саморезы (2п-2/3эт) | 71.86
| смена остекления (3п-4/5эт) | 318.2332
| Замена деревянных оконных блоков на пластиковые нв лестничных клетках | 240735.86
| утепление потолочного перекрытия (72 кв.чердак) плитой Пеноплекс | 1692
| и монтажной пеной | 4728.24
| утепление межпанельных швов из квартиры 72 (зал,кухня) монтажной пеной | 1934.28
Текущий ремонт систем центрального отопления (непредвиденные работы)
| ИТОГО по п. 9 : | 283337.4827
| Управление многоквартирным домом | 268251.941
13. | Сумма затрат по дому в год с НДС : | 1337833.3343
| Итого начислено населению (доход) | 1319293.68
| Результат за 2017 год "+" -экономия "-" - перерасход | -18539.6543
Смета затрат на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков, 8
№ п/п | Наименование работ, услуг
1. | Содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток)
2. | Содержание мусоропроводов
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО
4. | Содержание лифтов
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова
7. | Удаление с крыш снега и наледи
6. | Содержание придомовых территорий
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.)
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования)
10. | Содержание диспетчерской службы
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
15. | Поверка общедомовых приборов учета воды
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Общая площадь дома
Тариф на 1 м2 общей площади в месяц
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Энергетиков, 8
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Смета затрат на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков, 2
№ п/п | Наименование работ, услуг
1. | Содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток)
2. | Содержание мусоропроводов
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО
4. | Содержание лифтов
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова
7. | Удаление с крыш снега и наледи
6. | Содержание придомовых территорий
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.)
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования)
10. | Содержание диспетчерской службы
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
15. | Поверка общедомовых приборов учета воды
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Рентабельность 3%
Всего:
Общая площадь дома
Тариф на 1 м2 общей площади в месяц