## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Молодежная, 7
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2017г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Молодежная 7
итого
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 10538.093
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 20947.88
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 6805.618
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 25090.07
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 0
1.4. | Мытье окон | 546.96
1.5 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов Объем = 122чел х 0,14мз х 12мес =204,96м3 | 76412.5936
1.7. | Очистка подвала от мусора | 1111.13
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 726.768
1.9 | Техническое содержание лифтов | 66000
| ПТО лифтов | 4805
| ИТОГО по п. 1 : | 212984.1126
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 1494.44
2.2. | Влажное подметание пола камер | 1536.16
2.3. | Удаление мусора из камер | 18389.2181
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 315.55
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 2362.248
2.6. | устранение засоров | 244.5
| ИТОГО по п. 2 : | 24342.1161
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 3996.4965
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 2456.055
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 148.365
2.4 | Очистка урн | 869.78
| Подметание снега высотой до 2-х см | 3038.676
| Подметание снега выше 2-х см | 3253.239
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 902.98
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 715.95
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 2883.3705
2.9. | Кошение газонов | 712.53
| ИТОГО по п. 3 : | 18977.442
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 65048.664
3.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 3649.79
| Замена ламп внутриквартального освещения | 0
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 0
| ИТОГО по п. 3 : | 68698.454
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 9497.16
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 13488.72
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 10267.944
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 795.904
4.5. | Ершение кухонных стояков | 0
4.6 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 9442.104
| ИТОГО по п. 4 : | 43491.832
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 27583.056
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 7817.952
| ИТОГО по п. 5 : | 35401.008
6. | Дератизация | 1188.9
7. | Дезинсекция | 1121.529
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 2657.75
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 2657.75
| Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии | 0
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 2460.86
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 2460.86
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 4921.72
8.3 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 0
8.4 | Поверка общедомовых приборов учета воды | 0
| ИТОГО по п. 8 : | 15158.94
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена выключателя на лестничном марше | 155.41
| замена патрона энергосберегающего на лестничном марше | 1746.75
| очистка корпуса ШРУС от пыли и грязи | 374.4
| замена вставки плавкой 250А в ВРУ | 73.9
| замена вставки плавкой 100А в ВРУ | 73.9
| и контактных соединений электрооборудования | 320
| замена выключателя на освещение крыльца | 155.41
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| замена участка стояка ХВС Ду 25 мм (кв13) | 914.87
| замена чугун.вентиля Ду 25 мм на стояке ХВС (кв13) со сваркой | 695.41
| замена вводного водосчетчика ХВС Ду 25 мм с установкой крана шарового Ду 25 мм | 1125.02
| замена муфты Ду 25 мм | 190.38
| устранение свища на стояке ХВС (кв.43,6) | 564
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм | 248.72
| замена участка магистрали ХВС Ду 32мм (подвал) | 1382.01
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояках ГВС | 1732.1
замена участка стояка канализации Ду 50 мм (стояк кв.№4):
| смена участка трубы РР Ду 50 мм | 1099.74
| смена отвода канализационного Ду 50 мм 90гр | 348.89
| установка переходника РР для чугунных труб Ду 50 *75мм с манжетой | 283.06
| установка муфты канализационной РР Ду 50 мм | 241.5
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| укрепление профильного листа покрытия вентшахты дюбелем строительным (кровля) | 1012.64
| открытие и закрытие окон на л/кл,л/пл | 977.12
| открытие балконных дверей на л/пл | 977.12
| ремонт плиты лифтовой шахты на кровле (смета подписанная старшим) | 26389.14
| уборка мусора с выносом на мусорную площадку (кровля) | 46.2
| вынос крупного мусора с общего балкона на мусорную площадку | 172.414
| пропекание примыкания подъездного козырька | 632.205
| закрытие балконных дверей | 977.12
| установка дверной пружины - тамбур | 691.12
| закрытие продухов б/у материалами | 1032
| утепление продухов теплоизоляцией Rollet толщиной 5см | 1571.568
| укрепление дверных навесов (подвальная дверь) | 160.48
| навеска замка ВС-2-14А (выход на кровлю) | 337.92
| установка штапика б/у на тамбурную дверь | 71.456
| пробивка дверного полотна гвоздями (1сторона тамбурной двери) | 89.03
| укрепление притворной планки тамбурной двери | 164.16
| закрытие продухов фанерой | 78.024
| утепление продухов каменной ватой Технониколь толщ.50мм | 65.482
| смена дверной пружины (т.дв) | 345.56
| Текущий ремонт систем центрального отопления | 0
| ИТОГО по п. 9 : | 48344.649
| Управление многоквартирным домом | 129959.688
13. | Сумма затрат по дому : | 599668.6707
| Итого начислено населению (доход) | 646468.08
| Итого оплачено населением | 636335.5
| Результат за 2017 год "+" -экономия "-" - перерасход | 36666.8293
Смета затрат на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома по ул. Молодежная, 3
№ п/п | Наименование работ, услуг
1. | Содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток)
2. | Содержание мусоропроводов
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО
4. | Содержание лифтов
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова
7. | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей)
6. | Содержание придомовых территорий
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.)
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования)
10. | Содержание диспетчерской службы
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
15. | Поверка общедомовых приборов учета воды
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц
Тариф на 1 м2 общей площади в месяц установленный (протокол ОС от 05.06.2014)