## Смета
ОТЧЕТ
о выполненных работах за 2017 год.
| Наименование работ, услуг | Сумма (руб)
1. | Содержание мест общего пользования (л/клеток, чердака, подвала, кровли) | 395445.9
2. | Содержание мусоропроводов | 232162.4
3. | Содержание лифтов | 765908
4. | Содержание терртории | 206292.4
5. | Сбор, вывоз и захоронениен твердых бытовых отходов | 641421.6
6. | Содержание инженерного оборудования, подготовка к сезонной эксплуатации, проведение техосмотров | 847707.5
7. | Дератизация, дезинсекция | 19380.2
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 274396.2
8. | Поверка и обслуживание оббщедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии. Снятие, обработка и передача показаний. | 45870.6
9. | Текущий ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования | 99655.7
10. | Управление домами | 1019217
| Итого затрат по выполненным работам и услугам. | 4547457.5
| Начислено населению и юридическим лицам | 4532417.7
| Результат (+ экономия, - перерасход) | -15039.8

## Отчет полный
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт
общедомового оборудования многоквартирного
жилого дома
ул.Набережная, 26
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
1 | Общая площадь жилых помещений
2 | Уборочная площадь элементов л/клеток
Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
3 | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
4 | Площадь мусороприемных камер
5 | Количество клапанов мусоропровода
6 | Длина ствола мусоропровода
7 | Площадь чердаков
8 | Площадь подвала
9 | Площадь кровли (уборка мусора)
10 | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
11 | Площадь проездов (механизированная уборка)
12 | Площадь для очистки от наледи и льда
13 | Количество общедомовых приборов тепла
14 | Количество общедомовых приборов воды
15 | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
16 | Количество лифтов
17 | Площадь пола кабины лифта
18 | Площадь элементов кабины лифта
19 | Площадь газонов
Отчет за 2017г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 26
итого
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 70359.782
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 107313.656
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 45439.132
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 128240.656
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 41034.384
1.4. | Мытье окон | 0
1.5 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов Объем = 1039чел х 0,14мз х 12мес =1789,2м3 | 641421.6088
1.6. | Очистка чердаков, и подвалов от мусора | 0
1.7. | Очистка кровель от мусора (30%) | 0
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 3058.272
1.9 | Техническое содержание лифтов | 726000
| ПТО лифтов | 14159
| ПТО лифтов | 4549
| Обследование лифта, отработавшего нормативный срок | 21200
| ИТОГО по п. 1 : | 1802775.4908
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 20548.55
2.2. | Влажное подметание пола камер | 16879.72
2.3. | Удаление мусора из камер | 153052.6679
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 4116.75
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 36812.668
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 752
| ИТОГО по п. 2 : | 232162.3559
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 65530.7505
| Уборка спортивного городка | 0
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 2443.572
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 7259.544
3.4. | Очистка урн | 6266.92
3.5. | Подметание снега выше 2-х см | 49746.114
3.6. | Подметание снега до 2-х см | 44607.036
3.7. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 8735.44
3.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 5958.048
3.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок у подъезда, конт площадок и проездов вдоль бордюров шириной 0,5 м от наледи и льда | 10987.263
3.10. | Кошение газонов | 4757.74
| ИТОГО по п. 3 : | 206292.4275
4.. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 510148.07
4.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
4.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
4.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
4.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
4.6. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 13724.38
4.7. | Замена ламп освещения наружного | 0
4.8. | Ремонт швов | 0
| ИТОГО по п. 4 : | 523872.45
5.. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 57426.74
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 105786.1
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации | 80526.97
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 0
5.5. | Ершение кухонных стояков | 0
5.6. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 80095.19
| ИТОГО по п.5 : | 323835
61. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 216321.78
6.2. | Диспетчерское обслуживание | 58074.41
| ИТОГО по п. 6 : | 274396.19
7.1. | Дератизация | 9743.4
7.2. | Дезинсекция | 9636.774
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 10631
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 10631
8.3 | Обслуживание общедомовых приборов учета эл.энергии | 0
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 4921.72
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 4921.72
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 14765.16
8.7 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 0
8.8 | Поверка общедомовых приборов учета воды | 0
| ИТОГО по п. 8 : | 45870.6
9. Текущий ремонт Непредвиденные работы
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена патрона энергосберегающего (2,8,9пп) | 1048.05
| закрытие дверок ЩУРС на гайку | 2168.04
| замена выключателя автоматического 25 А (кв.98) | 341.74
| замена выключателя автоматического 25 А (кв.115) | 207.96
| замена выключателя пакетного ПВ 2*40 (кв.12,198,251) | 1671.84
| замена выключателя автоматического 16 А (кв.178,253,251) | 623.88
| закрытие ЩУРС на лестничных клетках на гайку М6 | 1471.17
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи (нетканный материал-3мп) | 2059.2
| замена плавкой вставки в ВРУ 250А | 311.52
| замена плавкой вставки в ВРУ 100 А | 311.52
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контрактных соединений электрооборудования | 80
| смена автоматического выключателя 25А (кв.317) | 341.74
| замена светильника освещения придомовой территории на светильник ЖКУ/ГКУ16-250-001 (11 подъезд) | 2160.59
| замена светильника энергосберегающего СА 18 (у кв.380) | 647.82
| замена выключателя открытой проводки (2подъезд,крыльцо) | 155.41
| замена выключателя автоматического ВА 16А (кв.147,304) | 623.88
| замена выключателя автоматического ВА 25А (кв.147) | 207.96
| смена потолочного патрона (5 подъезд,крыльцо) | 203.18
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.148) | 557.28
| смена автомата 16А (№ 67) | 341.74
| закрытие ЩУРС на лестничных клетках на гайку | 1703.46
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
замена участка канализационного стояка Ду 50 мм (9 подъезд):
| смена участка трубы РР Ду 50 мм | 366.58
| установка переходника РР для чугунных труб Ду 50 мм с манжетой | 283.06
| установка патрубка компенсационного РР Ду 50 мм | 234.03
| установка муфты РР Ду 50 мм | 241.5
| установка отвода канализационного РР Ду 50*87 | 348.89
| замена чугунного вентиля Ду 25 мм на стояке ХВС (10 под) со сваркой | 695.41
| обход чердака и слив воды в местах протекания кровли (7,10 пп) | 4781.9275
| изготовление и установка сливных лотков (10п-чердак) из оцинкованного железа | 2372.358
| укрепление притворной планки т.дв (10 п) | 61.56
| укрепление дверной коробки т.дв (2,4 пп) анкерами | 372.4
| смена дверной пружины (9п-т.дв) | 345.56
| установка заглушки РР Ду 50 мм на стояке канализации Ду 50 мм (под кв.369) | 197.36
| установка манжеты резиновой уплотнительной 73*50 (под кв.369) | 158.37
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.259) | 248.72
| замена чугун.вентиля Ду 15 мм на радиаторе (кв.105) | 588.56
замена участка стояка канализации Ду 50 мм (8 под, подвал,стояк кв.259):
| установка трубы РР Ду 50 мм | 183.29
| установка манжеты резиновой уплотнительной 73*50 (под кв.259) | 316.74
| установка переходника РР Ду 73*50 | 209.17
| установка отвода канализационного РР Ду 50 мм | 697.78
| установка компенсационного патрубка РР Ду 50 мм | 233
| замена прокладки на ревизии Ду 100 мм с заменой болт м14/гайки м14 | 61.43
| замена чугун.вентиля Ду 20 мм в ИТП (3 под) | 588.56
| замена затвора обратного поворотного "Гранлок" типа ЗОП Ду 80 мм (9 подъезд,ввод ХВС) | 3028.43
| замена затвора обратного поворотного "Гранлок" типа ЗОП Ду 50 мм (9 подъезд,ввод ХВС) | 2963.61
смена участка стояка канализации Ду 110 мм (кв.154) с отжигом:
а | смена участка трубы РР Ду 50 мм | 1221.17
б | установка манжеты резиновой 123*110 | 158.37
замена сборки с вентилем Ду 25 мм на стояке ХВС:
а | смена вентиля чугун.Ду 25 мм со сваркой | 828.66
б | установка сгона Ду 25 мм | 203.74
в | установка контргайки Ду 25 мм | 66.85
г | установка муфты Ду 25 мм | 190.38
д | установка резьбы Ду 25 мм | 190.38
е | установка резьбы Ду 15 мм | 190.38
замена участка стояка канализации Ду 110 мм (кв.4) с отжигом:
а | смена участка трубы РР Ду 110 мм | 669.69
б | установка уплотнительной сантехнической манжеты 123*110 | 158.37
в | установка переходника РР для чугунных труб Ду 110 с манжетой | 301.9
г | установка патрубка компенсационного Ду 110 мм | 234.03
замена участка стояка канализации Ду 110 мм (кв.213):
| установка муфты соединительной РР Ду 110 мм | 233
| установка переходника РР для чугунных труб Ду 110 мм с манжетой | 603.8
| установка патрубка компенсационного Ду 110 мм | 233
замена участка стояка канализации Ду 110 мм (кв.52) с отжигом:
| смена участка канализ.трубы РР Ду 110 мм | 1004.535
| установка переходника РР для чугунных труб Ду 110 мм с манжетой | 603.8
| установка патрубка компенсационного Ду 110 мм | 233
| установка манжеты резиновой уплотнительной 123*110 | 158.37
замена участка стояка ХВС (кв.346,351) с переврезкой отвода Ду 15мм в кв.351
| труба ВГП Ду 25мм | 2744.61
| отвод с резьбой Ду 15мм | 551.02
| замена вводного вентиля ХВС (кран шаровый Ду 15мм с фильтром) (кв296,351) | 1732.1
замена сборки с вентилем Ду 25 мм на стояке ХВС с отжигом (6 подъезд):
а | смена крана шарового Ду 25 мм со сваркой | 828.66
б | смена сгона Ду 25 мм | 203.74
в | смена контргайки Ду 25 мм | 66.85
г | смена муфты Ду 25 мм | 190.38
д | смена резьбы Ду 15 мм | 67.01
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ХВС (6 подъезд) | 588.56
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| перенавеска доски объявления (3 п,крыльцо) на дюбель гвоздь | 71.56
ремонт мусороприемных клапанов с герметизацией примыканий монтажной пеной (1-11 пп):
| Ремонт ствола мусоропровода (сварка, металл, сталь полосовая) | 1764.3472
| устройство шпильки Ду 10 мм/Ду 12 мм | 541.008
| устройство гайки м10/гайки м12 | 1737.32
| герметизация стыков монтажной пеной | 1064.832
| укрепление проушины (2п- вых на чердак) | 155.1
| укрепление навесов (5п-т.дв) | 160.48
| восстановление кирпичной кладки стены в 1/2 кирпича (2п,7эт-эл.щиток) | 384.8075
| герметизация стыков монтажной пеной | 56.64
| уборка строительного мусора и вынос (1п кровля) | 828.42
| укрепление дверной пружины т.дв 3 п | 75.04
| укрепление дверного навеса 5п т.дв | 80.24
| срезка ветвей дерева (11 п- гл.фасад) | 849.06
| открытие подвальных продухов | 702.072
| ремонт скамейки с изготовлением бруска (2,1,11пп) 40*60*1000- 1 шт,40*20*1600-1шт | 1051.856
| обогащение дв.полотна бруском 40*30*2500 с забивкой гвоздями в проеме (3п, колясочная) | 1101.51
| открытие, закрытие окон на л/пл и л/кл | 3664.2
| смена навесного замка (8п, вых на кровлю) | 337.92
| укрепление проушин (2п,вых на чердак) | 155.1
| демонтаж бетонной площадки (стоянка крупногабар.мусора) толщ.15 см и вывоз 11 под | 956.2266
| герметизация примыкания лестничного марша к стене (3п 1 эт) | 358.2
| ремонт наплавляемой кровли (бикрост) | 6822.648
| промазка жидким битумом БН 90/10 "Техномикс" (кровля) | 268.9916
| ремонт наплавляемой кровли | 16027.808
| смена остекления(2п-3,4эт;7п-7эт) | 1992.2599
| установка дверной пружины (8,11п-тамбур) | 691.12
| закрытие продухов на гайку | 527.1
| герметизация оконного блока монтажной пеной (кв.145) | 225.46
| укрепление дверных проушин (2п - выход на чердак) | 310.2
| изготовление досок объявлений из б/у материала (6,10п) | 677.48
| установка досок объявлений (6,10п) | 133.1
| закрытие окон на саморезы (1п-6/7эт) | 61.07
| установка дверной пружины на саморезы (3п- тамбурная дверь) | 345.56
| герметизация отверстий мусоропроводного ствола герленом | 68.8905
| укрепление дверного навеса (5п,тамбур на Кан) | 80.24
| закрытие продухов (главный фасад) фанерой и бруском 50*55*1500 на саморезы | 234.072
| установка сливных лотков в местах протекания кровли (7,8,10пп) из оцинкован.стали | 1258.6984
установка отвода воды в канализационный стояк в месте протекания кровли (7п, чердак):
а | установка отвода РР Ду 50 мм | 697.78
б | установка сгона Ду 32 мм | 203.74
в | установка контргайки Ду 32мм | 67.01
г | установка трубы РР Ду 50 мм | 733.16
| замена участка канализационного стояка трубой РР Ду 100мм (7п,чердак) | 669.69
| герметизация мусоропроводного ствола герленом шириной 150мм | 68.8905
| закрытие окон (3п9эт) | 122.14
9.4 | Текущий ремонт систем центрального отопления (непредвиденные работы
| ИТОГО по п. 9 : | 99655.6787
10. | Управление многоквартирным домом | 1019216.69
11. | Сумма затрат по дому в год : | 4547457.0569
| Итого начислено населению (доход) | 4526341.08
| Начислено юридическим лицам | 6076.68
| Результат за 2017 год "+" -экономия "-" - перерасход | -15039.2969