## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Набережная, 30
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер (пол)
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2017г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 30
итого
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 57318.434
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 84237.656
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 37016.884
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 100664.656
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 26262.27
1.4. | Мытье окон | 1644.32
1.5 | Сбор и вывоз и захоронеение твердых бытовых отходов | 398049.6576
1.7. | Очистка чердаков, подвалов и кровель от мусора | 0
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 2907.072
1.9 | Техническое содержание лифтов | 462000
| ПТО лифтов | 18196
| Обследование лифта отработавшего нормативный срок | 42400
| Замена каната ограничения скорости(п.2) | 7300
| ИТОГО по п. 1 : | 1237996.95
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 18306.89
2.2. | Влажное подметание пола камер | 9101.748
2.3. | Удаление мусора из камер | 95371.089
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 2003.4
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 42228.508
2.6. | устранение засоров (клапан) | 858.5
| ИТОГО по п. 2 : | 167870.135
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 30898.72
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 4710.089
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 13243.068
2.4 | Очистка урн | 5761.6
| Подметание снега при снегопаде (более 2-х см) | 30265.92
0
| Подметание снега без снегопада (менее 2-х см) | 28313.28
0
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 2794.21
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 5617.5
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 15158.502
2.9. | Кошение газонов | 5436.34
| ИТОГО по п. 3 : | 142199.229
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 330229.25
3.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 8482.84
| Замена ламп внутриквартального освещения | 0
3.7. | Прочистка засоренных вентканалов | 0
| ИТОГО по п. 3 : | 338712.09
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции и констр.элем. | 48213.75
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 95030
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 52126.75
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 4346.727
0
4.5. | Ершение кухонных стояков | 0
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 47934.25
| ИТОГО по п. 4 : | 247651.477
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 140029.5
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 39689
| ИТОГО по п. 5 : | 179718.5
6. | Дератизация | 6418.5
7. | Дезинсекция+ транспорт ООО "Дезифекция" | 6054.785
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 2657.75
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 2657.75
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 2536.51
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 2536.51
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 15219.06
| ИТОГО по п. 8 : | 25607.58
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.73) | 557.28
| замена энергосберегающего патрона (у кв.67) | 349.35
| установка настенного патрона Е27 на фанерную подложку | 406.36
| утройство кабеля АВВГ 2*2,5 в гофре | 3031.05
| замена выключателя пакетного ПВ 2*40 (кв.74) | 557.28
| закрытие ЩУРС на лестничных маршах на гайки М6 | 774.3
| замена энергосберегающего поатрона | 349.35
| замена автоматического выключателя 16А (кв.182) | 207.96
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.184) | 557.28
| замена патрона энергосберегающего восстановленного (6подъезд,тамбур,2подъезд,2этаж) | 263.36
| восстановление электропроводки с устройством кабеля АВВГ 2*2,5 с кабельными стяжками в схеме освещения тамбуров лестничной клетки (2 под,подвал-1эт) | 4133.25
| замена выключателя 1СП на лестничной клетке (2 подъезд, у кв.64) | 155.41
| закрытие ЩУРС на лестничных клетках на гайку М6 | 977.12
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
замена сборки с вентилем Ду 25 мм на стояке ГВС (1 под,подвал):
| установка стальной муфты Ду 25 мм | 190.38
| установка контргайки Ду 25 мм | 66.85
| установка сгона Ду 25 мм | 203.74
| установка отвода с резьбой Ду 25 мм | 558.28
| устройство резьбы Ду 25 мм | 67.01
| устройство резьбы Ду 15 мм | 66.42
| смена участка трубы ВГП Ду 25 мм | 274.461
| смена вентиля чугунного Ду 25 мм | 695.41
| сварочные работы | 846
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ГВС (1 под, подвал) | 588.56
| замена участка трубопровода ХВС Ду 25 мм в перекрытии (стояк кв.59,63) | 2012.714
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15 мм (кв.82) | 588.56
| замена участка стояка ГВС Ду 20 мм (кв. 82) | 1575.6
замена сборки чугунного радиатора (кв.167):
| установка сгона с коротким полем Ду 20 мм | 188.41
| установка контргайки Ду 20 мм | 66.42
| установка муфты стальной Ду 20 мм | 177.01
| замена участка стояка ХВС Ду 25 мм (кв.206) | 2287.175
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15 мм (кв.241) | 1177.12
| замена чугун.вентиля Ду 25 мм на стояке ХВС (стояк кв.206) | 695.41
| устранение свища на магистрали ХВС (3 под) | 282
| устранение свища на стояке ХВС (кв.206) | 282
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм в ИТП | 588.56
| замена крана шарового Ду 15 мм в техкомнате (1 подъезд) | 607.31
| устранение свища на отводе магистральной теплосети (2 подъезд) | 282
| устранение свища на стояке ХВС (кв.144) | 282
| устранение свища на стояке ХВС (кв.206) | 282
| устранение свища на стояке ХВС( 3 подъезд) | 282
замена сборки Ду 20 мм на радиаторе (кв.241):
| установка сгона L=160ммДу 20 мм | 188.41
| смена контргайки Ду 20 мм | 66.42
| смена муфты стальной Ду 20 мм | 177.01
| смена пробки радиаторной чугунной правой Ду 20 мм | 100.43
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке отопления (кв.№241) | 1177.12
замена участка стояка канализации Ду 100 мм (7 под,подвал):
| смена участка канализ.трубы РР Ду 110 мм | 1339.38
| установка манжеты резиновой уплотнительной | 158.37
замена вентиля Ду 25 мм на стояке ХВС (кв.167):
| смена вентиля чугун. Ду 25 мм со сваркой | 828.66
| устранение свища на магистрали ХВС (3-1 подъезд) | 282
| замена сбросного вентиля Ду15мм на стояке отопления | 1177.12
| устранение свища на стояке ХВС (кв.14) | 282
| ершение кнализационного стояка Ду 50мм (кв.5 подвал) | 3870.18
| замена участка стояка ХВС (кв.221,225) Ду 25мм | 1829.74
замена участка стояка канализации Ду 100 (кв.1, подвал)
| труба РР Ду 110мм | 2009.07
| манжета резиновая уплотнительная 123*110 | 158.37
| патрубок компенсационный Ду 110мм | 234.03
| переход канализационный на чугун Ду 110/123мм с манжетой | 301.9
| устранение свища на стояке ХВС (кв.14) | 282
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| укрепление штапика (2п т.дв) | 32.48
| укрепление форточных брусков саморезами (2 под 8 эт) | 524.24
| закрытие окна (4п 2 эт) | 61.07
| установка дверной ручки (2п т.дв) | 295.32
| изготовление и установка сливных лотков (8п-чердак)из оцинкован.железа | 1031.72
| обход чердака и слив воды в местах протекания кровли (1,3,4,5,6,7пп) | 9902.55
| смена линолеума в кабине лифта (2 п) | 492.69
| переустановка сливных лотков (7п,чердак)и укрепление вязальной проволокой | 658.854
| обход чердака и слив воды в местах протекания кровли (6,7 пп) | 1925.385
| укрепление обшивки ДСП тамбурной стены саморезами (5п, тамбур,проходной) | 87.47
| укрепление проушины (2п-вых.на чердак) | 155.1
| заделка отверстия в мусоропроводном стволе (2п-8/9эт) лентой-герметиком "Nicoband" | 6.8891
| р-т полов 3п | 10431.27
| приваривание арматуры Ду 6 к шиберу (2 п контейнерная) | 846
| закрытие, открытие окон на л/пл и л/кл(1-7пп) | 5374.16
ремонт контейнерной площадки(2п):
а | демонтаж бетонной стяжки толщ 11 см | 2766.9859
б | устройство бетонной стяжки толщ.11 см с устройством опалубки б/у | 14666.7698
в | устройство арматуры Ду 6 мм-28,638кг,Ду 10 мм-1,851кг | 1928.748
ремонт контейнерной площадки (1,3 пп):
б | армирование контейнерной площадки арматур.сеткой Ду 6-11,558 кг(3п) | 692.58
в | бетонирование площадки толщ.7 см (3п) с изготовл.р-ра | 5266.583
г | демонтаж бетонной площадки толщ.5 см(1 п) контейнерной площадки | 176.6742
д | армирование контейнерной площадки арматур.сеткой Ду 6-4,134 кг (1п) | 270.9792
е | бетонирование площадки толщ.5 см (1 п) с изготовл.р-ра | 1312.0142
ж | ремонт мягкой кровли в 1 слой | 771.609
з | ремонт ливневой воронки с вырубкой и устройством унифлекса в 2 слоя | 846.38
| ремонт межпанельных швов | 13247.395
| ремонт наплавляемой кровли | 31405.84
| промазка жидким битумом БН 90/10 "Техномикс" (кровля) | 464.7131
| ремонт ливневой воронки с устройством стеклоизола в 2 слоя (3п кровля) | 846.38
| ремонт мусорного контейнера с заделкой отверстий металлич.листом 2мм(4п) Lсв.шва-6,9мп | 2620
| Lсв.шва-6,9мп | 7896
| окраска мусорного контейнера (4п) | 1318.2128
| укрепление притворной планки т/дв (5п) | 41.04
| смена притворной планки т/дв (5п) | 228.64
| закрытие окон (4п-9эт,4/3эт) | 122.14
| герметизация отверстий мусоропроводного ствола (6п 2эт) герленом | 68.8905
| смена остекления (6п-5эт) | 1321.7486
| установка дверной пружины (5п-тамбур) | 345.56
| закрытие продухов | 180.72
| герметизация отверстий мусоропроводного ствола герленом | 68.8905
| замена сломанных навесов створки продуха сваркой (4п) | 520.91
| установка навесного замка ВС-2-14А (1п чердак) | 337.92
| замена дверных навесов (3п-подвал) со сваркой | 1028.24
| смена остекления (1п тамбурная дверь) | 85.8629
| Смена обоев после подтопления (кв.239) | 3355.72
| укрепление притворной планки (9п т.дв) | 82.08
| смена остекления (6п т.дв) | 94.8695
| ИТОГО по п. 9 : | 168201.2543
| Управление многоквартирным домом | 659759.75
13. | Сумма затрат по дому : | 3180190.25
| Итого начислено населению (доход) | 3278431.81
| Итого начислено юридическим лицам | 37081.2
| Результат за 2017 год "+" -экономия "-" - перерасход | 135322.76
Смета затрат на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома по ул. НАБЕРЕЖНАЯ, 30
№ п/п | Наименование работ, услуг
1. | Содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток)
2. | Содержание мусоропроводов
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО
4. | Содержание лифтов
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова
7. | Удаление с крыш снега и наледи
6. | Содержание придомовых территорий
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.)
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования)
10. | Содержание диспетчерской службы
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
15. | Поверка общедомовых приборов учета воды
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц
Согласованный тариф по протоколу ОС от 23.07.2014 на 2015 год