## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Набережная, 38
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер (пол)
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2017г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 38
итого
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 63741.42
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 96539.728
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 41164.92
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 115365.728
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 31492.9
1.4. | Мытье окон | 0
1.5 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 422701.804
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 0
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 2765.952
1.9 | Техническое содержание лифтов | 528000
| ПТО лифтов | 32099
| ПТО лифтов | 4805
| Обследование лифта, отработавшего нормативный срок | 106780
| ИТОГО по п. 1 : | 1445456.452
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 18680.5
2.2. | Влажное подметание пола камер | 10253.868
2.3. | Удаление мусора из камер | 101350.5086
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 2524.4
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 29621.84
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 700
| ИТОГО по п. 2 : | 163131.1166
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 14356.485
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 2844.423
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 8384.541
2.4 | Очистка урн | 3324
| Подметание снега при снегопаде (более 2-х см) | 19160.955
| Подметание снега без снегопада (до 2-х см) | 17897.22
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 5000
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 5881.125
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крвлец, площадок у подъезда, конт.площадок и проездов вдоль бордюр шириной 0,5 м от наледи и льда | 14976.6345
2.9. | Кошение газонов | 4674.8
| ИТОГО по п. 3 : | 96500.1835
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 380627.314
3.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 6046.66
| Замена ламп наружного освещения | 0
3.7. | Прочистка засоренных вентканалов | 0
| ИТОГО по п. 3 : | 386673.974
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.), прочистка вентканалов в пределах доступности при засоренности | 57342.344
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 78926.75
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 60084.332
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 4967.688
0
4.5. | Ершение кухонных стояков | 0
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 55251.812
| ИТОГО по п. 4 : | 256572.926
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 161406.168
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 45747.856
| ИТОГО по п. 5 : | 207154.024
6. | Дератизация | 6823.5
7. | Дезинсекция | 6436.835
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5315.5
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 5315.5
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 5073.02
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 5073.02
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 15219.06
8.4 | Ремонт и поверка общедомовых приборов учета воды | 3863.32
| ИТОГО по п. 8 : | 39859.42
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена энергосберегающего патрона (5 под 5 эт) | 349.35
| закрытие ЩУРС на лестничных маршах на гайку м6 | 619.44
| смена энергосберегающего патрона (8 под тамбур) | 349.35
восстановелние электрооборудования для освещения подвала (2,3 под):
| установка настенного патрона Е27 на фанерную подложку | 406.36
| утройство кабеля АВВГ 2*2,5 в гофре | 3031.05
| смена пакетного выключателяПВ 2*40 (кв.8,26,32) | 1114.56
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи | 1497.6
| замена плавкой вставки 250А в ВРУ | 147.8
| замена плавкой вставки 100А в ВРУ | 73.9
| замена выключателя автоматического 25А | 341.74
| укрепление ЩУРС на лестничном марше рамными дюбелями | 186.2
| замена патрона энергосберегающего на лестничном марше (8 подъезд,тамбур | 349.35
| замена патрона настенного на лестничном марше | 349.35
| замена выключателя открытой проводки 1ОП | 310.82
| замена выключателя автоматического ВА 16А (кв.87) | 341.74
| замена выключателя автоматического ВА 16А (кв.171) | 683.48
| замена выключателя автоматического ВА 25А (кв.171) | 341.74
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| замена чугунного вентиля Ду 25 мм на стояке ГВС (8 под) | 588.56
| устранение свища на магистрали ХВС (8под) | 846
замена участка канализационного стояка Ду 50 мм (кв.84):
| смена участка трубы ЗЗ Ду 50 мм | 1831.755
| установка переходника ЗЗ для чугун.труб Ду 50 мм с манжетой | 283.06
| установка компенсационного патрубка РР Ду 50 мм | 233
| установка уплотнительной резиновой сантехнической манжеты | 158.37
ремонт канализационного стояка Ду 100 мм (2 под,чердак):
| ремонт участка трубы РР Ду 110 мм | 1004.535
замена сборки с вентилем на стояке ГВС Ду 32 мм (8 под):
| установка муфты Ду 32 мм | 191.3
| установка сгона Ду 32 мм | 203.74
| установка контргайки Ду 32 мм | 67.01
| установка резьбы Ду 15 мм | 66.42
| установка крана шарового VALTEK Ду 32 мм | 661.89
| сварочные работы | 564
| замена сбросных вентилей Ду 15 мм (8 под) | 588.56
| замена участка трубопровода ГВС Ду 20 мм (кв.137,141) | 787.8
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояках ХВС,ГВС(стояк кв.№84) | 2354.24
| замена навесного замка на двери входа в подвал (3 под) | 337.92
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ХВС(стояк кв.№73) | 588.56
замена сборки Ду 32 мм на стояке ХВС (стояк кв.73):
| установка крана шарового Ду 32 мм со сваркой | 828.66
| смена сгона Ду 32 мм со сваркой | 203.74
| установка контргайки Ду 32 мм | 67.01
| установка муфты Ду 32 мм | 191.3
| установка резьбы Ду 15 мм со сваркой | 342.19
| замена вентиля Ду 25 мм на стояке ХВС (4 под) со сваркой | 828.66
замена участка стояка канализации Ду 100 мм (кв.124 с отжигом):
а | смена участка трубы РР Ду 110 мм | 199.6475
б | установка патрубка компенсационного Ду 110 мм | 234.03
в | установка перехода универсального Ду 110 мм | 301.9
г | установка переходника РР для чугунных труб Ду 123*110 мм с манжетой | 301.9
| смена манжеты резиновой уплотнительной 123*110 | 158.37
| замена крана Маевского на радиаторе Ду 15 мм (кв.143) | 493.78
замена сборки Ду 32мм на стояке ХВС с отжигом (кв.76)
| сгон Ду32мм | 203.74
| муфта Ду32мм | 191.3
| резьба Ду15мм | 342.19
| контргайка Ду32мм | 67.01
| устранение свища на стояке ХВС (кв.231) | 282
замена участка канализационного стояка Ду 100 мм(5 подъезд):
а | смена переходника канализационного РР Ду 110*50мм | 301.9
б | смена манжеты резиновой уплотнительной 123*110 | 158.37
в | установка заглушки канализационной РР Ду 50 мм | 197.36
Текущий ремонт систем теплоснабжения (непредвиденные работы
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| смена остекления (1п-3эт,3п-6/5эт,4п-3,8/7эт,7п -2,7эт,8п-4,4/3эт) | 2100.9396
| герметизация мусорного клапана монтажной пеной (1п 5 эт) | 358.2
| установка обналички (2п т.дв) | 228.64
| установка притворной плаки (1п т.дв,2п т.дв) | 342.96
| укрепление притворной плаки (1п т.дв,2п т.дв) | 82.08
| герметизация примыкания мусорного клапана к мусорному стволу (4п 6 эт) монтажной пеной | 56.64
| укрепление притворной планки (6п т.дв) | 61.56
| изготовление и установка сливных лотков (3,4 п-чердак) из оцинкованного железа | 4126.88
| обход чердака и слив воды в местах протекания кровли (2,8,3,4,5,7пп) | 157081.05
| герметизация дв.коробки там.двери монтажной пеной (4под) | 225.46
| заделка отверстия в мусоропроводном стволе оцинкован.железом (8п-2эт) | 103.146
| укрепление проушины (2п-вых.на чердак) | 155.1
| заделка отверстия в мусоропроводном стволе (2п-8/9эт) лентой-герметиком "Nicoband" | 89.445
| заделка примыканий секций мусоропровода монтажной пеной и б/у оцинковкой (4п-7эт) | 84.96
| смена остекления (7п 6 эт) | 624.4576
| закрытие окон (7п 6эт) | 122.14
| заделка отверстий в мусороприемных лючках,стволах лентой Nicoband | 259.3905
| смена линолеума в кабине лифта (2 п) | 492.69
| установка притворной планки в кабине лифта (2п) | 466.4256
| ремонт межпанельных швов | 27035.5
| армирование контейнерной площадки арматур.сеткой (6п) Ду 6-22,378 кг | 1466.64
| бетонирование площадки толщ.10 см (6п) с изготовл.р-ра | 10379.628
| укрепление дверной коробки (6 п, контейнерная) | 186.2
| ремонт лавочки с добавле.п/мат-ла | 3327.03
| армирование контейнерной площадки арматур.сеткой (4п) Ду 6-16,488 кг | 793.4988
| бетонирование площадки толщ.22 см (4п) с изготовл.р-ра | 11231.4165
| укрепление обшивки стен дюбель-гвоздями (3 п контейнерная) | 131.205
| ремонт наплавляемой кровли | 34905.1545
| промазка жидким битумом БН 90/10 "Техномикс" (кровля) | 448.1521
| ремонт ливневой воронки в 2 слоя (3п,кровля) | 846.38
| укрепление притворной планки т/дв (6п) | 41.04
| укрепление дверных проушин (1п выход на чердак) | 310.2
| укрепление форточного навеса (1п 9 эт) | 80.24
| закрытие окна (3п-9эт, 7п-9/8эт,6п-4эт) | 244.16
| закрытие продухов | 271.08
| установка оконной рамы б/у (8п-7эт) | 448.66
| остекление оконной рамы (8п-8эт) | 444.3256
| закрытие форточки (4п-3эт) на саморезы | 61.07
| укрепление притворной планки (6п-тамбурная дверь) на гвозди | 41.04
| ремонт мусороприемного клапана с перенавеской (5п-5эт) со сваркой | 1575.31
| установка уголков на дверцы этажного электрощитка (кв.50,196) на болт,гайку | 458.5
| уголок 40*40*4мм | 222.2146
| установка проушин на дверцы этажного эл.щитка (кв.50,196) | 458.5
| установка навесного замка на дверцы этажного эл.щитка (кв.50,196) | 675.84
| установка обналички б/у (7п-контейнерная) | 228.64
| ремонт мусороприемного лючка (7п 7эт) со сменой стального листа 2мм на сварке | 1543.8038
| ИТОГО по п. 9 : | 292663.2007
10. | Управление многоквартирным домом | 760477.564
| Сумма затрат по дому : | 3661749.1958
| Итого начислено населению (доход) | 3703114.18
| Начислено юридическим лицам | 66895.2
| Результат за 2017 год "+" -экономия "-" - перерасход | 108260.1842