## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №6"
ул.Первостроителей,14
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
з | Площадь чердаков (уборка мусора)
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли ( очистка снега, сбивание сосулей)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь придомовой территории (ручная уборка зима)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
п | Площадь газонов
Отчет за 2017г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 14
| Результат на 01.01.2017г. "+" экономия, "-" перерасход | -50703.74
Итоговая сумма по году
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб.
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 8860.625
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 6338.75
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 722.4275
1.4. | Мытье окон | 0
1.5 | Сбор,вывоз и захоронение твердых бытовых отходов Объем =24 чел х 0,14мз х 12мес =42,0м3 | 15960
1.7. | Очистка чердаков, кровель и подвалов от мусора | 0
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 3645.972
| ИТОГО по п. 1 : | 35527.7745
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 6200.506
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 2039.02
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 1409.56
2.4 | Очистка урн | 1720.17
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 8913.608
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 3548.94
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 1016.88
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 734.592
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 4159.836
2.10 | Кошение газонов | 1014.13
| ИТОГО по п. 2 : | 30757.242
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 13741.584
3.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 797.56
Замена ламп внутриквартального освещения
| ИТОГО по п. 3 : | 14539.144
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 2253.552
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 2869.184
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 1434.592
4.4. | Ершение канализационного коллект.,выпуска | 641.248
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 4190.816
| ИТОГО по п. 4 : | 11389.392
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 5659.296
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 1547.552
| ИТОГО по п. 5 : | 7206.848
6. | Дератизация | 875.4
7. | Дезинсекция | 825.794
0
| 8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета. | 0
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 8218.35
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 7609.53
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 2536.51
| ИТОГО по п. 8 : | 18364.39
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена энергосберегающего патрона СА 19 (1п) | 349.35
| установка разъема в подвале дома для передвижного компрессора: | 1187.47
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| замена вводного водосчетчика горячей воды Ду 15 мм | 1125.02
| нетканный материал | 13.25
| устранение свища в перекрытии полотенцесушителя (кв.9)смена трубы Ду 15мм | 696.5
| установка патрона потолочного | 203.18
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| смена дв.ручек | 295.32
| Устройство ограждения для площадки ТБО | 1362.7525
| смена шифера | 587.8425
| ремонт полов керамических 1,2 пп | 39986
| бетонирование площадки под ТБО | 484.685
| ремонт отмостки цемнтно-песчаным раствором | 1307.137
| демонтаж деревянных плинтусов 1,2п | 803.88
| разборка цементно-песчаной стяжки | 454.755
| ремонт и установка досок объявления со сменой ДВП и оцин.железом | 1175.46
Текущий ремонт систем электроснабжения (непредвиденные работы
| ИТОГО по п. 9 : | 50032.602
| Управление многоквартирным домом | 26744.465
13. | Сумма затрат по дому в год : | 196263.0515
| Итого начислено населению (доход) | 162521.34
| Результат за 2017 год "+" -экономия "-" - перерасход | -33741.7115
| Результат накоплением "+" -экономия "-" - перерасход | -84445.4515
Смета затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту
МКД по ул.Первостроителей, 14 на 2015год.
Наименование услуг, работ
1 | Содержание мест общего пользования
2 | Сбор, вывоз и захоронение мусора
3 | Очистка чердаков, кровель, подвалов от мусора
4 | Очистка кровель, козырьков от снега, сбивание сосулей
5 | Содержание, уборка придомовой территрии
6 | Подготовка дома к сезонной эксплуатации
7 | Проведение техосмотров оборудования, конструктивных элементов, устранение мелких неисправностей
8 | Аварийное обслуживание
9 | Содержание диспетчерской службы
10 | Дератизация и дезинсекция
11 | Обслуживание общедомовых приборов учета
12 | Непредвиденные ремонтные работы
13 | Управленческие расходы
14 | Итого затрат на 2015 год
Общая площадь
Тариф на 1 м2 экономически-обоснованный
Тариф на 1 м2 согласованный ОС