## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №6"
ул.Первостроителей,17
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
з | Площадь чердаков (уборка мусора)
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли ( очистка снега, сбивание сосулей)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь придомовой территории (ручная уборка зима)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
п | Площадь газонов
Отчет за 2017г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 17
итого
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб.
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 10551.842
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 5821.508
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 717.756
1.4. | Мытье окон | 27.864
1.5 | Сбор,вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 23620.8
1.7. | Очистка чердаков, кровель и подвалов от мусора | 0
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 1197.9
| ИТОГО по п. 1 : | 41937.67
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 3548.32
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 831.06
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 793.152
2.4 | Очистка урн | 1794.96
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 4730.484
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 2536.65
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 1619.31
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 615.824
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 2303.028
2.10 | Кошение газонов | 549.666
| ИТОГО по п. 2 : | 19322.454
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 13875.399
3.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, внутриквартального | 715.88
| Замена ламп внутриквартального освещения | 0
| ИТОГО по п. 3 : | 14591.279
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 2275.497
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 2897.124
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 1448.562
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 818.144
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 4231.626
| ИТОГО по п. 4 : | 11670.953
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 5714.406
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 1562.622
| ИТОГО по п. 5 : | 7277.028
6. | Дератизация | 1155
7. | Дезинсекция | 1089.55
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 8218.35
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 7609.53
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 2536.51
| ИТОГО по п. 8 : | 18364.39
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
4 | замена энергосберегающих патронов | 1746.75
| замена эл.патрона | 72.69
| установка разъема в подвале дома для передвижного компрессора: | 1187.47
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 | 1114.56
текущий ремонт электрооборудования:
| нетканный материал | 13.25
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 кв.10 | 557.28
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| дополнительная дезинфекция подвалов после засора | 151.8
ремонт канализации общедомового имущества:
| подчеканка канализационных стыков | 372.48
| устранение свища на ХВС (кв3) | 282
| замена вентиля чугун.Ду 25 мм на стояке отопления со сваркой | 695.41
| замена вентиля чугун.Ду 15 мм на стояке отопления со сваркой | 588.56
| дополнительная обработка подвала | 151.8
| дополнительная обработка подвала | 151.8
| смена водосчетчика ВСКМ90-2 Ду20мм | 2020.08
| переходник Ду 15мм на Ду 20мм | 521.18
| смена водосчетчика Ителма на ГВС Ду 15мм | 1797.06
| замена резиновых прокладок | 61.43
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| Устройство ограждения для площадки ТБО | 7268.0133
| бетонирование площадки под ТБО | 2067.9893
| Ремонт тамбура 1 П (дверь, обшивка тамбура, малярные работы) | 19750.4
| установка пружины (подвал) | 345.56
| установка обналички на тамбурные двери 1п (2 дв.блока) | 1143.2
| смена свесов из оцинкованной стали | 61.8876
| обрезка веток ираспиловка ствола дерева с автовышки | 1725.762
| установка проушин (подвал) | 458.5
| установка навесного замка (подвал) | 337.92
Текущий ремонт систем электроснабжения (непредвиденные работы
| ИТОГО по п. 9 : | 44644.8323
| Управление многоквартирным домом | 26923.863
13. | Сумма затрат по дому : | 186977.0193
| Итого начислено населению (доход) | 154688.41
| Результат за 2017 год "+" -экономия "-" - перерасход | -32288.6093
Смета затрат по управлению, содержанию и текущему ремонту
МКД по ул.Первостроителей, 17 на 2015год.
Наименование услуг, работ
1 | Содержание мест общего пользования
2 | Сбор, вывоз и захоронение мусора
3 | Очистка чердаков, кровель, подвалов от мусора
4 | Очистка кровель, козырьков от снега, сбивание сосулей
5 | Содержание, уборка придомовой территрии
6 | Подготовка дома к сезонной эксплуатации
7 | Проведение техосмотров оборудования, конструктивных элементов, устранение мелких неисправностей
8 | Аварийное обслуживание
9 | Содержание диспетчерской службы
10 | Дератизация и дезинсекция
11 | Обслуживание общедомовых приборов учета
12 | Непредвиденные ремонтные работы
13 | Управленческие расходы
14 | Итого затрат на 2015 год
Общая площадь
Тариф на 1 м2 экономически-обоснованный
Тариф на 1 м2 согласованный ОС