## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Строителей, 25
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (снег, сосули))
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2017г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Строителей 25
итого
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 18104.856
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 9608.064
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 20027.784
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 24466.336
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон | 5784.704
1.4. | Мытье окон | 412.8
1.5 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 147030.9512
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 0
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 1209.6
1.9 | Техническое содержание лифтов | 0
| ИТОГО по п. 1 : | 226645.0952
| 3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества | 0
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 20475.3581
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 5340.945
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 1286.43
2.4 | Очистка урн | 4348.9
| Подметание снега до 2-х см | 5388.816
| Подметание снега более 2-х см | 5769.324
2.5 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 2356.8
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1757.889
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмомтки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 5394.78
2.9. | Кошение газонов | 1553.24
| ИТОГО по п. 3 : | 52952.2821
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 103211.114
3.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 3843.3
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 0
| ИТОГО по п. 3 : | 107054.414
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотровконстр.элементов и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (прочистка) в пределах доступности при необходимости | 15549.368
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 21402.22
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 16291.894
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 1990.08
4.5. | Ершение кухонных стояков | 0
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 16204.538
| ИТОГО по п. 4 : | 71438.1
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 43765.356
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 12404.552
| ИТОГО по п. 5 : | 56169.908
6. | Дератизация | 2760
7. | Дезинсекция | 2603.6
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 2657.75
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 2657.75
| Обслуживание общедомовых приборов учета эл.энергии | 0
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 2460.86
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 2460.86
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 2460.86
| ИТОГО по п. 8 : | 12698.08
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 в гофре на клипсах | 7361.795
| устройство патронов Е-27 на подрозетник | 1322.92
0
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 в гофре на клипсах | 18048.525
| устройство патронов Е-27 на подрозетник | 8330.38
| смена автоматического выключателя 25 А (кв.33) | 341.74
| смена автоматического выключателя 16 А (кв.33) | 683.48
| замена автоматического выключателя 16А (кв.19) | 207.96
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи (нетканный материал-2,0мп) | 624
| замена вставки плавкой 250А в ВРУ | 103.84
| замена вставки плавкой 100А в ВРУ | 103.84
| смена автомата 16А(кв.43) | 341.74
| установка запирающего устройства (навесной замок) на ЩУРС (3 под,1этаж) | 337.92
| замена плавкой вставки в ВРУ | 103.84
| смена патрона энергосберегающего на лестничном марше (3 под, 1 этаж) | 349.35
| смена автомата 16А (кв.77) | 341.74
| смена плакой вставки ПН 2 100А | 207.68
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.28) | 557.28
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| замена вентиля чугунного Ду 32 мм на стояке ГВС со сваркой | 716.76
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм | 1177.12
| восстановление герметичности тройника канализации Ду 100 мм (кв.29) силиконов.герметиком , сваркой холодной | 190.81
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм | 1177.12
| замена вводного чугун.вентиля ХВС Ду 15 мм (кв.47) | 588.56
| замена тройника на стояке канализации Ду 100 мм (кв.59): | 418.66
| установка перехода универсального Ду 110 мм | 301.9
| установка патрубка компенсационного Ду 110 мм | 233
| установка канализационной трубы РР Ду 110 мм | 80.721
| установка перехода эксцентрик Ду 110*50 | 209.33
| установка патрубка компенсационного Ду 50 мм | 233
| замена вентиля Ду 15 мм в ИТП | 588.56
| устранение свища на полотенцесушителе (кв.36) | 282
| замена сбросного вентиля Ду15мм на стояке ГВС (кв.36) | 1177.12
замена сборки Ду 20мм на стояке отопления (3п)
| сгон Ду 20мм | 188.41
| контргайка Ду 20мм | 66.42
| муфта стальная Ду 20мм | 177.01
| резьба Ду 20мм | 67.57
| замена сбросного вентиля Ду 15мм на стояке отопления (3п подвал) | 866.05
замена сборки Ду 15 мм на радиаторе отопления (кв.63):
| смена сгона L-160мм Ду 15 мм | 188.41
| смекна контргайки Ду 15 мм | 66.85
| смена крана шарового Ду 15 мм | 607.31
| смена крана Маевского Ду 15 мм | 493.78
| смена пробки радиаторной чугунной (правой) Ду 15 мм | 277.44
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке отопления (стояк кв.63) | 1732.1
| замена участка стояка канализации Ду 100 мм (кв.45): | 0
| установка перехода универсального Ду 110 мм | 301.9
| установка патрубка компенсационного РР Ду 110 мм | 234.03
| установка переходника РР для чугунных труб Ду 110*124 с манжетой | 301.9
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| устройство примыкания кровельного покрытия подъездного козырька (3 п) металлич.полосой 20*2мм | 194.58
| ремонт скамейки с изготовлением бруска (1,2,6 пп) 40*150*2000-3 шт | 2427.36
| установка б/у сливных лотков (3п, чердак) | 366.03
| заделка трещин шифера лентой-герметик Nicoband шир 15 см | 2981.5
| укрепление (пробивка) шиферной кровли | 1516.55
| замена дверного навеса (3п тамбур) | 214.12
| открытие, закрытие окон (1-6пп) | 2931.36
| установка опалубки из б/у доски (1п крыльцо) | 1015.35
| устройство арматурной сетки (1п крыльцо)арм Ду 6 мм-9,324 кг | 586.656
| бетонирование крыльца толщ.7 см (1п) | 2608.2482
| установка опалубки из б/у доски (6п крыльцо) | 1015.35
| устройство арматурной сетки (6п крыльцо)арм Ду 6 мм-9,324 кг | 361.7712
| бетонирование крыльца толщ.11,6 см (2-6пп) | 4265.4643
| замена обшивки ДСП (6 п тамбур) | 439.2234
| установка обналички (6п тамбур) | 663.056
| утепление продухов теплоизоляцией Rollet толщиной 5см | 294.669
| установка предупреждающего знака на фасад здания | 163.44
| изготовление предупреждающего знака | 110
| ИТОГО по п. 9 : | 74466.5992
| Управление многоквартирным домом | 206203.838
13. | Сумма затрат по дому : | 813712.1165
| Итого начислено населению (доход) | 809284.32
| Результат за 2017 год "+" -экономия "-" - перерасход | -4427.7965