## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Строителей, 27
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (снег + сосули))
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2017г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Строителей 27
итого
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 18015.976
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 9560.904
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 19929.464
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 24346.246
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон | 5204.9
1.4. | Мытье окон | 378.4
1.5 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов Объем =239чел х 0,14мз х 12мес =401,52м3 | 139983.7936
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 0
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 10987.2
1.9 | Техническое содержание лифтов | 0
| ИТОГО по п. 1 : | 228406.8836
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 16073.145
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 0
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 0
2.4 | Очистка урн | 3107.94
| Подметание снега до 2-х см | 3977.16
0
| Подметание снега более 2-х см | 4257.99
0
2.5 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 2582.93
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1521.696
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмомтки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 3847.44
2.9. | Кошение газонов | 0
| ИТОГО по п. 3 : | 35368.301
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 102731.425
3.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 3542.3
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 0
| ИТОГО по п. 3 : | 106273.725
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотровконстр.элементов и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (прочистка) в пределах доступности при необходимости | 15477.1
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 15737.95
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 16216.175
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 1990.08
0
4.5. | Ершение кухонных стояков | 0
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 16129.225
| ИТОГО по п. 4 : | 65550.53
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 43561.95
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 12346.9
| ИТОГО по п. 5 : | 55908.85
6. | Дератизация | 2678.1
7. | Дезинсекция | 2526.341
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 2657.75
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 2657.75
| Обслуживание общедомовых приборов учета эл.энергии | 0
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 2460.86
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 2460.86
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 4921.72
8.3 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 0
8.4 | Поверка общедомовых приборов учета воды | 0
| ИТОГО по п. 8 : | 15158.94
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена предохранителя НПН 63А в ВРУ | 560.04
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 в гофре на клипсах | 6888.75
| устройство патронов Е-27 на подрозетник | 3860.42
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 в гофре на клипсах | 4133.25
| смена патрона Е27 настенного | 204.18
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 в гофре | 829.65
| очистка корпуса ШРУС от пыли и грязи | 50
| замена вставки плавкой 250А в ВРУ | 74.9
| замена вставки плавкой 100А в ВРУ | 74.9
| установка патрона настенного Е-27 на подложку из фанеры | 3047.7
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи (нетканный материал- 2мп) | 624
| замена плавкой вставки 250 А в ВРУ | 103.84
| замена плавкой вставки 100 А в ВРУ | 103.84
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 в ЩУРС (4под 1эт) | 102.86
| установка розетки в ЩУРС (4под1эт) | 152.67
| устранение засора канализационного выпуска Ду 150мм | 0
| устранение свища на магистрали ХВС (2п) | 282
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| замена сбросного вентиля чугун. Ду 15 мм на стояке отопления (подвал) | 1179.12
| замена вводного водосчетчика Ду 50 мм(1под) с ревизией фильтра | 7947.3
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм в ИТП | 1177.12
| замена сгона Ду 25 мм | 203.74
| замена контргайки Ду 25 мм | 66.85
| замена муфты Ду 25 мм | 190.38
| замена сбросного вентиля Ду15мм на стояке отопления (кв.15) | 1177.12
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| укрепление дверной пружины (4п т.дв) | 75.04
| укрепление коробки т.дв.(3п) анкерами | 186.2
| посыпка подъездных козырьков солью (1-6пп) | 39.15
| укрепление шиферной кровли гвоздями | 116.25
| заделка отверстий карниза из оцинковки лентой-герметик Nicoband | 521.7625
| укрепление проушины (1п чердак) | 75.04
| ремонт межпанельных наружных швов с утепл.монтаж.пеной и герметизацией герметиком кв.48 | 3444.21
| заделка примыканий вентканала к шиферу монтажной пеной (чердак,кв.13) | 386.73
| укрепление проушины (1п выход на чердак) | 155.1
| переустановка дверной проушины (2,7 п выход на кровлю, чердак) | 310.2
| восстановление кирпичной кладки крыльца в 1/2 б/у кирпича (3п) | 538.7305
| оштукатуривание крыльца толщ.5 мм (3п) | 356.1432
| замена штапика (3п т.дв) | 50.3008
| открытие,закрытие окон л/кл (1-6пп) | 2931.36
| устройство арматурной сетки крыльца (1,4 пп) | 1157.016
| бетонирование крыльца толщ. 9,2 см (5,4,1пп) | 8752.6625
| сварочные работы (подвал) | 282
| устройство стали листовой 4 мм | 157.2
| утепление продухов теплоизоляцией Rollet толщиной 5см | 327.41
| установка предупреждающего знака на фасад здания | 163.44
| изготовление предупреждающего знака | 110
| установка дверной пружины (4п-т/дв) | 345.56
| смена остекления (3п-т/дв) | 92.4678
| установка притворной планки (3п - тамб/дв) | 228.64
Текущий ремонт систем электроснабжения (непредвиденные работы
| ИТОГО по п. 9 : | 53838.2433
| Управление многоквартирным домом | 202680.45
13. | Сумма затрат по дому : | 768390.3639
| Итого начислено населению (доход) | 798563.57
| Результат за 2017 год "+" -экономия "-" - перерасход | 30173.2061