## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №6"
Юбилейная, 1 А
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (сбивание сосулей)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка летом)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2017г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Юбилейная 1а
итого
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 42325.92
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 3361.056
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 24466.68
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 8948.544
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 0
| стен | 1664.677
| дверей | 255.354
| плафонов | 53.2
| почтовых ящиков | 7.616
| обметание пыли с потолков | 636.963
| подоконников | 118.048
| перил | 74.889
| отопительных приборов | 141.482
1.4. | Мытье окон | 220.1
1.5 | Сбор,вывоз и захоронение твердых бытовых отходов Объем = 110чел х 0,14мз х 12мес =184,8м3 | 86227.3048
1.7. | Очистка чердаков, кровель и подвалов от мусора | 0
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи | 936.32
| ИТОГО по п. 1 : | 169438.1538
| 2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества | 0
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 26859.84
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 23049.6
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 30870
2.4 | Очистка урн | 2661.12
2.5 | Подметание снега толщиной до 2-х см | 17283.028
2.6 | Подметание снега толщиной выше 2-х см | 85216.04
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 3819.42
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 8006.087
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 20158.568
2.10 | Кошение газонов | 4966.64
| ИТОГО по п. 2 : | 196030.503
| 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | 0
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах отопления | 7491.904
| промывка трубопроводов системы центрального отопления | 36587.71
| испытание трубопроводов системы центрального отопления, рабочая проверка системы, окончательная проверка, проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 86494.914
| консервация системы отопления | 7856.53
1729.6
| ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 0
| в стояке | 1762.92
| в радиаторном блоке | 1063.2
| замер температуры обратного теплоносителя | 380.25
| регулировка и наладка системы отопления | 1013.43
4.2. | Ремонт просеышей отмостки, ямочный ремонт внутридомовых проездов | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 0
| ИТОГО по п. 3 : | 144380.458
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 5505.204
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 24154.616
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 0
| чердаки | 955.696
| подвалы | 917.28
4.4. | Ершение канализационного коллектора | 5186.368
| Замена светильников внутриквартального освещения | 0
| Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 0
| ламп накаливания | 220.26
| ламп люминисцентных | 0
| ИТОГО по п. 4 : | 36939.424
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 22532.93
| ИТОГО по п. 5 : | 22532.93
6. | Дератизация | 2457
7. | Дезинсекция | 2317.77
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
7.1 | Вводные приборы учета тепла | 0
7,1,1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур | 336.12
| проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность потока воды) для отключения фильтров. Разборка фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 1611.12
7,1,2 | Поверка приборов | 0
| монтаж и демонтаж приборов учета для поверки | 0
| услуги госповерителя | 0
7,1,3 | снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с организацией | 304.2
7.2 | Вводные приборы учета воды | 0
7,2,1 | Обслуживание приборов учета воды | 0
| визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР | 336.12
| проверка работоспособности и отсутствия несанкционированных врезок до водосчетчика | 1781.88
7,2,2 | Поверка приборов | 0
7,2,3 | снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с энергоснабжающей организацией | 304.2
7,3,1 | Обслуживание приборов учета электроэнергии | 0
| снятие и запись показаний | 304.2
| Итого: | 4977.84
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена светильника САС 6 ватт | 59291.98
| установка светильника НПБ | 553.83
| замена выключателя с подрозетником из фанеры | 155.41
0
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| очистка канализационных стояков на кровле от наледи | 1353.12
| установка канализационной заглушки Ду 110 | 197.36
| установка канализационной манжеты 123*110 | 158.37
| замена резиновых уплотнительных сантехнических прокладок | 633.48
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| обработка подвала дустом | 3780
| укрепление проушин - чердак | 310.2
| ремонт козырька - смена шифера | 1959.475
| ремонт пола из к/гранита 1 подъезд | 171.956
| герметизация швов монтажной пеной подвал | 416.37
| устройство металлической пластины | 72.12
| установка болт М8 | 309.72
| установка гайки М8 | 309.72
| прошивка саморезами | 3.04
| Ремонт досок объявлений | 94.689
| ремонт скамейки - укрепление досок | 158.43
| герметизация дверной коробки монтажной пеной (подвал) | 112.73
| утепление продухов мин.плитой т-50мм | 982.23
| укрепление проушин (чердак) | 930.6
37280.01
13. | Сумма затрат по дому: | 651028.91
| Итого начислено населению (доход) | 581356.47
| Результат за 2017 год "+" -экономия "-" - перерасход | -69672.44
СМЕТА
затрат на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома по ул. Юбилейная, 1 А.
с 01.04.2015
№ п/п | Наименование услуг, работ
1. | Содержание помещений общего пользования
2. | Санитарное содержание придомовых территорий
3. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации
4. | Проведение технических осмотров и устранение мелких неисправностей
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования
6. | Диспетчерское обслуживание
7. | Обслуживание общедомовых приборов учета
8. | Непредвиденные ремонты общедомового инженерного оборудования
9. | Дератизация мест общего пользования
10. | Дезинсекция мест общего пользования
11. | Управление многоквартирным домом
Итого затрат в расчете на год:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 в месяц (руб)
Директор ООО "ЖКУ"
__________________
А.Г.Свянтов