## Лист1
Отчет за 2018г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Энергетиков 4
| остаток денежных средств на 01.01.2018 | 187047.95
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 22932.252
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 34558.848
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 14587.632
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 41500.8
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 6853.44
1.4. | Мытье окон | 0
1.5 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов Объем =248чел х 0,14мз х 12мес =416,64м3 | 137428.368
1.7. | Очистка чердаков от мусора | 1831.825
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 6497.91
1.9 | Техническое содержание лифтов | 132000
| ПТО лифтов | 9098
| Обследование лифта отслужившего срок службы | 21200
| ИТОГО по п. 1 : | 428489.075
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 6858.24
2.2. | Влажное подметание пола камер | 4254.7
2.3. | Удаление мусора из камер | 33086.4336
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 401.76
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 2051.325
2.6. | устранение засоров | 487.01
| ИТОГО по п. 2 : | 47139.4686
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 3580.533
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 7605
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 2537.64
2.4 | Очистка урн | 1848.72
| Подметание снега до 2-х см | 9388.629
0
| Подметание снега более 2-х см | 16646.028
0
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 2000
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1729.512
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмомтки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 3183.12
2.9. | Кошение газонов | 1967.16
| ИТОГО по п. 3 : | 50486.342
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 115867.8
3.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 3897.52
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| ИТОГО по п. 3 : | 119765.32
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элементов, прочистка вентканалов в пределах доступности при необходимости | 12305.34
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 23712.48
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 19764.36
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 2733
0
4.5. | Ершение кухонных стояков | 0
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 19065.62
| ИТОГО по п. 4 : | 77580.8
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 53303.88
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 13775.16
| ИТОГО по п. 5 : | 67079.04
6. | Дератизация | 2234.848
7. | Дезинсекция (с трансп.затратами) | 2141.9712
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 2889.72
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 2889.72
| Обслуживание общедомовых приборов учета эл.энергии | 0
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 2675.64
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 2675.64
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 2675.64
8.3 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 0
8.4 | Поверка общедомовых приборов учета воды | 0
| ИТОГО по п. 8 : | 13806.36
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
| восстановление электрооборудования для освещения подвала (1,2пп): | 0
| замена плавкой вставки в ВРУ (пн 2-100А) | 103.84
| ремонт светильника освещения придомовой территории (2 под): | 0
| смена дросселя 1И150ДНАТ 46Н-015 без ИЗУ | 380.04
| смена импульсного зажигающего устройства ИЗУ 1М 100/400ДНАТ | 319.3
| смена лампы натриевой ДНАТ 150Вт | 380.04
| установка розетки в ЩУРС (1под,9эт) | 152.67
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 | 137.775
| замена патрона энергосберегающего на лестничных маршах | 740.62
| замена вставки плавкой в ВРУ ПН 2-100А | 156.66
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 | 590.72
| замена автомата 16А (кв.46) | 362.24
| замена автомата 25А (кв.46) | 362.24
| смена выключателя ОП на освещение крыльца | 164.73
| очистка корпуса ВРУ и ЩУРС от пыли и грязи (нетканный материал) | 793.8
| смена плавкой вставки 250 А в ВРУ | 110.07
| смена плавкой вставки 100 А в ВРУ | 78.33
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| закрытие ЩУРС на лестничных клетках гайка М6 | 492.42
| закрытие встроенных распределительных коробок на лестничных маршах: | 1698.48
а | устройство оцинкованного железа | 382.767
б | дюбель 6*37,саморез 3,5*41 | 24.08
| смена патрона на лестничном марше | 430.74
| устройство освещения тамбура (1,2 подъезды): | 0
а | устройство кабеля АВВГ 2*2,5 | 3797.04
б | устройство распределительной коробки | 161.83
в | установка выключателя 1ОП | 164.73
г | установка светильника светодиодного ЛУЧ-220-С64ФА | 2923.28
| замена патрона энергосберегающего на лестничном марше (восстановленного) (2под,2 этаж) | 370.31
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| замена прокладок на водосчетчике (кв.94,103) | 245.72
| замена участка канализационного стояка Ду 100 мм (1 под, подвал): | 0
| смена трубы РР Ду 100 мм | 1674.225
| смена переходника РР для чугунных труб Ду 100 мм с манжетой | 301.9
| смена отвода канализационного РР Ду 100*45 | 374.63
| смена компенсационного патрубка РР Ду 110 мм | 243.03
| устранение засора канализацтонного стояка Ду 100 мм (1 под) | 0
| замена прокладок на водосчетчике (кв.77,100) | 633.48
| замена вводного водосчетчика ХВС Ду 20ммм ВСКМ 90-20 (2-подъезд) | 2141.28
| устройство сантехнических уплотняющих прокладок | 130.22
| замена вводного вентиля на кран шаровый Ду 15 мм на ХВС (кв.19) | 918.01
| замена канализационного участка стояка Ду 50 мм (кв.19): | 0
| смена участка трубы РР Ду 50 мм | 777.14
| установка компенсационного патрубка РР Ду 50 мм | 248.07
| установка переходника РР для чугунных труб Ду 50 мм с манжетой | 300.04
| установка уплотнительной резиновой манжеты 73*50 | 167.87
| установка канализационного тройника РР Ду 50*50*45 | 234.05
| установка заглушки канализационной РР Ду 50 мм | 209.2
| замена сборки Ду 20 мм на стояке отопления (кв.38 с отжигом): | 0
а | смена сгона Ду 20 мм на сварке | 362.72
б | смена контргайки Ду 20 мм | 70.4
| замена сбросных вентилей в ИТП: | 0
а | смена крана шарового Ду 15 мм | 1287.5
б | смена сантехнического угольника Ду 15 мм | 160.22
в | смена бочонка Ду 15 мм | 186.72
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 под) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 под) | 0
| смена вентиля чугунного Ду 32 мм на стояке ХВС (кв.56) | 759.77
| смена сбросного вентиля на стояках ХВС и ГВС Ду 15 мм (кв.56) | 1871.61
| замена участка стояка ХВС (кв.56,62,68) с переврезкой вводов ХВС в квартирах № 62,68: | 0
| устройство трубы PPRC 32 (PN 20) | 3121.84
| установка хомута трубного STI 1 1/4" | 201.68
| установка муфты PPRC с НР 20*1/2" | 470.7
| установка муфты PPRC32 | 506.78
| установка муфты PPRC с BP32*1" | 570.74
| установка угольника PPRC 20/90 | 143.48
| установка тройника PPRC 32*20*32 | 318.36
| устройство трубы PPRC 20 (PN 20) | 712.21
| смена резьбы Ду 25мм | 142.06
| смена отвода к/з Ду 25 мм | 1183.54
| установка соединения прямого американка 1" | 617.04
| установка угольника PPRC 32/45 | 163.5
| сварочные работы | 597.84
| замена затвора дискового Ду80мм (ИТП2) | 3210.13
| смена трубы Ду 80мм | 497.105
| устранение засора канализационного коллектора Ду100мм (2п) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду50мм (2п подвал) | 0
устранение течи на канализационном стояке Ду 50 мм (кв.52) силиконовым герметиком
замена участка стояка ХВС в перекрытии (кв.68,74) с переврезкой отводов:
а | установка перехода стального 4*25 | 221.72
б | установка муфты PPRC HP 20*1/2" | 235.35
в | установка угольника PPRC 20/90 | 240.33
г | установка тройника PPRC 32*20*32 | 235.35
д | установка муфты PPRC 32 | 235.35
е | устройство трубы стекловолокно 32(PN 20) | 780.46
ж | устройство трубы PPRC 20(PN 20) | 712.21
з | сварочные работы | 597.84
| замена участка теплосети в ИТП № 2: | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 80 мм | 508.155
б | сварочные работы | 2092.44
| замена сборки Ду 25 мм на стояке ХВС с отжигом: | 0
а | смена контргайки Ду 25 мм | 70.86
б | смена муфты | 201.8
в | смена сгона Ду 25 мм | 215.96
г | смена резьбы Ду 15 мм | 70.4
д | герметизация соединений силиконом | 80.904
е | сварочные работы | 298.92
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.84) | 0
| замена участка стояка ХВС в перекрытии (кв№2-подвал) с переврезкой отвоодов: | 0
а | устройство резьбы Ду 32 мм | 71.62
б | устройство муфты разъем.PPRC с НР 32*1 1/4" | 562.08
в | устройство муфты разъем.PPRC с ВР 32*1 1/4" | 404.75
г | устройство угольника PPRC 32/45 | 176.76
д | устройство тройника PPRC 32*20*32 | 169.63
е | устройство тройника PPRC с НР 32*1 3/4" | 263.04
ж | устройство муфты PPRC с НР 20*1/2" | 253.04
з | устройство трубы стекловолокно 32 (PN20) | 2001.08
и | устройство трубы стекловолокно 20 (PN25) | 500.27
к | устройство угольника PPRC с НР 20*1/2" | 88.38
л | сварочные работы | 1494.6
| замена сбросного вентиля (кран шаровый) Ду 20 мм на стояке ХВС (стояк кв.2) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 20.226
| замена вентиля на стояке (кран шаровый Giacomini) ХВС Ду 32 мм (стояк кв.2) | 1680.11
| замена вводного вентиля (кран с фильтром) ХВС Ду 15 мм (кв.2) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 20.226
| устранение засора канализационного стояка Ду 100 мм (2 под) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 100 мм (стояк кв.1) | 0
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| закрытие продуха (2п гл.фасад) | 77.43
| смена линолеума в лифте | 522.2514
| установка притворной планки в лифте | 473.2848
| демонтаж деревянных дверных порогов (1,2п-т.дв) | 481.14
| ремонт полов 1 подъезд (площадка 9этажа, м/у 7,8 этажами, м/у 5,6 этажами) | 35365.0864
| ремонт полов 2 подъезд (площадка 9этажа, м/у 8 и 9 этажами, м/у 5,6 этажами) | 32537.57
| укрепление притворной планки (2п т.дв) | 86.1
| смена линолеума б/у в кабине лифта (1п) | 522.25
| устройство притворной планки в кабине лифта | 496.838
| открытие подвальных продухов | 738.63
| срезка монтажных петель болгаркой (2п 9 эт, л/кл) | 711.66
| ремонт наружных швов промышленными альпинистами (кв.88) | 3721.2
| ремонт швов козырьков кв.25, 102 | 7531
| ремонт межпанельных швов кв.103 | 2924.592
| ремонт козырьков лоджии кв.103 | 11053.84
| ремонт примыкания балкона кв.103 | 4753
| обшивка тамбуров 1,2 подъезд металлосайдингом со сменой дверных блоков | 114931.08
| установка окон ПВХ над входной дверью -1,2 пп | 17496.11
| смена навесного замка (1п, тех.комната) | 358.19
| герметизация герленом отверстий ствола мусоропровода (2п) | 63.2866
| Текущий ремонт систем центрального отопления (непредвиденные работы | 0
| ремонт откосов и покраска тамбурных дверей | 3233.41
| ремонт межпанельных швов кв.44 | 1518.76
| закрытие подвальных продухов | 738.63
| установка дверной пружины б/у (2п т.дв) | 366.29
| ИТОГО по п. 9 : | 298075.0722
| Управление многоквартирным домом | 250348.56
10. | Сумма затрат по дому в год : | 1357146.857
| Итого начислено населению | 1182268.08
| Итого оплачено населением | 1161284.28
| Текущий ремонт за 2018 год | 182930.03
| Итого начислено юр.лицам | 5100
| Результат за 2018 год "+" - экономия "-" - перерасход | 13151.253
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 200199.203
Смета затрат на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома по ул. ЭНЕРГЕТИКОВ, 4
№ п/п | Наименование работ, услуг
1. | Содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток)
2. | Содержание мусоропроводов
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО
4. | Содержание лифтов
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова
7. | Удаление с крыш снега и наледи
6. | Содержание придомовых территорий
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.)
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования)
10. | Содержание диспетчерской службы
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Рентабельность 3%
Всего:
Общая площадь дома
Тариф на 1 м2 общей площади в месяц