## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Молодежная, 5
Отчет за 2018г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Молодежная 5
остаток денежных средств за 2017год |  | 62331.06
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 11392.668
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 22247.808
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 7247.088
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 26716.8
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 6453.3492
1.5 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 72258.816
1.7. | Очистка подвала от мусора | 884.408
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 711.5095
1.9 | Техническое содержание лифтов | 66000
| ПТО лифтов | 4805
| Обследование лифтов, отслуживших нормативный срок | 21980
| Ремонт лифта | 39026
| ИТОГО по п. 1 : | 279723.4467
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 1714.56
2.2. | Влажное подметание пола камер | 1691.04
2.3. | Удаление мусора из камер | 18259.7107
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 234.36
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 1549.125
2.6. | устранение засоров | 141.39
| ИТОГО по п. 2 : | 23590.1857
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 5190.768
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 1693.9
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 84.36
2.4 | Очистка урн | 924.36
| Подметание снега высотой до 2-х см | 3997.512
| Подметание снега выше 2-х см | 19352.844
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 500
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 183.6
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 2292.48
2.9. | Кошение газонов | 517.408
| ИТОГО по п. 3 : | 34737.232
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 70684.26
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 3011.72
| ИТОГО по п. 3 : | 73695.98
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 3753.389
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 7232.808
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 3616.404
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 1366.5
4.6 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 10465.654
| ИТОГО по п. 4 : | 26434.755
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 29259.996
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 7561.572
| ИТОГО по п. 5 : | 36821.568
6. | Дератизация | 868.56
7. | Дезинсекция | 549.712
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 2889.72
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 2889.72
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 2675.64
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 2675.64
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 5351.28
| Поверка прибора учета и замена ИВБ | 27067.8
| ИТОГО по п. 8 : | 43549.8
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена энергосберегающего патрона (1эт) | 1418.36
| замена патрона на лестничном марше (почтовые ящики) | 203.18
| замена предохранителя 5А в светильнике энергосберегающем СА 18 | 98.94
восстановление схемы электроснабжения квартиры №18 в ЩУРС:
| смена автомата 25А | 362.24
| устройство провода ВВГ 1*4 | 218.06
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 | 730.2
| смена автомата 16А для запирающего устройства (ЩУРС, 1 этаж) | 362.24
текущий ремонт электрооборудования:
а | очистка корпуса ШРУС от пыли и грязи | 28.09
| замена настенного патрона на лестничном марше | 215.37
| замена энергосберегающего патрона СА 19 | 370.31
| перенос светильника на крыльце: | 0
а | устройство кабеля АВВГ 2*2,5 | 146.04
б | установка выключателя ОП 1 | 164.73
в | подкладка 1-я ПК к выключателю | 22.05
г | установка патрона карболитового потолочного | 215.37
| замена патрона энергосберегающего у почтовых ящиков (восстановленный) | 215.37
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| замена прокладок на водосчетчике (кв.24) | 122.86
установка манометра в ИТП:
а | манометр ТМ 10кг/см2 | 1616.78
б | смена вентиля чугунного Ду 15 мм | 866.05
| устранение свища на стояке ХВС (кв.21) | 282
устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.80)
| замена ППР теплосчетчика в ИТП (прокладка паронитовая Ду 32 мм-4 шт) | 130.22
| замена воздушника на чердаке (кран Маевского Ду 15 мм) | 1046.8
| замена сбросных вентилей (кран шаровый Ду 15 мм) в ИТП | 1247.74
| устранение свища на стояке ХВС (кв.15) | 298.92
| устранение свища на магистрали ГВС (чердак, над квартирой №52) | 896.76
| установка манометра в ИТП ТМ-100 | 419.44
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
обход чердаков и слив воды в местах протекания кровли
| установка шпингалетов (2-9 эт - общий балкон) | 875.04
| открытие подвальных продухов | 592.1
| герметизация трещин кровли мастикой Технониколь Техномаст Мастика № 21 | 441.12
| укрепление дверных навесов (6 эт,балкон) | 170.1
| укрепление сливного лотка в местах протекания кровли (чердак) вязальной проволокой | 362.124
| демонтаж и монтаж металлической входной двери | 4017.43
| замена входной металлической двери | 33957.83
| установка навесного замка (выход на кровлю) | 358.19
| асфальтирование пешеходной дорожки толщ.4 см асфальтовой крошкой | 2303.381
| смена окон ПВХ над входной дверью | 14049.72
| изготовление и установка сливных лотков в местах протекания кровли | 3417.5625
| ремонт наплавляемой кровли | 16307.2
| переустановка дверных навесов с переврезкой (6эт общий балкон) | 453.92
| Обшивка входа металлическим профилем и устройство козырька | 93224.72
| закрытие подвальных продухов щитами б/у | 1093.92
| установка форточного навеса (7 эт) | 300.99
| установка дверной пружины в тамб.двери | 366.29
| обход чердаков и слив воды в местах протекания кровли | 0
| ИТОГО по п. 9 : | 183989.7575
| Управление многоквартирным домом | 137423.352
10. | Сумма затрат по дому : | 841384.3489
| Итого начислено населению | 615820.08
| Итого оплачено населением | 621743.96
| Собрано дополнительно на текущий ремонт за 2018 год | 77414.68
| Результат за 2018 год "+" -экономия "-" - перерасход | -148149.5889
| Результат накоплением "+" -экономия "-" - перерасход | -85818.5289
Смета затрат на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома по ул. Молодежная, 3
№ п/п | Наименование работ, услуг
1. | Содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток)
2. | Содержание мусоропроводов
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО
4. | Содержание лифтов
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова
7. | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей)
6. | Содержание придомовых территорий
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.)
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования)
10. | Содержание диспетчерской службы
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
15. | Поверка общедомовых приборов учета воды
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц
Тариф на 1 м2 общей площади в месяц установленный (протокол ОС от 18.06.2014)