## Лист1
Отчет за 2019г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Молодежная 3
| Результат на 01.01.2019г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 51259.42
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 18504.0128
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 25842.96
1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 11754.6624
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 27852.968
1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков (ген. Уборка) | 8191.3104
1.6. | Очистка подвала от мусора | 586.5984
1.7. | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 692.75
1.8. | Техническое содержание лифтов | 68400
1.9. | ПТО лифтов | 4950
1.10. | Оценка соответствия лифта, отнаботавшего нормативный срок | 21980
| Итого по п. 1 : | 188755.262
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 1434.24
2.2. | Влажное подметание пола камер | 2859.168
2.3. | Удаление мусора из камер | 11396.9117
2.4. | Дезинфекция мусоросборников | 461.52
2.5. | Дезинфекция мусороприемных камер | 2833.584
2.6. | Устранение засоров | 432.8
| Итого по п. 2 : | 19418.2237
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 3846.386
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 3867.75
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 3630.816
3.4. | Очистка урн | 578.05
3.5. | Подметание снега высотой до 2-х см | 5254.564
3.6. | Подметание снега выше 2-х см | 2264.655
3.7. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 1200
3.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1947.582
3.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 4226.439
3.10. | Кошение газонов | 846.13
| Итого по п. 3 : | 27662.372
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатаци
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 48347.754
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 18306.84
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 674.85
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 9693.3
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 7893.76
4.2. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 4712.76
| Итого по п. 4 : | 89629.264
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 12027
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 24054
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 18040.5
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 1098.06
5.5. | Ершение кухонных стояков | 0
5.6. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 15160.35
| Итого по п. 5 : | 70379.91
6. Аварийное обслуживание
6.1. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 33802.2
6.2. | Диспетчерское обслуживание | 9495
| Итого по п. 6 : | 43297.2
| 7. Дератизация | 2693.184
| 8. Дезинсекция | 2612.064
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 3156
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3156
9.3. | Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии | 6312
9.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3072
9.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3072
9.6. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 6144
9.7. | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 12456
9.8. | Поверка общедомовых приборов учета воды | 0
| Итого по п. 9 : | 37368
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| замена патрона энергосберегающего СА19 (восстановленный) на лестничном марше | 215.37
| замена плавкой вставки в ВРУ 100А | 220.14
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 кв.40 | 590.72
| смена энергосберегающего патрона | 2221.86
| закрытие ЩУРС на лестничных клетках на гайку М6 | 820.7
| устранение обрыва электропроводки на светильник освещения придомовой территории с заменой кабеля АВВГ 2*2,5 | 1115.18
| замена энергосбекрегающего патрона на лестничном марше | 370.31
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы)
| замена участка стояка ХВС Ду 25 мм (кв.20) | 1939.52
| сварочные работы кв20 | 1290.72
| замена участка стояка ХВС Ду 25 мм (кв.20,26) | 1939.52
| сварочные работы кв20,26 | 2092.44
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 (техэтаж) | 0
| устранение свища на стояке ХВС (кв.9) | 298.92
| замена вентиля со сборкой на стояке ХВС (стояк кв.9): | 0
| установка вентиля чугунного Ду 25 мм | 878.37
| установка контргайки Ду 32 мм | 70.86
| установка муфты стальной Ду 32 мм | 253.39
| смена сгона Ду 32 мм | 215.96
| смена резьбы Ду 15 мм | 70.4
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 60.678
| смена отвода с резьбой Ду 32 мм | 629.75
| сварочные работы | 597.84
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ХВС (ст.кв.9): | 0
| смена крана шарового Ду 15 мм | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 20.226
| устранение свища на стояке ХВС (кв.9) | 298.92
| установление хомута на стояке ХВС (кв.6) | 108.29
| установление хомута на стояке ХВС (кв.35) | 108.29
| устранение свищей на стояке ХВС (кв.35) | 968.04
| замена участка стояка ГВС Ду 20 мм (кв.6) | 1252.59
| сварочные работы (стык/рез) | 1290.72
| устранение свища на стояке ХВС (кв.12,36,17) | 968.04
| замена вентиля со сборкой на стояке ГВС: | 0
| смена вентиля чугунного Ду 15 мм | 918.01
| установка крана шарового Ду 15 мм | 918.01
| смена контргайки Ду 25 мм | 70.86
| смена муфты стальной Ду 25 мм | 201.8
| смена сгона Ду 25 мм | 215.96
| смена резьбы Ду 15 мм | 70.4
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 60.678
| установка хомута на стояке ХВС (кв.33) | 108.29
| устранение свища на стояке ХВС (кв.33) | 322.68
| устранение свища на стояке ХВС (кв.13) | 331.74
| замена сбросного вентиля (крана шарового Ду 15 мм) на стояке ХВС кв.13 | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком кв.13 | 20.226
| замена вентиля Ду 32 мм на магистрали ХВС (техэтаж) с отжигом | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком вентиля на техэтаже | 20.226
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (подвал) | 0
10.3. | Текущий ремонт систем конструкт.элементов (непредвиденные работы)
| осмотр чердака на наличие течи кровли | 0
| изготовление и установка проушин (контейнерная) | 343.16
| установка шпингалета (6эт, общий балкон) | 109.38
| укрепление притворной планки (т.дв) | 43.05
| ремонт шибера (контейнерная) со сменой металлического уголка 30*30 | 954.94
| ремонт контейнера (контейнерная) с усилением и провариванием стенок | 576
| очистка кровли от мусора | 458.28
| установка врезного замка (эл.щитовая) | 651.99
| установка навесного замка (эл.щитовая) | 358.19
| закрытие окон (9 эт) | 129.46
| установка емкости под воду в местах протекания кровли (чердак) | 159.66
| ремонт мусоропроводного клапана со снятием (5/6эт) с привариванием листа г/к 2*1250*2500 ст3 (L 1,1мп) | 861.65
| демонтаж аншлага с приставной лестницы (вход) и переустановка аншлага | 560.84
| покраска металлических дверей с подготовкой в мусорокамеры с 2-х сторон и обромлением коробки из уголка | 1005.52
| обшивка входа металлосайдингом и устройство козырька с водоотливом | 81267.29
| закрытие окон и балконных дверей | 776.76
| Итого по п. 10 : | 115176.844
| 11. Управление многоквартирным домом | 94950
| Сумма затрат по дому : | 691942.3237
| Итого начислено населению | 497225.76
| Итого оплачено населением | 504775.61
| Начислено по нежилым помещениям | 108303.8
| Оплачено по нежилым помещениям | 103951.38
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | -83215.3337
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -31955.9137

## Нежилые
|  | Начислено | Оплачено
1 | СБ РФ | 73400.8 | 71867.16
2 | Бирюков | 17313.55 | 20357.92
3 | Баева | 17589.45 | 11726.3
|  | 108303.8 | 103951.38