## Лист1
Отчет за 2019г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул. Набережная 30
| Результат на 01.01.2019г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 528064.01
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 77945.504
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 124320.24
1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 49514.832
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 146170.464
1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 27342.504
1.6. | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 2268.0635
1.7. | Техническое содержание лифтов | 329540.5
1.8. | ПТО лифтов | 4685
1.9. | Обследование лифта отработавшего нормативный срок | 0
1.10. | Замена каната ограничителя скорости(п.2) | 0
| Итого по п. 1 : | 761787.1075
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 23425.92
2.2. | Влажное подметание пола камер | 14117.142
2.3. | Удаление мусора из камер | 64890.5242
2.4. | Дезинфекция мусоросборников | 3230.64
2.5. | Дезинфекция мусороприемных камер | 31314.66
2.6. | Устранение засоров (клапан) | 1861.04
| Итого по п. 2 : | 138839.9262
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 34049.667
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 6551.685
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор) | 19079.616
3.4. | Очистка урн | 6621.3
3.5. | Подметание снега при снегопаде (более 2-х см) | 35590.34
3.6. | Подметание снега без снегопада (менее 2-х см) | 33916.1527
3.7. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 7200
3.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1567.02
3.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 26903.289
3.10. | Кошение газонов | 6142.638
| Итого по п. 3 : | 177621.7077
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 188653.92
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 85042.508
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 3134.945
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 45029.21
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 25372.8
4.2. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 7250.4
| Итого по п. 4 : | 354483.783
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции и констр.элем. | 52779.72
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 105559.44
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 52779.72
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 3360.2
5.5. | Ершение кухонных стояков | 3502.35
5.6. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 66940.25
| Итого по п. 5 : | 284921.68
6. Аварийное обслуживание
6.1. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 148338.792
6.2. | Диспетчерское обслуживание | 41668.2
| Итого по п. 6 : | 190006.992
| 7. Дератизация | 7103.14
| 8. Дезинсекция + транспорт ООО "Дезифекция" | 6718.03
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 3156
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3156
9.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3072
9.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3072
9.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 18432
9.6. | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 0
9.7. | Поверка общедомовых приборов учета воды | 0
| Итого по п. 9 : | 30888
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| замена предохранителя 100А в ВРУ №1 | 110.07
| замена выключателя автоматического ВА 25А (кв.147) | 220.43
| восстановление схемы электроснабжения квартиры № 243 в ЩУРС: | 0
| устройство провода ВВГ 1*2,5 | 584.16
| замена патрона энергосберегающего (3,6 подъезды) | 1110.93
| устройство освещения предмашинного отделения лифта (3 под): | 0
| коробка распределительная 4-рожковая | 114.5
| установка подкладки крепежной | 111.2
| установка выключателя 2-хклавишного | 164.73
| смена светильника светодиодного ЭРА 12Вт 4000К | 686.68
| смена колодки Navigator S12-5/wh | 24.616
| установка кабеля АВВГ-Т 2*2,5 | 1752.48
| установка кабель-канала 25*16 на жидкие гвозди | 765.6
| устройство освещения предмашинного отделения лифта (4 под): | 0
| коробка распределительная 4-рожковая | 114.5
| установка подкладки крепежной | 111.2
| установка выключателя 2-хклавишного | 164.73
| смена светильника светодиодного ЭРА 12Вт 4000К | 686.68
| смена колодки Navigator S12-5/wh | 24.616
| установка кабеля АВВГ-Т 2*2,5 | 1314.36
| установка кабель-канала 25*16 на жидкие гвозди | 556.8
| установка диэлектрического коврика в машинном отделении 750*750 | 405
| установка диэлектрического коврика в машинном отделении 500*500 | 1900
| установка огнетушителя порошкового ОП 2 в маш.отделение | 6030
| смена энергосберегающего патрона на лестничном марше | 1481.24
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи | 56.18
| смена плавкой вставки в ВРУ | 880.56
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.5,40) | 1181.44
| смена автоматического выключателя 16А (кв.5,84,108,110) | 1543.01
| смена автоматического выключателя 25А (кв.5,84,110) | 661.29
| перемонтаж автоматических выключателей на дин-рейку | 12.582
| замена сжима орешкового на стояковой электропроводке (подвал) | 223.66
| закрытие ЩУРС на лестничных клетках на гайку М 6 | 328.28
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 кв.224 | 590.72
| устранение обрыва электропроводки на освещение лестничного марша (7 под) со сменой кабеля АВВГ 2*2,5 | 1776.28
| устранение обрыва электропроводки на электроплиту (кв.194): | 0
| устройство кабеля АВВГ КГ 4*4 | 2260.72
| установка болта с 6-ти гранной головкойМ 6*25/гайки М6/шайбы М6 | 832.14
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.137) | 648.26
| смена энергосберегающего патрона на лестничном марше | 370.31
| замена автоматического выключателя 16А (кв.58) | 362.24
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы)
| замена участка канализации Ду 50 мм (кв.100): | 0
| установка трубы РР Ду 110 мм | 1064.805
| установка манжеты переходной 123*110+манжета | 167.87
| установка компенсационного патрубка Ду 110 мм | 248.07
| восстановление участка канализации Ду 100 мм на чердаке (2 под): | 0
| установка перехода канализационного на чугун.Ду 110*124+муфта | 320.01
| смена муфты | 255.99
| смена манжеты переходной 123*110мм | 167.87
| смена трубы канализационной Ду 110 | 709.87
| восстановление участка канализации Ду 100 мм на чердаке (8 под): | 0
| установка переходника эксцентирчесокго (короткого) Ду 110*50 | 221.72
| смена отвода канализационного Ду 50*12 | 369.82
| смена манжеты переходной 123*110мм | 300.04
| смена канализационной трубы Ду 50 | 1165.71
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 под) | 0
| устранеие свища на стояка ХВС (кв.44) | 322.68
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15 мм (кв.101) | 623.87
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.101) | 20.226
| замена участка стояка ГВС Ду 20 мм (кв.44) | 1252.59
| сварочные работы | 968.58
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (подвал, стояк кв.144) | 0
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15 мм (кв.152)(кран шаровый) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком кв.152 | 20.226
| замена сборки с вентилем на стояке ХВС Ду 32 мм (стояк кв.152) с отжигом: | 0
| смена вентиля чугунного Ду 32 мм | 878.37
| смена контргайки Ду 32 усиленной | 71.03
| смена муфты стальной Ду 32 мм | 202.78
| смена сгона Ду 32 мм | 215.96
| смена резьбы Ду 15 мм | 70.4
| смена вентиля чугунного Ду 15 мм | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком кв.152 | 60.678
| замена участка стояка ГВС Ду 25 мм (кв.151) | 1939.52
| сварочные работы кв.151 | 1195.68
| устранение свищей на стояках ХВС,ГВС (кв.151) | 896.76
| устранение свища на стояке ХВС (кв.82) | 298.92
| замена запорной арматуры для забора воды для мытья МОП(кран-букса) 2 под., техкомната | 406.4
| устранение свища на стояке ХВС (кв.123) | 298.92
| установка хомута на стояке ХВС (кв.123) | 108.29
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.127) | 0
| устранение свища на стояке ХВС (кв.206) | 298.92
| замена запорной арматуры для забора воды для мытья МОП(кран шаровый LD Pride Ду 15 мм) 2 под., техкомната | 643.75
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 20.226
| установка хомута на стояке ХВС (кв.236) | 108.29
| замена учасстка канализации Ду 50мм кв.162 | 0
| переход канализационный на чугун Ду50*75 + манжета | 320.01
| патрубок компенсационный Ду 50мм | 248.07
| манжета переходная 50*73мм | 167.87
| труба канализационная Ду 50*2000 | 777.14
| герметик Новбытхим силиконовый 40мл | 101.13
| замена учасстка канализации Ду 50мм (5 подъезд подвал) | 0
| переход канализационный на чугун Ду50*75 + манжета | 320.01
| отвод канализационный РР Ду 50*45 град | 739.64
| манжета переходная 50*73мм | 167.87
| труба канализационная Ду 50*2000 | 777.14
| герметик Новбытхим силиконовый 40мл | 101.13
| замена учасстка канализации Ду 100мм кв.7 | 0
| переход канализационный на чугун Ду110*123 + манжета | 320
| патрубок компенсационный Ду 110мм | 248.07
| манжета переходная 110*123мм | 167.87
| труба канализационная Ду 110*1500 | 1064.805
| герметик Новбытхим силиконовый 40мл | 101.13
| ершение стояка канализации Ду 50мм (кв.178-146) | 1008.06
| устранение свища на стояке ХВС (кв.123) | 322.68
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (3 подъезд) | 0
| замена участка стояка ГВС Ду 15мм (кв.155) | 1107.435
| замена участка стояка ГВС Ду 20мм (кв.155) | 1107.435
| ершение стояка канализации Ду 50мм (кв.186-подвал) | 4202.82
| устранение свища на стояке ХВС (кв.194) хомутом | 322.68
| замена пробки радиатора (5 подъезд тамбур) | 71.03
| замена регуляторов температуры ГВС (ИТП №1,3-7) со стоимостью материалов: | 317877.18
| установка хомута на магистрали ХВС | 866.32
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке отопления (кран шаровый Ду 15мм) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| замена вентилей на стояках ХВС Ду 25мм с отжигом (7 под) | 918.01
| замена вентилей на стояках ХВС Ду 32мм с отжигом (7 под) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (стояк кв.25) | 700.47
| замена сбросного вентиля(крана шарового Ду 15 мм) на стояке | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком на сбросном вентиле | 20.226
| замена вентиля Ду 25 мм со сборкой на стояке ХВС с отжигом (6 подъезд): | 0
| установка крана шарового Ду 15 мм | 918.01
| установка сгона Ду 25 мм | 431.92
| установка муфты стальной Ду 25 мм | 403.6
| смена контргайки Ду 25 мм | 70.86
| смена резьбы Ду 25 мм | 71.03
| смена резьбы Ду 15 мм | 70.4
| герметизация примыканий силиконовым герметиком на борке ХВС(6 под) | 20.226
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (стояк кв.33, чердак-подвал) | 5040.3
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (кв.33): | 0
| установка перехода канализационного на чугун Ду 50*75+манжета | 300.04
| установка компенсационного патрубка Ду 50 мм | 272.56
| установка манжеты переходной 50*73 | 184.4
| смена канализационного трубы Ду 50 мм | 1155.5
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.33) | 101.13
| восстановление теплоизоляции на магистрали отопления и ГВС (3,4 подъезды, чердак) теплоизоляционной трубой K-Flex на нейлоновых хомутах- 125 шт: | 0
| K-Flex Ду 32 | 10738.24
| K-Flex Ду 42 | 5033.55
| установка хомута на стояке ХВС (7 подъезд, подвал) | 216.58
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 под) | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (2 подъезд, э/щитовая - подвал): | 0
| установка перехода канализационного на чугун Ду 50*75+манжета | 300.04
| установка трубы канализационной Ду 50 | 2888.75
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 101.13
| замена участка канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд, подвал): | 0
| смена участка трубы канализационной Ду 110 | 6743.765
| смена отвода канализации Ду 110*45 | 1588.4
| смена ревизии канализационной Ду 110 мм | 255.99
| смена тройника канализационного Ду 110*110*87 | 242.08
| смена перехода канализационного на чугун Ду 110*124+ манжета | 679.66
| смена муфты Ду 110 мм | 511.98
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| смена манжеты переходной 123*110мм | 184.4
| замена сбросных вентилей Ду 15 мм на стояках | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком при замене сбросных вентилей | 80.904
| установка заглушки на канализационном коллекторе (2 подъезд): | 0
| установка манжеты переходной 123*110 | 184.4
| установка канализационной заглушки Ду 110 мм | 177.34
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (5 под) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 под) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (6 под) | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (кв.190): | 0
| установка перехода канализационного на чугун Ду 50*75+манжета | 329.84
| смена участка трубы канализационной Ду 50 | 866.625
| смена манжеты переходной 50*73 | 184.4
| смена муфты Ду 50 мм | 255.99
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 60.678
10.3. | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы)
| ремонт колеса контейнерной тележки (1п) -нарезка внутренней резьбы Ду 12 мм (болт М12-2 шт) | 179.65
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-7пп) | 0
| слив воды в местах протекания кровли (5,6п) | 0
| смена притворной планки (2п, т/дв, гл.фас и дв.фас) | 424.13
| смена обналички (2п, т/дв, гл.фас) | 508.956
| укрепление притворной планки (4п, т.дв) | 129.15
| укрепление почтового ящика (4п1эт) анкером фасадным 10*80-2 шт с бурением отверстий Ду 10 мм 2 шт | 67.24
| закрытие окон на л/кл (1п,1/2эт) | 118.42
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-7пп) | 0
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-7пп) | 0
| очистка сливных лотков от наледи (чердак) | 0
| слив воды в местах протекания кровли | 0
| установка емкости б/у под воду в месте протекания кровли (3п,чердак) | 80
| изготовление и установка сливных лотков в местах протекания кровли изметал лист.х/к 0,5мм | 99.792
| установка сливных лотков б/у(5п) на вязальную проволоку | 323.58
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-7пп) | 0
| слив воды в местах протекания кровли (7п) | 0
| изготовление и установка досок объявлений (4п, крыльцо) | 622.99
| открытие подвальных продухов | 0
| очистка кровли от мусора | 3341.979
| ремонт межпанельных швов кв.26.215.243.24. | 54282.2
| установка навесного замка (5п, техкомната) | 358.19
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-7пп) | 0
| укрепление дверной коробки (5п, выход на чердак) | 197.37
| перенавеска дверного полотна (6п, выход на чердак) | 419.99
| установка винтового замка (6п, выход на чердак) | 358.19
| установка дверных проушин б/у (3,4,выход на кровлю) | 328.8
| рихтование мусороприемного клапана (4п,8/9эт) | 249.68
| рихтование проушины (1п, выход на чердак) | 164.4
| укрепление проушины (1п, выход на чердак) | 164.4
| ремонт штукатурки, окраска откосов и окраска плинтусов возле кабин лифта (в смете) | 0
| Замена деревянных окон на окна ПФХ | 319429.46
| скашивание травы на придомовой территории | 3071.319
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-7п) | 0
| слив воды в местах протекания кровли (7п) | 0
| ремонт межпанельных швов (39 кв)монтажной пеной с заделкой цементно-песч.р-ром | 2674
| закрытие выхода на чердак (6,7пп) | 64.73
| навеска дверного полотна б/у выход на чердак 6 под | 799.47
| изготовление и установка решеток подвальных продухов (смета): | 7130
| уголок 32*32 | 0
| круг 10мм | 0
| анкер фасадный 10*80 | 0
| электроды | 0
| круг отрезной | 0
| вынос крупногабаритного мусора с межэтажной площадки (1п 4эт) | 259.2
| установка мешка под воду в местах протекания кровли (1п чердак) | 159.66
| ремонт фактурного слоя фасада: кв.31 | 9090
| ремонт межпанельных швов: кв.227 | 14439.6
| осмотр чердака на наличие течи кровли(1-7пп) | 0
| установка мешка под воду в местах протекания кровли (6п, чердак) | 159.66
| утепление дверного блока (6п,т.дв)монтажной пеной | 531.566
| установка обналички (6п, т.дв) | 169.652
| ремонт квартиры 21 | 1030.74
| герметизация трещин кровельного покрытия мастикой (3п, кровля) | 250
| укрепление дверной коробки (5п т/дв) | 197.37
| установка обналички (5п т/дв) | 293.216
| закрепление притворной планки (7п т.дв) | 172.2
| закрытие подвальных продухов (1-7пп) | 997.68
| закрытие и утепление продухов URSA TERRA 1250*610*50мм (1-7пп) | 1627.4544
| укрепление дверной пружины (3п т.дв) | 79.54
| установка дверной пружины (2,5 п т.дв) | 366.29
| установка притворной планки (2п т.дв) | 266.56
| закрытие выхода на чердак (4п) | 64.73
| утепление подвальных продухов (4 под 108 кв.)URSA TERRA 1250*610*50 | 106.2208
| утепление дверного блока монтажной пеной (1п т..дв) | 1672.86
| установка притворной планки (4п,3/4 эт. окно) | 293.216
| замена штапика(4п,3/4эт,окно) | 157.38
| ремонт почтового ящика (кв.57): | 0
| установка б/у проушин для почтового ящика (кв.57) | 328.8
| рихтование крышки почтового ящика (кв.57) | 320
| ремонт пластиковых оконных откосов (4п, 2/3 эт): | 1510.22
| замена сэндвич-панели 3000*1500*10 | 0
| замена профиля стартового оконного 15/25 | 0
| заделка стыков жидким пластиком Cosmofen | 0
| очиститель Cosmofen 5 | 0
| Итого по п. 10: | 857567.3112
| 11. Управление многоквартирным домом | 417669.75
| Сумма затрат по дому : | 3227607.4275
| Итого начислено населению | 2761916.5
| Итого оплачено населением | 2776950.18
| Начислено по нежилым помещениям | 67263
| Оплачено по нежилым помещениям | 29836.67
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | -420820.5775
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 107243.4325