## Лист1
Отчет за 2019г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 16а
| результат на 01.01.2019 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -12881.01
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 4121.28
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 9751.104
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 916.776
1.4. | Очистка подвалов от мусора | 514.2
| ИТОГО по п. 1 : | 15303.36
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 1602.7
2.2. | Уборка мусора с газона и проезда в летний период (листья и сучья) | 797.85
2.3 | Уборка мусора с газона и проезда в летний период (случайный мусор)) | 538.048
2.4 | Очистка урн | 1387.32
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 12021.45
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 4582.382
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 800
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 198.03
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 2975.378
2.10 | Кошение газонов | 523.626
| ИТОГО по п. 2 : | 25426.784
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 7466.55
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 5818.8
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 6162
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 214.5
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 4792.64
2018-06-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 483.36
| ИТОГО по п. 3 : | 24937.85
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незнач неисправн констр.элем. систем вентиляции | 1071.03
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незнач. неисправностей систем ЦО | 3213.09
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системахВиК | 2142.06
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 1008.06
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 5400.246
| ИТОГО по п. 4 : | 12834.486
5. Аварийное обслуживание:
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 2006.772
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 563.7
| ИТОГО по п. 5 : | 2570.472
6. | Дератизация | 1139.943
7. | Дезинсекция | 919.954
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 9468
8.2 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 9216
8.3 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3072
| ИТОГО по п. 8 : | 21756
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвид. Раб) | 0
| смена патрона СА-19 | 370.31
| смена пакетного выключателя ПВ-2-40 УЗ | 590.72
9.2. | Текущий ремонт систем ВиК (непредвиденные работы | 0
| замена (ремонт) участка стояка канализации кв.9 : | 0
а | смена манжеты резиновой 123*110 (В) | 167.87
б | установка патрубка компенсационного РР канал Ду 110 мм | 246.98
в | установка переходника РР д/чугун.труб Ду 110 мм с манжетой | 320.01
г | смена участка трубы РР канал. Ду 110 мм | 1064.805
д | герметизация примыкания силиконовым герметиком ЭКОН | 101.13
| ремонт канализации в подвале -герметизация примыканий силиконовым герметиком кв.9 | 101.13
| замена водосчетчика ВСКМ в узле ввода ГВС Ду 20 мм | 2141.28
| замена водосчетчика в узле ввода Ду 15 мм ГВС ИТЭЛМА | 1904.88
| ремонт в узле ввода ГВС: | 0
а | установка крана шарового Ду 20 мм | 918.01
| смена крана шарового Ду 15 мм кв.8 на ст.отопления | 623.87
| смена крана шарового Ду 15 мм кв.2 на ст.отопления | 623.87
| смена крана шарового Ду 15 мм кв.1 на ст.отопления | 623.87
| смена крана шарового Ду 15 мм кв.11 на ст.отопления | 623.87
| смена крана шарового Agualink муф/муф ду 15 мм кв.3,8 на стояках отопления | 918.01
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| очистка козырьков от снега | 249.39
| очистка козырька от мусора | 249.39
| снятие известкового набела с потолка во 2 подъезде на 1 этаже (отслоение) | 352.28
| ИТОГО по п. 9 : | 12191.675
| 10. Управление многоквартирным домом | 16911
| Сумма затрат по дому в год : | 133991.524
| Итого начислено населению | 119526.72
| Итого оплачено населением | 113494.51
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | -20497.014
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -33378.024