## Лист1
Отчет за 2019г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 17
| результат на 01.01.2019 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -95275.9
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 3650.64
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 8637.552
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1051.596
1.4. | Мытье окон | 74.439
1.5. | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 1212.3
| ИТОГО по п. 1 : | 14626.527
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 2302.107
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 916.65
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 304.192
2.4 | Очистка урн | 1387.32
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 13012.056
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 4268.103
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 800
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 373.428
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 3345.657
2.10 | Кошение газонов | 1203.188
| ИТОГО по п. 2 : | 27912.701
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 7966.14
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 5818.8
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 6162
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 214.5
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 4792.64
2018-06-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 181.26
| ИТОГО по п. 3 : | 25135.34
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 1083.57
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 2167.14
4.3. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах ВиК | 2167.14
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 1008.06
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 5463.474
| ИТОГО по п. 4 : | 11889.384
5. Аварийное обслуживание:
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 6090.804
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 1710.9
| ИТОГО по п. 5 : | 7801.704
6. | Дератизация | 1247.4
7. | Дезинсекция | 1239.7
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 9468
8.2 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 9216
8.3 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3072
| ИТОГО по п. 8 : | 21756
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредв. работы
| смена энергосберегающего патрона 1п1эт | 370.31
| замена автомата 25А кв.8 | 362.24
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| устранение засора стояка,коллектора, выпуска канализационного колодца | 0
| устранение засора стояка, коллектора, выпуска канализационного колодца | 0
| ремонт в узле ввода ГВС-смена крана шарового Ду 20 мм | 918.01
| устранение засора стояка, выпуска, канализ.колодца, коллектора- лежак Ду 100 мм | 0
| смена вентиля Ду 15 мм кв.2 ст.отопления | 918.01
| смена крана шарового Ду 15 мм кв.1 ст.отопления | 1247.74
| смена крана шарового Ду 15 мм на ст.отопления (ст.кв.№ 1,11) | 1247.74
| смена вентиля Ду 15 мм (кран шаровый муфтовый рычаг) кв.11 на стояке отопления | 918.01
| смена вентиля Ду 15 мм кв.11на стояке отопления | 918.01
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов непредв. работы | 0
| прочистка канализационного стояка на кровле | 609.6
| очистка скатных кровель от снега с ТВ | 831.3
| установка пружины на тамбурную дверь 1п | 366.29
| стоимость услуг автогидроподъемника (ТВ) | 766.6275
| очистка козырьков от снега | 249.39
| засечивание продухов сеткой Рабица с ячеей 10*10 | 153.24
| установка пружины 2п | 366.29
| пристрожка подвальной двери (подвал) | 148.01
| ИТОГО по п. 9 : | 10390.8175
| 10. Управление многоквартирным домом | 17109
| Сумма затрат по дому в год : | 139108.5735
| Итого начислено населению | 137761.68
| Итого оплачено населением | 125579.26
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | -13529.3135
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -108805.2135