## Лист1
Отчет за 2019г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 26
| результат на 01.01.2019 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -36505.04
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 7085.04
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 8381.736
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1050.336
1.4. | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 516
| ИТОГО по п. 1 : | 17033.112
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 851.875
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 1336.5
2.3 | Уборка мусора с газона и проезда в летний период (случайный мусор)) | 3500.16
2.4 | Очистка урн | 357.34
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 10657.2
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 4062.352
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 800
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 538.125
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 1369.375
2.10 | Кошение газонов | 730.95
| ИТОГО по п. 2 : | 24203.877
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 7496.58
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 5818.8
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 3081
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 214.5
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 4792.64
2018-06-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 422.94
| ИТОГО по п. 3 : | 21826.46
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 1073.5
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 4294
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах ВиК | 3220.5
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 1008.06
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 5412.7
| ИТОГО по п. 4 : | 15008.76
5. Аварийное обслуживание:
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 6034.2
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 1695
| ИТОГО по п. 5 : | 7729.2
6. | Дератизация | 1409.24
7. | Дезинсекция | 903.064
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 3156
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3156
8.3 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 3072
8.4 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 3072
8.5 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3072
| ИТОГО по п. 8 : | 15528
| 9. Текущий ремонт (непредвиденные работы) | 0
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непр. Работы) | 0
| смена энергосберегающего патрона 1 п | 370.31
9.2. | Текущий ремонт системВиК (непредвиденные работы
ремонт аллюминиевого радиатора кв.10:
а | смена прокладки кольца резиновые д/американ.1/2 | 949.94
б | герметизация стыков силиконовым герметиком | 20.226
| смена водосчетчика универсал.СВК Ду 15 мм в узле ввода ПХВ | 1904.88
| ремонт узла ввода ГВС (врезка балансира): | 9987.27
а | смена участка трубы ВГП Ду 20*2,8 | 0
б | смена участка трубы ВГП Ду 32*3,2 | 0
в | установка вентиля балансировочного Ду 20 мм STC | 0
г | смена сгона Ду 20 мм | 0
д | смена муфты Ду 20 мм | 0
е | смена контргайки Ду 20 мм | 0
ж | смена резьбы Ду 20 мм | 0
з | смена муфты Ду 25 мм | 0
и | сварочные работы | 0
| замена вентиля чугунного Ду 20 мм на стояке ГВС кв.3 | 918.01
| ремонт стояка канализации лентой водонепроницаемой Контакт 50 мм подвал | 401.87
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов непр. работы | 0
| прочистка канализационного стояка на кровле | 609.6
| очистка козырьков от снега | 249.39
| прочистка канализационного стояка на кровле | 1775.34
| смена стекла во входной двери | 127.29
| покраска контейнеров на площадках ТБО и мусорокамерах с нанесением трафарета | 617.9
| смена стекла - 2 под | 101.832
| укрепление шиферной кровли с ТВ | 1581.712
| стоимость работы телевышки | 587.2
| ИТОГО по п. 9 : | 20202.77
| 10. Управление многоквартирным домом | 16950
| Сумма затрат по дому в год : | 140794.483
| Итого начислено населению | 122921.4
| Итого оплачено населением | 125400.65
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | -15393.833
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -51898.873