## Лист1
Отчет за 2019г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 31
| результат на 01.01.2019 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | 28176.07
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 3574.32
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 8456.976
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1073.772
1.4. | Мытье окон | 74.439
1.5. | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 945
| ИТОГО по п. 1 : | 14124.507
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 3312.372
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 1063.8
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 882.56
2.4 | Очистка урн | 1387.32
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 9445.104
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 3098.102
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 900
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 651.654
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 3113.411
2.10 | Кошение газонов | 1745.42
| ИТОГО по п. 2 : | 25599.743
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 7947.03
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 5818.8
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 3081
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 214.5
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 4792.64
2018-06-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 241.68
| ИТОГО по п. 3 : | 22095.65
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 1074.45
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 3223.35
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незнач. неисправностей в системах ВиК | 3223.35
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 1008.06
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 5417.49
| ИТОГО по п. 4 : | 13946.7
5. Аварийное обслуживание:
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 6039.54
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 1696.5
| ИТОГО по п. 5 : | 7736.04
6. | Дератизация | 1155.903
7. | Дезинсекция | 932.834
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 9468
8.3 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 9216
8.4 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3072
| ИТОГО по п. 8 : | 21756
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредв.работы)
| замена патрона энергосберегающего на лестничной клетке | 740.62
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 | 648.26
9.2. | Текущий ремонт систем ВиК(непредвиденные работы | 0
| смена водосчетчика ХВС ИТЭЛМА Ду 15 мм в узле ввода ПХВ | 3809.76
| замена участка стояка ХВС в перекрытии кв.2: | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 20*8 | 751.554
б | смена вентиля Ду 15 мм | 918.01
в | сварочные работы | 645.36
| замена водосчетчика ВСКМ в узле ввода ГВС Ду 20 мм | 3061.41
| ремонт в узле ввода ГВС-смена крана шарового Ду 20 мм | 918.01
| ремонт в узле ввода ГВС-смена вентиля бронзового ГВС Ду 25 мм | 918.01
| смена вентиля чугунного Ду 15 мм кв.11 на ст.отопления | 623.87
| смена крана шарового Agualink муф/муф ду 15 мм кв.6 (зал)на стояке отопления | 918.01
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| смена шарниров на вх.дв 1 п | 226.96
| смена пружины на вх. дв 1п | 366.29
| обогащение дв.коробки бруском 5200*30*20 | 252.148
| установка обналички с изготолвением 2000*60*20 | 242.36
| герметизация дв.коробки монтажной пеной по периметру | 1433.88
| установка мусорного контейнера на площадку ТБО (дополнительно второй) на Первостр.5,31,49 | 1500
| очмстка козырьков от снега | 249.39
| ямочный ремонт асфальтного покрытия | 2
| установка пружин на входные двери 1п | 366.29
| герметизация коробки тамбурной двери монтажной пеной 1п | 1194.9
| ИТОГО по п. 9 : | 19787.092
| 10.Управление многоквартирным домом | 16965
| Сумма затрат по дому в год : | 144099.469
| Итого начислено населению | 131648.4
| Итого оплачено населением | 121203.89
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | -22895.579
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 5280.491