## Лист1
Отчет за 2019г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Советской Армии 9
| результат на 01.01.2019 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -68380.35
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 13569.325
- | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 5166.756
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 15725.16
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 6376.752
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1696.4136
| ИТОГО по п. 1 : | 42725.5586
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 2572.78
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 972
2.3 | Уборка мусора с газона и проезда в летний период (случайный мусор)) | 2511.648
2.4 | Очистка урн | 1450.38
2.5 | Подметание снега толщиной до 2-х см | 5980.345
2.6 | Подметание снега толщиной выше 2-х см | 15061.32
2.7 | Сдвижка снега в зимний период (меха уборка) | 2700
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 439.11
2.9 | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов шириной 0,5 м от наледи и льда | 1173.2805
2.10 | Кошение газонов | 1594.8
| ИТОГО по п. 2 : | 34455.6635
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 15544.62
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 19903.28
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 10538.6
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 733.7
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 14659.84
2018-06-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 543.78
| ИТОГО по п. 3 : | 61923.82
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 5800.32
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 5800.32
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах ВиК | 5800.32
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 1680.1
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 14622.912
| ИТОГО по п. 4 : | 33703.972
5. Аварийное обслуживание
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 16301.952
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 4579.2
| ИТОГО по п. 5 : | 20881.152
6. | Дератизация | 2029.713
7. | Дезинсекция | 1638.014
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла. | 3156
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3156
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 3072
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 3072
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета в ресурсоснабжающую организацию (эл.энергия) | 3072
| ИТОГО по п. 8 : | 15528
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непр работы)
| замена патрона СА-19 на лестничной клетке | 740.62
| проведение текущего ремонта (нетканное полотно) | 8.427
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 | 590.72
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 | 590.72
| замена патрона энергосберегающего на лестничной клетке 1 под | 370.31
| смена энергосберегающего патрона 2п | 740.62
| замена предохранителя НПН 2-63А | 110.07
9.2. | Текущий ремонт систем ВиК (непредвиденные работы | 0
| устранение засора стояка, коллектора, выпуска канализационного колодца | 0
| установка(замена) запорной арматуры в узле ввода ГВС: | 0
а | смена крана шарового Ду 20 мм | 918.01
| смена крана шарового Ду 15 мм кв.14 на ст.отопления | 918.01
| смена крана шарового Ду 15 мм кв.5 на ст.отопления | 918.01
| смена крана шарового Agualink муфт/муфт Ду 15 мм кв.5 на стояке отопления | 1836.02
| смена вентиля чугунного Ду 25 мм на стояке отопления кв.5 | 1836.02
| ремонт стояка отопления кв.5: | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 20*2,8 | 835.06
б | смена отвода крутозагнутого Ду 25*2,2 | 591.77
в | смена сгона Ду 20 мм | 140.8
г | смена муфты Ду 20 мм | 375.26
д | смена контргайки Ду 20 мм | 140.8
е | сварочные работы | 1326.96
| замена вентиля Ду 15 мм на стояке ГВС кв.4 со сваркой | 918.01
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов (непр работы | 0
| смена стекла | 95.4675
| очистка мягких кровель от наносов снега | 1108.4
| перенавеска входной двери 1п со сменой навеса | 419.99
| смена дверного шарнира 2п | 300.99
| укрепление нижнего шарнира 2 п | 85.05
| прочистка вентиляции кв.18 | 493.15
| засечивание вент.шахты на кровле мягкой оцинкованной сетки с креплением на дюбеля | 1709.24
| прочистка вентиляции кв.5 (кухня, ванна) | 1183.56
| ремонт контейнера для ТБО с заменой днища из металла 2 мм 1000*1000,с покраской эмалью и установкой на площадку ТБО (контейнер Сов.Армии 7,9)15шт/0,39кг | 2302.835
| ремонт входной двери (сплачивание) 1п | 185.44
| ИТОГО по п. 9 : | 21790.3395
| 10. Управление многоквартирным домом | 45792
| Сумма затрат по дому в год : | 280468.2326
| Итого начислено населению | 274752
| Итого оплачено населением | 261395.05
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | -19073.1826
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -87453.5326