## Лист1
Отчет за 2019г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Юбилейная 1
| Результат на 01.01.2019г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -28900.75
1. Содержание помещений общего пользования
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей:
| - нижних 2-х этажей | 13589.2
1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 0
| - нижних 2-х этажей | 9645.768
1.3 | Влажная протирка стен, дверей,плафонов,оконных решеток, отоп.приборов,чердачных лестниц,шкафов для эл.сч.,почтовых ящиков, потолков | 1149.12
1.4 | Мытье окон | 74.439
1.5 | Очистка площади чердака и подвала от мусора | 951
| Итого по п.1: | 25409.527
2. Уборка придомовой территории , входящей в состав общего имущества
2.1 | Подметание придомовой территории в летний период | 4052.857
2.2 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор) | 2031.744
2.3 | Уборка газона в летний период (листья и сучья) | 589.68
2.4 | Очистка урн | 819.78
2.5 | Подметание снега при снегопаде более 2-х см | 13778.925
2.6 | Подметание снега до 2-х см | 5252.303
2.7 | Сдвижка и снега в зимний период (механизированная уборка) | 1000
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами | 238.497
2.9 | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, входов, конт.площадок и проездов вдоль бордюров (шириной 0,5м)от наледи и льда | 2644.537
2.10 | Кошение газонов | 967.512
| Итого по п.2: | 31375.835
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1 | Регулировка, промывка, консервация, расконсервация, испытание системы центр. отопления
| - промывка трубопроводов системы отопления | 7545.72
| - испытание трубопроводов системы ЦО | 5818.8
| - консервация и расконсервация системы ЦО | 6162
| - регулировка и наладка системы ЦО | 214.5
| - ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 4792.64
3.2 | Замена ламп освещения подъездов,подвалов | 483.36
| Итого по п.3: | 25017.02
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1 | Проведение тех. осм. и устран. неисправн.систем центр.отопления | 3226.2
4.2 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн.конструктивных элем. | 2150.8
4.3 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн. эл.технич.устройств | 5422.28
4.4 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправнв системах водоснабжения и канализации | 3226.2
4.5 | Ершение канализационного выпуска | 1008.06
| Итого по п.4: | 15033.54
5. Аварийное обслуживание
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инж.сантех- и электротехнического оборудования | 6044.88
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 1698
| Итого по п.5: | 7742.88
| 6. Дератизация | 1160.292
| 7. Дезинсекция | 936.376
8. Поверка и обсл.коллект.приборов учета
8.1 | Обслуживание коллективных приборов учета воды | 3156
8.2 | Обслуживание коллективных приборов учета тепла | 3156
8.3 | Снятие показаний прибора, занесение в компьютер, подготовка и передача данных в энергоснабжающую организацию (вода) | 3072
8.4 | Снятие показаний прибора, занесение в компьютер, подготовка и передача данных в энергоснабжающую организацию (тепло) | 3072
8.5 | Снятие показаний прибора, занесение в компьютер, подготовка и передача данных в энергоснабжающую организацию (элэнегрия) | 3072
| Итого по п.8: | 15528
9. Текущий ремонт
9.1 | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 | 590.72
| проведение текущего ремонта (нетканное полотно) | 8.427
9.2 | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы)
| устранение свища кв.2 | 322.68
| смена участка трубы ВГП Ду 15*2,8 (замена перемычки радиатора кв.2) на стояке отопления | 369.145
| ремонт в узле ввода ГВС: | 0
а | смена вентиля бронзового Ду 25 мм | 918.01
б | смена крана шарового Ду 20 мм | 878.37
| смена крана шарового Agualink муфт/муфт Ду 15 мм кв.10 на стояке отопления | 918.01
9.3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы)
| прочистка канализационного стояка на кровле | 1828.8
| ремонт створки слухового окна ДВП 800*700 | 182.1008
| прочистка канализационного стояка на кровле | 1828.8
| очистка козырька от снега | 249.39
| очистка козырька от мусора | 249.39
| ремонт шиферной кровли лентой Nicoband кв.6 | 136.896
| устройство водоотводного желоба из трубы Ду 250 (б/у) с копкой канавы и креплением к арматуре сваркой | 2378.3
| навеска навесного замка подвал | 358.19
| укрепление шиферной кровли с ТВ | 1186.284
| стоимость работы телевышки | 587.2
| ремонт слухового окна со сменой ДВП 900*650 | 191.8562
| смена навесного замка | 358.19
| утепление продухов Изовером | 189.68
| Итого по п.9: | 13730.439
| 10. Управление многоквартирным домом | 16980
| Итого сумма затрат | 152913.909
| Итого начислено населению | 114852.84
| Итого оплачено населением | 117141.09
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | -35772.819
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -64673.569