## Лист1
Отчет за 2019г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Юбилейная 29
1. Содержание помещений общего пользования
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей:
| - нижних 2-х этажей | 4083.12
1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 0
| - нижних 2-х этажей | 9660.816
1.3 | Влажная протирка стен, дверей,плафонов,оконных решеток, отоп.приборов,чердачных лестниц,шкафов для эл.сч.,почтовых ящиков, потолков, окон, подоконников | 1011.7296
1.4 | Мытье окон (в п.1.3.) | 73.52
1.5 | Очистка площади подвала от мусора | 950.4
| Итого по п.1: | 15779.5856
2. Уборка придомовой территории , входящей в состав общего имущества
2.1 | Подметание придомовой территории в летний период | 2251.018
2.2 | Уборка мусора с газона и проезж.части в летний период (случайный мусор) | 1979.424
2.3 | Уборка газона в летний период (листья и сучья) | 499.9725
2.4 | Очистка урн | 966.92
2.5 | Подметание снега при снегопаде более 2-х см | 12723.6375
2.6 | Подметание снега до 2-х см | 4850.0445
2.7 | Сдвижка и снега в зимний период (механизированная уборка) | 800
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами | 189.42
2.9 | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, входов, конт.площадок и проездов вдоль бордюров (шириной 0,5м)от наледи и льда | 1918.2205
2.10 | Кошение газонов | 1093.767
| Итого по п.2: | 27272.424
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1 | Регулировка, промывка, консервация, расконсервация, испытание системы центр. отопления
| - промывка трубопроводов системы отопления | 7532.07
| - испытание трубопроводов системы ЦО | 5818.8
| - консервация и расконсервация системы ЦО | 3081
| - регулировка и наладка системы ЦО | 214.5
| - ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 4792.64
3.2 | Замена ламп освещения подъездов,подвалов | 422.94
| Итого по п.3: | 21861.95
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1 | Проведение тех. осм. и устран. неисправн.систем ЦО | 3215.94
4.2 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн.констр. элем. | 2143.96
4.3 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн. эл.технич.устройств | 5405.036
4.4 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправнв системах ВиК | 3215.94
4.5 | Ершение канализационного выпуска | 672.04
| Итого по п.4: | 14652.916
5. Аварийное обслуживание
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инж.сантех- и электротехнического оборудования | 6025.656
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 1692.6
| Итого по п.5: | 7718.256
| 6. Дератизация | 1125.689
| 7. Дезинсекция | 927.038
8. Поверка и обслуживание коллективных приборов учета
8.1 | Обслуживание коллективных приборов учета горячей воды | 6312
8.2 | Обслуживание коллективных приборов учета холодной воды | 3156
8.3 | Снятие показаний прибора, занесение в компьютер, подготовка и передача данных в энергоснабжающую организацию (вода) | 6312
8.4 | Снятие показаний прибора, занесение в компьютер, подготовка и передача данных в энергоснабжающую организацию (тепло) | 3072
8.5 | Снятие показаний прибора, занесение в компьютер, подготовка и передача данных в энергоснабжающую организацию (элэнегрия) | 3072
| Итого по п.8: | 21924
9.Текущий ремонт
9.1 | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| проведение текущего ремонта (нетканное полотно) | 8.427
| смена энергосберегающего патрона 2п1эт | 370.31
| замена (ремонт) свтильников наружного освещения (фасад дома): | 6697.62
| замена распредкоробки | 0
| смена уличного светодиодного светильника Cobra 100W 85-245V(4000-5500K) | 0
| установка фотореле | 0
| установка участка трубы ВГП Ду 32*3,2 | 0
| сварочные работы | 0
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 | 0
| стоимость работы телевышки | 0
| окраска эмалью КУДО (аэрозоль) | 0
9.2 | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы)
| замена водосчетчика Ду 15 мм в узле ввода ГВС ИТЭЛМА(прямая и обратка) | 3809.76
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм в ИТП | 623.87
| смена вентиля Ду 15 мм на ст.отопления | 3672.04
| установка сбросного вентиля на стояке отопления (кран шаровый Agualink муфтовый Ду 15 мм) кв.1 | 918.01
| ремонт стояка канализации лентой водонепроницаемой Контакт 50 мм кв.9, подвал | 155.007
| устранение засора домовой канализации | 0
9.3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| очистка козырьков от снега | 249.39
| изготовление и установка воронки из оцинк.стали в канал.стояк на чердаке/500*400/ кв.11 | 870.98
| Итого по п.9: | 17375.414
| 10.Управление многоквартирным домом | 16926
| Итого сумма затрат по разделам 1-10 | 145563.2726
| Итого начислено населению | 125793.84
| Итого оплачено населением | 117059.83
| Средства на доп. работы по текущему ремонту | 4928.64
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | -23574.8026
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -23574.8026