## Лист1
Отчет за 2020 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 10а
| Результат на 01.01.2020г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 89773.6014
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 25550.664
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 43325.016
1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 14615.016
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 50777.424
1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 10075.3748
1.6. | Дезинфекция почтовых ящиков, дверей, лифтов | 325
1.7. | Техническое содержание лифтов | 68400
1.8. | ПТО лифтов | 4950
1.9. | Обследование лифта, отработавшего нормативный срок | 21980
| ИТОГО по п. 1 : | 239998.4948
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 3966.72
2.2. | Подметание пола камер | 4302.984
2.3. | Удаление мусора из камер | 12458.6748
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 358.92
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 4340.3052
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 47.04
| ИТОГО по п. 2 : | 25474.644
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 6267.688
3.2. | Подметание снега выше 2-х см | 9328.662
3.3. | Подметание снега до 2-х см | 6821.892
3.4. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 409.6
3.5. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок у подъезда, конт площадок и проездов вдоль бордюров шириной 0,5 м от наледи и льда | 3117.184
3.6. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 2502.99
| ИТОГО по п. 3 : | 28448.016
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
4.2. | - Промывка трубопроводов системы ЦО | 10174.416
4.3. | - Испытание трубопроводов системы ЦО | 24745.812
4.4. | - Регулировка и наладка системы ЦО | 911.772
4.5. | - консервация , расконсервация системы ЦО | 13100.724
4.6. | - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 9063.16
4.7. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 1880.1
| ИТОГО по п. 4 : | 59875.984
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 5313.484
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 21253.936
5.2. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации | 15940.452
5.3. | Ершение канализационного лежака (прочистка) | 1742.3
5.4. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 13432.056
| ИТОГО по п. 5 : | 57682.228
6. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 29777.088
6.1 | Диспетчерское обслуживание | 8415.264
| ИТОГО по п. 6 : | 38192.352
7. | Дератизация | 1593.6
8. | Дезинсекция | 1536
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4341.84
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3272.16
9.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3185.88
9.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3185.88
9.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 6106.27
9.6. | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 12000
| ИТОГО по п. 9 : | 32092.03
10. Текущий ремонт Непредвиденные работы
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| замена светильника светодиодного ЭРА SPB 2-12-0 12Вт (под козырьком на крыльце) | 1959.23
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше | 1110.93
| очистка корпуса ВРУ,ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.47) | 648.26
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы)
| устранение свища на стояке ХВС (кв.43) | 331.74
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.21,28,35) | 0
| устранение свища на стояке ХВС (кв.9) | 663.48
| замена вводных вентилей (краны шаровые) ХВС и ГВС Ду 15 мм (кв.9) | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.9) | 40.452
| устранение свища на стояке ХВС (кв.47) | 331.74
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (квартира №46-подвал) | 1400.94
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.55) | 0
| установка балансировочных клапанов на ГВС в ИТП: | 0
а | установка балансировочных клапанов Ду 25 мм Ballorex на ГВС Траб-1200С | 9816.68
б | установка перехода стального 57*25 | 586.36
в | установка резьбы Ду 25 мм | 281.6
г | установка муфты стальной Ду 25 мм | 403.6
д | установка контргайки Ду 25 мм | 141.72
е | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 202.26
ж | сварочные работы | 2653.92
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№17) | 111.78
| установка хомута на стояке ХВС (кв.54) | 111.78
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.28,42) | 0
| замена вводного вентиля Ду 15 мм ХВС (кв.18) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.18) | 20.226
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№28) | 108.29
| смена вентиля Ду 25 мм на стояке ГВС с отжигом (стояк кв.№ 4) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (ст.кв.№4) | 20.226
| устранение течи канализационного стояка Ду 50 мм(кв.№37)- хомут "Маяк"Ду 50-70мм | 447.12
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (кв.№ 37): | 0
а | смена участка канализационной трубы Ду 50 мм | 777.14
б | смена патрубка компенсационного Ду 50 мм | 272.56
в | смена канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 300.04
г | установка переходной манжеты Ду 50*73 | 184.4
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 202.26
10.3. | Текущий ремонт конструкт.элементов (непредвиденные работы)
| очистка подъездного козырька от снега с перекидыванием в валы толщ.более 1 м | 1379.04
| реконструкция козырька | 206333.4
| осмотр чердака на наличие течи кровли | 0
| слив воды в местах протекания кровли | 0
| установка мешков под воду в местах протекания кровли (чердак) | 88.08
| осмотр кровли и балконных плит | 0
| открытие продухов | 498.84
| осмотр чердака на наличие течи и слив воды | 0
| ремонт наплавляемой кровли отдельными местами в 1 слой "Технониколем" | 504.35
| пропекание старого ковра | 1638.6
| ремонт наплавляемой кровли отдельными местами в 1 слой "Технониколем" | 19165.3
| пропекание старого ковра | 6226.68
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
| установка дверных блоков на этажах | 88060
| смена остекления форточки оконной рамы (9 эт) | 114.561
| утепление окна на лестничном марше теплоизоляцией Rollet (8 эт)с устройством бруска (30*50*1000мм) | 3186.624
| устройство обналички (8 эт) | 266.56
| устройство примыкания окна из оцинкованной стали на лестничном марше | 33.7974
| закрытие продухов | 0
| демонтаж, монтаж,рихтование водоприемной воронки Ду 150мм на крыльце | 887.09
| ИТОГО по п. 10 : | 355183.6964
11 | Управление многоквартирным домом | 83949.84
12 | Сумма затрат по дому : | 924026.8852
| Итого начислено населению | 620463.6
| Итого оплачено населением | 630975.92
| Дополнительные средства на текущий ремонт | 546518.38
Доход от аренды (Ростелеком)
| Результат за 2020 год "+" - экономия "-" - перерасход | 253467.4148
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 343241.0162