## Лист1
Отчет за 2020 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул. Набережная 30
| Результат на 01.01.2020 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 107243.4325
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 82718.266
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 129217.704
1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 51392.64
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 151444.656
1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 28373.273
1.6. | Влажная протирка и дезинфекция стен, дверей, оконных решеток, отопит.приборов, почтовых ящиков, лифтов | 18769.09
1.7. | Очистка кровель от мусора | 805.14
1.8. | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 2351.5505
1.9. | Техническое содержание лифтов | 478800
1.10. | ПТО лифтов | 19270
1.11. | Замена преобразователя частоты (лифт) | 55249
| ИТОГО по п. 1 : | 1018391.3195
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 24296.16
2.2. | Влажное подметание пола камер | 14493.024
2.3. | Удаление мусора из камер | 71036.9264
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 2512.44
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 45452.743
2.6. | устранение засоров (клапан) | 1246.56
| ИТОГО по п. 2 : | 159037.8534
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 36100.26
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 6891.402
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор) | 20133.432
3.4. | Очистка урн | 7630
3.5. | Подметание снега при снегопаде (более 2-х см) | 55381.23
3.6. | Подметание снега без снегопада (менее 2-х см) | 47431.612
3.7. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 5143
3.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1863.68
3.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 27897.888
3.10. | Кошение газонов | 3182.247
| ИТОГО по п. 3 : | 211654.751
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
4.2. | - Промывка трубопроводов системы ЦО | 195564.32
4.3. | - Испытание трубопроводов системы ЦО | 88177.453
4.4. | - Регулировка и наладка системы ЦО | 3248.943
4.5. | - консервация , расконсервация системы ЦО | 46682.181
4.6. | - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 26312.4
| ИТОГО по п. 4 : | 359985.297
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции и констр.элем. | 27362.118
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 109448.472
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 54724.236
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 3484.6
5.5. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 69595.5
| ИТОГО по п. 5 : | 264614.926
6. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 153338.976
6.1 | Диспетчерское обслуживание | 43334.928
| ИТОГО по п. 6 : | 196673.904
7. | Дератизация | 7103.14
8. | Дезинсекция+ транспорт ООО "Дезифекция" | 6846.4
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4341.84
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3272.16
9.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3185.88
9.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3185.88
9.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 19115.28
| ИТОГО по п. 9 : | 33101.04
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| замена автоматического выключателя 16А | 235.25
| восстановление схемы освещения шахты и машинного отделения лифта (7 подъезд): | 0
а | устройство кабеля АВВГ Т2*2,5 | 968.88
б | устройство стяжки проводов | 13.5
в | устройство сжима | 45
| восстановление схемы освещения квартиры № 147: | 0
а | устройство провода ПВ1 1*2,5 | 290.664
б | устройство провода ПВ 2*1,5 | 290.664
| замена автоматического выключателя 25А (кв.246) | 32472
| замена автоматического выключателя 16А (кв.246) | 58548
| замена автоматического выключателя 16А (кв.№ 211) | 235.25
10.1. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (з подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (5 подъезд) | 0
| установка хомута на магистрали ХВС (2 подъезд) | 216.58
| замена участка канализационного коллектора Ду 100 мм (5 подъезд): | 0
а | смена участка канализационной трубы Ду 110 мм | 1419.74
б | смена переходной манжеты 123*110 | 184.4
в | установка перехода канализационного на чугун Ду 110 *124 + манжета | 339.83
г | установка компенсационного патрубка Ду 110 мм | 272.56
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 101.13
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (стояк кв.№4) | 2904.08
| замена участка канализационного стояка Ду 50 мм (стояк кв.4, подвал): | 0
а | устройство канализационной трубы Ду 50мм | 582.855
б | установка переходной манжеты 50*73мм | 184.4
в | устройство канализационного перехода на чугун Ду 50*75+ манжета | 329.84
г | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 80.904
| установка хомута на магистрали ХВС (6 подъезд) | 670.68
| замена вводного вентиля ХВС (кв.152): | 0
а | смена крана шарового Ду 15 мм | 1836.02
б | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| замена сборки ХВС (кв.152): | 0
а | установка муфты для нержавейки Ду 15*1/2" | 477.56
б | устройство трубы гофрированной нержавеющей термообработанной HFP-15A Lavita | 163.208
в | установка фильтра грубой очистки латунь Ду 15 мм | 199.71
г | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
| демонтаж радиатора (кв.87) | 475
| смена участка трубы ВГП Ду 15мм (кв.87) | 816.04
| сварочные работы (кв.87) | 663.48
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм(3 подъезд) | 0
| установка хомута на магистрали ХВС (3 подъезд) | 223.56
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№119) | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50мм (подвал, стояк квартиры №119): | 0
а | установка перехода канализационного на чугун Ду 50*75мм+манжета | 514.24
б | установка отвода канализационного Ду 50мм*45 | 739.64
в | смена участка канализационной трубы Ду 50 мм | 1165.71
г | установка манжеты переходной 73*50мм | 184.4
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 202.26
| замена участка стояка ХВС Ду 25 мм (кв.115,119) | 2929.86
| сварочные работы | 995.22
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№46) | 111.78
| установка хомута на стояке ХВС ( 4 подъезда) | 223.56
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ХВС (стояк кв.№ 19) | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№19) | 40.452
| замена вводного вентиля Ду 15 мм на ХВС (кв.167) | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№167) | 20.226
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№ 215) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (7 подъезд) | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (кв.№ 107): | 0
а | установка перехода канализационного на чугун Ду 50*75мм+манжета | 329.84
б | установка компенсационного патрубка Ду 50 мм | 269.31
в | установка канализационной трубы Ду 50мм | 577.75
г | установка манжеты переходной 50*73 | 184.4
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (чердак-подвал, стояк кв.№107) | 2101.41
| устранение засора канализационного стояка Ду 100 мм (стояк кв.№144) | 0
| замена участка стояка ГВС Ду 20 мм (кв.№ 243) | 250.518
| сварочные работы | 663.48
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№84) | 0
| установка хомута на стояке ХВС (кв.123) | 111.78
| установка хомута на магистрали ХВС (2 подъезд) | 111.78
| замена участка трубопровода ХВС Ду 15 мм (кв.159) | 816.04
| сварочные работы (кв.159) | 663.48
| установка хомута на магистрали ХВС (3 подъезд) | 111.78
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.215,219) | 726.02
| установка хомута на магистрали ХВС (1 подъезд) | 223.56
| замена вводного вентиля (кран шаровый Giacomini Ду 15 мм)ХВС (кв.139) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| замена сбросного вентиля на стояке ГВС Ду 15 мм (ст.кв.№28) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№28) | 20.226
| замена участка стояка ХВС Ду 25 мм (кв.197,201) | 3394.16
| сварочные работы (кв.197,201) | 1658.7
| замена сбросного вентиля на стояке ХВС Ду 15 мм (ст.кв.197) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.197) | 20.226
| установка хомута на стояке ХВС (кв.12,205) | 223.56
| установка клапана балансировочного в обратном трубопроводе ГВС (ИТП №4): | 0
а | установка балансировочного клапана с ручной настройкой Ду 15 мм Valtek | 4908.34
б | установка сгона Ду 15 мм | 199.71
в | смена контргайки Ду 15 мм | 70.4
г | смена вентиля Ду 15 мм | 918.01
д | установка крана шарового LD Pride Ду 15 мм | 918.01
е | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 161.808
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ХВС (стояки квартир №№10,215) | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (ст.кв.№№10,215) | 40.452
| замена участка стояка ХВС Ду 32 мм (кв.№№10,14): | 0
а | смена участка трубы PPRC 32 (PN 20) | 2001.08
б | смена участка трубы PPRC 20 (PN 20) | 1000.54
в | смена тройника PPRC 32*20*32 | 500.27
г | смена разъемной муфты PPRC c BP 32*1" | 809.5
д | установка резььбы удлиненной Ду 25 мм | 142.06
е | установка угольника PPRC 20/900 | 88.38
ж | установка муфты PPRC c HP 20*1/2" | 1124.16
з | установка муфты PPRC c ВP 20*1/2" | 809.5
и | сварочные работы | 663.48
| замена вентиля Ду 25 мм на стояке ХВС (стояк кв.№215 с отжигом) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (ст.кв.№215) | 20.226
10.3. | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы)
| укрепление металлической двери электродами (6п, вход в подвал) с навариванием арматуры - 0,00018т L св.шва-0,2мп | 906.48
| смена обналички (1п, там.дв) | 289.76
| закрытие окон на лестничной клетке (2п, 6эт) | 129.46
| смена притворной планки (1п, т.дв) | 266.56
| смена притворной пружины (5п, т.дв) | 133.28
| очистка подъездного козырька от снега с перекидыванием в валы толщ.более 50 см (1-7п) | 2071.433
| закрытие выхода на чердак (1п) | 126.97
| смена остекления (7п 9 эт;2п 7эт) | 868.1178
| сброс снежных наносов толщ.60 см с парапета по периметру здания (2,3,4пп) | 201.11
| укрепление притворной планки ( 7п т.дв) | 86.1
| укрепление шпингалета (6п т.дв) | 44.65
| осмотр чердака нап наличие течи кровли (1-7пп) | 0
| ремонт оконных рам - установка обналички (2п 7 эт) | 169.652
| установка навесного замка (2,6 пп вход в подвал) | 716.38
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-7пп) | 0
| слив воды в местах протекания кровли (3п) | 0
| установка винтового замка (3п, выход на кровлю) с хоз.цепью | 528.9
| Ремонт полов в квартире 148 после подтопления | 17060.64
| Ремонт полов в квартире 152 после подтопления | 8216.42
| Осмотр чердака на наличие течи (1-8пп), слив воды, очистка лотков о наледи(5,6,7пп) | 0
| Открытие продухов | 1662.8
| осмотр чердака на наличие течи с 1 по 7ппи слив воды | 0
| переустановка б/у лотка L-4мп 7подъезд | 388.416
| открытие и закрытие окон (1,2 пп) для помывки | 3883.8
| установка скамейки со спинками (3п) | 8300
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды (1-7пп) | 0
| открытие и закрытие окон в МОП для мытья(3,5 пп) | 2974.56
| Ремонт межпанельных швов кв.244,15,173,244, | 22121.05
| ремонт почтового ящика с демонтажом крышки (кв.109) | 624.24
| осмотр чердаков на наличие течи с кровли (1-7пп) | 0
| изготовление и установка лотка над дверью выхода на кровлю 0,4*1,5мп (3 подъезд) | 675.6
| укрепление оконной рамы (7 подъезд, 5 этаж) | 624.24
| ремонт кровли - наклеивание ленты Nicoband (4 под- 1мп) | 342.24
| открытие и закрытие окон в МОП для мытья (4,6,7пп) | 5577.3
| смена остекления оконной рамы (7п2эт) | 400.9635
| установка новой скамейки (1 подъезд) | 8300
| изготовление и установка поручня из трубы ВГП Ду 20 мм (1 подъезд, крыльцо) | 1939.52
| заделка цементно-песчанным р- ром провала в полу (8 подъезд, тамбур) 0,06*0,06*0,06 | 4.0556
| ремонт межпанельных швов кв. 213 | 3792.18
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (5 подъезд) | 0
| изготовление и установка лотка из метал.листа 2,0мп *0,4 ( 3 подъезд) | 901.264
| установка емкости для сбора воды на чердаке (над квартирой № 106) | 88.08
| Ремонт межпанельных швов кв.214,36,35,244,245 | 20856.99
| ремонт колеса контейнерной тележки (2 подъезд) | 359.3
| смена остекления двери тамбура (7 подъезд) | 98.0133
| установка обналички (7 под, тамбур) | 266.56
| установка пружины на тамбурную дверь (2 под) | 366.29
| Установка домофонного оборудования на 1,2,3,4,5,6,7пп | 120295.77
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7 п)со сливом воды (6 подъезд) и очисткой лотка от льда ( 5 подъезд)-5мп | 0
| изготовление и установка лотков из металлич.листа на чердаке (6 подъезд) | 2816.45
| переустановка лотков на чердаке (6 подъезд) | 1941.48
| закрытие оконных рам (4 подъезд,м/у 8-9эт) | 129.46
| закрытие оконных рам с заменой стекла б/у форточки (5 подъезд) | 323.65
| изготовление и установка информационных досок (крыльцо) (0,73*0,93м) | 2123.24
| установка информационных досок (1-7пп, лестничная клетка) | 3715.67
| переустановка проушины на двери выхода на чердак (1 подъезд) | 164.4
| фиксация пластикового уголка на откосе оконного блока (1 подъезд м/у 3-4 эт)клеем для ПХВ "Cosmofen" | 358.19
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7 п)со сливом воды (5-7 подъезд) | 0
| замена входных дверей (1,2,3,4,5,6,7 пп) | 287217
| Итого по п.10: | 683992.6722
11 | Управление многоквартирным домом | 433349.28
12 | Сумма затрат по дому : | 3374750.5831
| Итого начислено населению | 2836811.04
| Итого оплачено населением | 2850657.56
| Начислено по нежилым помещениям | 67263
| Оплачено по нежилым помещениям | 14654.16
| Дополнительные средства на текущий ремонт | 134089.59
| Результат за 2020 год "+" - экономия "-" - перерасход | -375349.2731
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -268105.8406