## Лист1
Отчет за 2020 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 10
| Результат на 01.01.2020 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -83448.3265
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 42605.64
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 18917.0688
1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 32637.528
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 31673.6448
1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон | 10448.9124
1.6. | Влажная протирка и дезинфекция стен, дверей, оконных решеток, отопит.приборов, почтовых ящиков, лифтов | 2760
| ИТОГО по п. 1 : | 139042.794
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 11900.16
2.2. | Влажное подметание пола камер | 8520.512
2.3 | Удаление мусора из камер | 19380.1608
2.4 | дезинфекция мусоросборников | 2153.52
2.5 | дезинфекция мусороприемных камер | 28545.097
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 658.56
| ИТОГО по п. 2 : | 71158.0098
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 19884.69
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 4399.444
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор) | 4673.856
3.4. | Очистка урн | 7194
3.5. | Подметание снега высотой до 2-х см | 39036.75
3.6. | Подметание снега выше 2-х см | 45579.375
3.7. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 0
3.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 3276.8
3.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок и вдоль бордюр шириной 0,5 м от наледи и льда | 17884.048
3.10. | Кошение газонов | 4063.068
| ИТОГО по п. 3 : | 145992.031
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
4.2. | - Промывка трубопроводов системы ЦО | 49955.16
4.3. | - Испытание трубопроводов системы ЦО | 10310.755
4.4. | - Регулировка и наладка системы ЦО | 759.81
4.5. | - консервация , расконсервация системы ЦО | 10917.27
4.6. | - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 12279.12
4.7. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 3634.86
| ИТОГО по п. 4 : | 87856.975
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем., прочистка вентканалов в пределах доступности при необходимости | 7646.949
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 30587.796
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 15293.898
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 4529.98
5.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 38661.732
| ИТОГО по п. 5 : | 96720.355
6. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 42853.968
6.1 | Диспетчерское обслуживание | 12110.904
| ИТОГО по п. 6 : | 54964.872
7. | Дератизация | 3919.924
8. | Дезинсекция | 3778.24
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4341.84
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3272.16
9.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3185.88
9.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3185.88
9.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энерг) | 6371.76
| ИТОГО по п. 9 : | 20357.52
9. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| замена пакетного выключателя (кв.№44) | 648.26
| очистка корпуса ВРУ,ЩУРС от пыли и грязи (нетканное полотно) | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений | 0
| замена автоматического выключателя 16А (кв.№1) | 362.24
| закрытие ЩУРС (гайка М6- 4 шт) | 369.84
| восстановление контактных соединений в ЩУРС - установка орешкового сжима | 237.5
| ремонт светильника для освещения придомовой территории с автовышки - замена лампы ДНАТ 150 Вт Е 40;замена ИЗУ -1М 100/1000(ДРИ и ДНАТ) | 874.84
| стоимость автовышки | 2202
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы)
| замена общедомового вводного счетчика Миномесс СВХД Ду 32 мм | 6672.84
| замена вентиля чугунного Ду 32 мм в ИТП с отжигом | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком в ИТП | 20.226
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (стояк кв.3) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (стояк кв.7,10,13) | 0
| замена сбросного вентиля на стояке ГВС: | 0
а | установка крана шарового Ду 15 мм | 1836.02
б | установка бочонка Ду 15 мм | 186.72
в | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| замена вентилей на стояке ГВС Ду 25 мм | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм ( стояк квартиры № 82) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм ( стояк квартиры № 65) | 0
| замена сбросного вентиля на стояке отопления | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 20.226
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (стояк квартиры №29) | 726.47
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (1,2 подъезды) | 0
| замена вентиля чугунного Ду 25мм на стояке отопления с отжигом | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 20.226
| установка хомута на стояке ХВС (кв.79) | 111.78
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| замена участка трубопровода Ду 20 мм стояка отопления лестничной клетки (1 подъезд) | 835.06
| сварочные работы | 663.48
| замена участка стояка ГВС Ду 20 мм в перекрытии с врезкой отвода (кв.№№17,19) | 3340.24
| сварочные работы (кв.№№ 17,19) | 1658.7
| замена участка стояка ХВС Ду 15 мм с врезкой отвода (кв.№19) | 0
а | замена участка стояка ХВС Ду 15 мм | 408.02
б | устройство трубы PPRC 20 (PN20) | 500.27
в | устройство угольника PPRC 900 | 1125.78
г | устройство муфты PPRC 20 | 235.35
д | сварочные работы (кв.№19) | 995.22
| замена сбросного вентиля на стояке Ду 15 мм на стояке ХВС (ст.кв.№17) с заменой резьбы | 988.41
| сварочные работы | 331.74
10.3 | Текущий ремонт конструкт.элементов (непредвиденные работы)
| очистка подъездного козырька от снега с перекидыванием в валы толщ.более 50 см (1-6п) | 2154.75
| очистка подвальных козырьков от снега толщ.более 50см | 316.03
| установка дверной пружины (1п, т.дв) | 366.29
| открытие продухов | 831.4
| ремонт кровли - наклеивание ленты Nicoband (1 под- 2,5мп) | 1260.875
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-3пп) и слив воды (2,3пп) | 0
| закрытие продухов | 0
| ИТОГО по п. 9 : | 34971.757
11 | Управление многоквартирным домом | 121109.04
12 | Сумма затрат по дому : | 779871.5178
| Итого начислено населению | 806307.12
| Итого оплачено населением | 790419.13
| Результат за 2020 год "+" - экономия "-" - перерасход | 10547.6122
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -72900.7143