## Лист1
Отчет за 2020 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 34
| Результат на 01.01.2020 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -78029.9753
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 21348.4636
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 16123.1952
1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 13263.744
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 18896.5728
1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон | 5149.6225
1.6. | Очистка кровли от мусора 30% | 463.428
1.7. | Техническое содержание лифтов | 46335.5
| ИТОГО по п. 1 : | 121580.5261
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 1983.36
2.2. | Влажное подметание пола камер | 2461.76
2.3. | Удаление мусора из камер | 10340.8184
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 358.92
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 1843.8
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 141.12
| ИТОГО по п. 2 : | 17129.7784
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 1975.68
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор) | 2898.72
3.3. | Очистка урн | 1188.1
3.4. | Подметание снега высотой до 2-х см | 5631.987
3.5. | Подметание снега выше 2-х см | 6575.9175
3.6. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 1286
3.7. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 307.2
3.8. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок и вдоль бордюр шириной 0,5 м от наледи и льда | 4584.896
3.9. | Кошение газонов | 2519.91
| ИТОГО по п. 3 : | 26968.4105
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
4.2. | - Промывка трубопроводов системы ЦО | 29072.024
4.3. | - Испытание трубопроводов системы ЦО | 6636.63
4.4. | - Регулировка и наладка системы ЦО | 489.06
4.5. | - консервация , расконсервация системы ЦО | 7027.02
4.6. | - ликвидация возд.пробок в стояке отопления | 3508.32
| ИТОГО по п. 4 : | 46733.054
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем., прочистка вентканалов в зоне доступности при необходимости | 3672.474
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 14689.896
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 7344.948
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 696.92
5.5. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 9283.716
| ИТОГО по п. 5 : | 35687.954
6. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 20580.768
6.1 | Диспетчерское обслуживание | 5816.304
| ИТОГО по п. 6 : | 26397.072
7. | Дератизация | 952.508
8. | Дезинсекция | 918.08
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4341.84
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 6544.32
9.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3185.88
9.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 6371.76
9.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энерг) | 6371.76
| ИТОГО по п. 9 : | 26815.56
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы)
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм | 0
| замена вентиля Ду 25мм на стояке ХВС (стояк кв.№16) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком кв.№16 | 20.226
| замена вводных вентилей Ду 15 мм ХВС и ГВС (кв.№16) | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком кв.№16 | 40.452
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ХВС (стояк кв.№16) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком кв.№16 | 20.226
| устрановка хомута на стояке ХВС (кв.№17) | 111.78
10.2. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы) | 0
| замена автоматических выключателей 16А | 8750
| замена автоматических выключателей 25А | 4620
| монтаж электророзетки для подключения электроинструмента (подвал): | 0
а | устройство кабеля ВВГ 2*1,5 | 807.4
б | установка розетки 1-местной с заземлением | 181.84
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи | 0
10.3 | Текущий ремонт конструкт.элементов (непредвиденные работы) | 0
| очистка подъездного козырька от снега с перекидыванием в валы толщ.более 50 см | 689.52
| осмотр чердака на наличие течи кровли | 0
| установка навесного замка (вход в подвал) | 358.19
| осмотр чердака на наличие течи кровли | 0
| слив воды в местах протекания кровли (4,6,7,5,9,10,11пп) | 0
| установка б/у сливных лотков в местах протекания кровли (чердак) | 129.432
| Осмотр чердака на наличие течи и слив воды | 0
| Устройство сливных лотков из оцинкованного профиля ПН | 997.92
| Устройство сливных лотков из стали (1,0*0,25)*1 шт;(1,5*0,25)*1шт; (0,7*0,25)*1 шт в чердачном помещении | 901.264
| открытие продухов | 249.42
| осмотр чердака на наличие течи и слив воды | 0
| промазка трещин кровли мастикой-герметиком "Технониколь" | 118.515
| открытие продухов | 249.42
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| укрепление плинтуса б/у (7 этаж) | 107.625
| Ремонт межпанельных швов кв.33 | 7647.563
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| открытие и закрытие окон в МОП для мытья | 1983.04
| ремонт скамейки с заменой бруска 2*0,15*0,05 - 1 шт | 950.8
| установка б/у лотка L=3,5мп | 1132.53
| ремонт кровли с заменой покрытия Линокромом ТКП | 10087
| пропекание кровельного ковра | 3277.2
| ремонт примыкания лоджии кв.33 | 4534.86
| ремонт ковра лоджии кв.33 | 6114.852
| закрытие продухов | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли | 0
| закрытие продухов (повторно) | 83.14
| ИТОГО по п. 10 : | 57836.255
11 | Управление многоквартирным домом | 58163.04
12 | Сумма затрат по дому : | 419182.238
| Итого начислено населению | 432419.88
| Итого оплачено населением | 432779.11
| Результат за 2020 год "+" - экономия "-" - перерасход | 13596.872
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -64433.1033