## Лист1
Отчет за 2020 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 56
Результат на 01.01.2020 г. ("+" экономия, "-" перерасход)
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 36992.295
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 48575.66
1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х эт. | 22224.8
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 51238.116
1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, | 23524.017
1.6. | Влажная протирка и дезинфекция стен, дверей, оконных решеток, отопит.приборов, почтовых ящиков, лифтов | 19500
1.7. | Очистка кровель от мусора | 3090.99
1.8. | Техническое содержание лифтов | 85500
| ИТОГО по п. 1 : | 290645.878
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 4958.4
2.2. | Влажное подметание пола камер | 6624.408
2.3. | Удаление мусора из камер | 24402.675
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 837.48
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 2507.568
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 211.68
| ИТОГО по п. 2 : | 39542.211
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 5939.584
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 5061.448
3.3. | Уборка газона и проезда в летний период (случайный мусор) | 5377.152
3.4. | Очистка урн | 4403.6
3.5. | Подметание снега выше 2-х см | 21752.7255
3.6. | Подметание снега до 2-х см | 16390.26
3.7. | Посыпка пешеходных дорожек, крылец, входов, конт площадок, спусков в подвал противогололедными материалами | 576
3.8. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок у подъезда, конт площадок и проездов вдоль бордюров шириной 0,5 м от наледи и льда | 8030.384
3.9. | Кошение газонов | 2337.228
| ИТОГО по п. 3 : | 69868.3815
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | м2 общ площ.
4.2. | - осмотр системы ЦО | 192.474
4.3. | - промывка трубопроводов системы ЦО | 95687.96
4.4. | - испытание трубопроводов на прогрев | 22972.95
4.5. | - консервация и расконсервация | 24324.3
4.6. | - регулировка и наладка системы | 1692.9
4.7. | - ликвидация воздушных пробок | 14033.28
4.8. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 2569.47
| ИТОГО по п. 4 : | 161473.334
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных конструктивных элементов (прочистка вентканалов в пределах доступности при необходимости) | 14267.528
5.2. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации | 42802.584
5.3. | Ершение канализационного выпуска | 1742.3
5.4. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 36067.152
5.5. | ИТОГО по п. 5 : | 94879.564
6. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 66630.08
6.1 | Диспетчерское обслуживание | 18830.24
| ИТОГО по п. 5 : | 85460.32
7. | Дератизация | 1900.866
8. | Дезинсекция | 3664.32
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 3618.2
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 2726.8
9.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 2654.9
9.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 2654.9
9.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 2654.9
| ИТОГО по п. 9 : | 14309.7
10. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непр. работы) | 0
| установка розеток в ЩУРС (1,3 подъезды) | 363.68
| устройство кабеля АВВГ-Т 2*2,5 (1,3 подъезды) | 322.96
| замена выключателя в схеме освещения чердака (2 подъезд) | 182.59
| замена энергосберающего патрона на лестничном марше | 1110.93
| замена светильника уличного светодиодного COBRA 100 W и 50W для освещения придомовой территории (1-3 подъезды) с автовышки СМЕТА | 9818.01
| перенос светильников в тамбурах (устройство кабеля АВВГ-Т 2*2,5) | 1291.84
| замена энергосберегающего патрона в тамбурах | 663.48
| замена светильников ЛУЧ 220-С64 ФА ДРАЙВ в тамбурах (3 подъезд) | 3426
| замена энергосберегающего патрона (3 подъезд) | 370.31
10.2. | Текущий ремонт систем ВиК (непредвиденные работы) | 0
| ремонт участка канализации Ду 100 мм герметиком Момент силиконовым санитраным Ду 100 мм (кв.102) | 70.791
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (3 подъезд) | 0
| замена участка стояка ХВС Ду 32 мм (2 подъезд): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 32 мм | 781.296
б | сварочные работы | 1326.96
| замена вводного вентиля Ду 15 мм ХВС (кв.69) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.69) | 20.226
| установка хомута на стояке ХВС (кв.42) | 111.78
| устранение свища на стояке ХВС (кв.42) | 331.74
| замена участка стояка ХВС Ду 32 мм (кв.77): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 32 мм | 781.296
б | сварочные работы | 1326.96
| замена сбросных вентилей на стояках ХВС и ГВС (стояк кв.№87): | 0
а | смена крана шарового Ду 15 мм | 1836.02
б | смена резьбы Ду 15 мм | 70.4
в | сварочные работы | 663.48
г | герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.87) | 40.452
| замена участка стояка ХВС Ду 32 мм (кв.81): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 32 мм | 781.296
б | сварочные работы | 1326.96
| замена вентиля Ду 32 мм со сборкой на стояке ХВС с отжигом (ст.кв.87): | 0
а | смена вентиля чугунного Ду 32 мм | 918.01
б | смена сгона Ду 32 мм | 215.96
в | смена муфты стальной Ду 32мм | 238.78
г | смена контргайки Ду 32 мм | 70.64
д | смена резьбы Ду 15 мм | 70.4
е | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 20.226
ж | сварочные работы | 663.48
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№77) | 108.29
| устранение свища на стояке ХВЫС (кв.№77) | 331.74
| замена вентиля Ду 20 мм на стояке ГВС с отжигом (3 подъезд, подвал) | 1836.02
| установка бочонка Ду 20 мм (3под, подвал) | 186.72
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (3под, подвал) | 40.452
| замена участка стояка Ду 32мм ВГП (кв.№77) | 1464.93
| сварочные работы (кв.№77) | 663.48
| замена вентиля Ду 15 мм на стояке ГВС (чердак) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовы герметиком | 40.452
| замена крана Маевского на ГВС (чердак) | 523.4
| установка хомута на магистрали ГВС (1 подъезд, чердак) | 111.78
| замена обратного клапана 1 1/4" латунь на ГВС в ИТП №1 с отжигом | 595.08
| герметизация примыканий силиконовым герметиком в ИТП | 80.904
| установка хомута на магистрали ХВС (подвал) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 100 мм (кв.№105) | 0
| установка хомута на стояках ГВС (кв.32,74) | 335.34
| замена запорной арматуры ГВС в ИТП № 1:(СМЕТА) | 11744.17
а | установка крана шарового под приварку Ballomax Ду 40 мм | 0
б | установка крана шарового под приварку Ballomax Ду 32 мм | 0
в | установка вентиля чугунного Ду 32 мм | 0
г | смена участка трубы ВГП Ду 40 мм | 0
д | смена участка трубы ВГП Ду 32 мм | 0
е | смена отвода без резььбы Ду 40 мм | 0
ж | смена отвода Ду 32 мм | 0
з | установка перехода стального89*45 | 0
и | установка резьбы Ду 32мм | 0
к | смена сгона Ду 32 мм | 0
л | смена муфты стальной Ду 32 мм | 0
м | установка контргайки Ду 32 мм | 0
н | смена бочонка Ду 32 мм | 0
о | смена муфты стальной Ду 15 мм | 0
п | установка манометра ТМ | 0
р | сварочные работы Ду 15мм | 0
с | сварочные работы Ду 32мм | 0
т | сварочные работы Ду 40мм | 0
и | сварочные работы Ду 89мм | 0
к | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 0
| установка заглушки из листовой стали г/к 2*1250*2500 (100*100) | 620.69
| замена запорной арматуры ГВС в ИТП № 2:(СМЕТА) | 9780.34
а | установка крана шарового под приварку Ballomax Ду 40 мм | 0
б | установка крана шарового под приварку Ballomax Ду 32 мм | 0
в | установка вентиля чугунного Ду 32 мм | 0
г | смена участка трубы ВГП Ду 40 мм | 0
д | смена участка трубы ВГП Ду 32 мм | 0
е | смена отвода без резььбы Ду 40 мм | 0
ж | смена отвода Ду 32 мм | 0
з | установка резьбы Ду 32 мм | 0
и | установка сгона Ду 32 мм | 0
к | установка муфты стальной Ду 32 мм | 0
л | установка контргайки Ду 32 мм | 0
м | установка сгона Ду 15 мм | 0
н | сварочные работы Ду 15 мм | 0
о | сварочные работы Ду 32 мм | 0
п | сварочные работы Ду 40 мм | 0
р | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм | 0
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ГВС (1 подъезд) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком 1 подъезд | 20.226
| устранение течи раструба крестовины стояка канализации Ду 100 мм (кв.№78) | 606.78
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.55) | 0
| замена сбросных вентилей Ду 20мм на стояках отопления квартир (1,2 пп) | 3672.04
| смена сбросных вентилей Ду 15 мм на стояках отопления квартир (1,2 пп) | 1836.02
| замена бочонка Ду 20 мм | 746.88
| замена бочонка Ду 15 мм | 373.44
| герметизация примыканий силиконовым герметиком 1,2 подъезды | 121.356
| замена вентиля и сборки на стояке ХВС Ду 25 мм (ст.кв.№56): | 0
а | смена крана шарового Ду 25 мм | 918.01
б | смена бочонка Ду 25 мм | 186.72
в | смена муфты Ду 25 мм | 201.8
г | смена контргайки Ду 25 мм | 140.8
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 80.904
| замена участка стояка ГВС Ду 25 мм с вентилями и сборкой (2 подъезд): | 0
а | смена участка трубы Ду 25 мм | 1171.944
б | установка крана шарового Ду 25 мм | 918.01
в | смена вентиля Ду 25 мм | 918.01
г | установка крана шарового Ду 15 мм | 832.91
д | смена бочонка Ду 25 мм | 373.44
е | смена сгона Ду 25мм | 215.96
ж | смена муфты Ду 25 мм | 201.8
з | смена контргайки Ду 25 мм | 70.4
и | установка резьбы Ду 15 мм | 70.4
к | устройство длинного отвода Ду 25 мм | 591.77
л | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 80.904
м | сварочные работы | 1658.7
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№84) | 111.78
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№31) | 331.74
10.3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1,2,3п) | 0
| слив воды в местах протекания кровли (1,2,3пп) | 0
| установка мешков под воду в местах протекания кровли (чердак 1,2,3пп) | 1056.96
| изготовление и установка сливных лотков в местах протекания кровли (1,2,3пп чердак) из листа х/к 0,5 мм | 8871.8175
| установка винтового замка (3п, предмаш.отдел) с хоз.цепью | 528.9
| Приварили проушину б/у (3п, подвал) | 165.87
| Установка навесного замка с хозяйственной цепью (3п, подвал) | 264.45
| Осмотр чердака на наличие течи (1-3 пп) и слив воды | 0
| открытие продухов | 997.68
| укрепление брусков деревянного каркаса-продуха между собой с установкой | 335.86
| осмотр чердака на наличие течи и слив воды 2,3пп | 0
| ремонт МАФ с добавлением пиломатериала (скамейка 1п): | 0
| (2,0*0,13*0,04)*1 шт | 950.8
| очистка подъездного (проходного)козырька 2 под от мусора с погрузкой и переноской | 72.9
| ремонт наплавляемой кровли в 1 слой 2под | 5043.5
| пропекание старого покрытия кровли | 1638.6
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды (1-3пп) | 0
| закрытие двери выхода на чердак (3 подъезд) на саморезы | 64.73
| переустановка б/у лотка L-2,0мп (3подъезд) | 194.148
| ремонт мягкой кровли с заменой покрытия в 1 слой | 10087
| пропекание кровельного ковра | 3277.2
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-3 пп) и слив воды (2,3пп) | 0
| установка информационных табличек (крыльцо 1-3 пп) | 1592.43
| ремонт продуха с засечиванием 0,4*0,6 б/у (3 подъезд) | 54.696
| ремонт кровли с заменой покрытия Бикростом ТКП (2,3пп) | 25974.025
| пропекание кровельного ковра | 8438.79
| замена сэндвичпанели в двери общего балкона (2 подъезд 4 этаж) 645*585*32мм | 428.1004
| бетонирование крыльца с устройством опалубки б/у и армированием Ду 6мм-90мп,Ду12мм - 6мп (3 подъезд) | 10877.6052
| заделка выбоин, штраб цементно-песчанным раствором на крыльце 3 подъезда | 27.718
| закрытие продухов | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-3пп) | 0
| закрытие продухов (повторно) | 249.42
| ИТОГО по п. 10 : | 158080.715
11 | Обслуживание запирающих устройства и антенн | 34039.28
12 | Управление многоквартирным домом | 188302.4
13 | Сумма затрат по дому в год : | 1142166.9696
| Итого начислено населению | 1179787.8
| Итого оплачено населением | 1094469.12
| Начислено арендаторам нежилых помещений | 125000
| Поступило средств от арендаторов нежилых помещений | 125000
| Результат за 2020 год "+" - экономия "-" - перерасход | 77302.1505
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 77302.1505