## Лист1
Отчет за 2020 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 31
| результат на 01.01.2020 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | 5280.491
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 3722.688
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 8780.688
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1512.3515
1.4. | Мытье окон | 77.274
1.7. | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 979.65
| ИТОГО по п. 1 : | 15072.6515
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 3453.324
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 195.03
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 3916.36
2.4 | Очистка урн | 1220.8
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 10206.45
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 3722.136
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 900
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 904.192
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 3228.512
2.10 | Кошение газонов | 1808.46
| ИТОГО по п. 2 : | 29555.264
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 8238.13
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 6033.3
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 3194.1
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 222.3
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 584.72
| ИТОГО по п. 3 : | 18272.55
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 1114.035
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 4456.14
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незнач. неисправностей в системах ВиК | 2228.07
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 1045.38
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 5632.38
| ИТОГО по п. 4 : | 14476.005
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 6243.12
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 1764.36
| ИТОГО по п. 5 : | 8007.48
6. | Дератизация | 961.804
7. | Дезинсекция | 927.04
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 1085.46
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 9816.48
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 9557.64
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 796.47
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3185.88
| ИТОГО по п. 8 : | 24441.93
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредв.работы | 0
| установка плавкой вставки | 220.14
| подключение питания прибора учета тепла (В СМЕТЕ): | 0
а | устройство кабеля АВВГ-П | 0
б | устройство розетки 1 ОП | 0
9.2. | Текущий ремонт систем ВиК(непредвиденные работы | 0
| подготовка оборудования ИТП к промывке системы отопления ( установка крана шарового Ду 25 мм Бологое) | 918.01
| замена крана шарового Agualink ду 15мм в МОП (для уборщицы) | 918.01
| замена вентилей Ду 20мм стояков отопления с отжигом (ст.кв.1,2,7) | 2754.03
| установка прибора учетав тепла в ИТП (вновь) СМЕТА: | 82521.94
а | установка крана шарового под приварку Ду 40 мм Aqualine | 0
б | устройство муфты Ду 15 мм | 0
в | установка фланцев Ду 50 мм | 0
г | устройство фильра фланцевого Ду 50 мм | 0
д | устройство перехода стального 57*25 | 0
е | установка паронитовой фланцевой сантехнической прокладки | 0
ж | установка сантехнической прокладки 3/4 | 0
з | сварочные работы | 0
и | перемонтаж болтовых соединений | 0
к | установка крана шарового Ду 15 мм | 0
л | устройство трубы ВГП Ду 50 мм | 0
м | устройство трубы ВГП Ду 40 мм | 0
н | устройство трубы ВГП Ду 15 мм | 0
о | установка узла присоединительного для счетчика воды 1/2-3/4 с обратным клапаном | 0
п | установка вентиля Ду 15 мм | 0
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| утепление продухов изовером в один слой т.50 мм | 234.192
| открытие продухов | 332.56
| заделывание выбоин в бетонных полах тамбура смесью Геркулес 1 подъезд | 196.1952
| подгонка, пристрожка входных дверей - 1п | 118.408
| укрепление дверной пружины - 1п | 79.54
| смена навесного замка на чердачном люке - 2подъезд | 358.19
| ИТОГО по п. 9 : | 88651.2152
| Управление многоквартирным домом | 17643.6
13. | Сумма затрат по дому в год : | 218009.5397
| Итого начислено населению | 131648.4
| Итого оплачено населением | 116140.89
| Дополнительные средства на текущий ремонт | 22358.26
| Результат за 2020 год "+" - экономия "-" - перерасход | -79510.3897
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -74229.8987