## Лист1
Отчет за 2020 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 49
| результат на 01.01.2020 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -3924.2465
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 8213.76
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 9686.88
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 884.916
1.4. | Мытье окон (в п.1.3.) | 90.153
1.7. | Очистка чердаков, и подвалов от мусора | 571.618
| ИТОГО по п. 1 : | 19447.327
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 1916.684
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 114.741
2.3 | Уборка мусора с газона и проезда в летний период (случайный мусор)) | 9717.344
2.4 | Очистка урн | 1220.8
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 11630.025
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 4241.292
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 1000
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 656.896
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 1457.488
2.10 | Кошение газонов | 105.57
| ИТОГО по п. 2 : | 32060.84
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 6913.69
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 6033.3
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 3194.1
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 222.3
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 584.72
2018-10-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 250.68
| ИТОГО по п. 3 : | 17198.79
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 1106.549
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 4426.196
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах ВиК | 3319.647
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 1045.38
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 5594.532
| ИТОГО по п. 4 : | 15492.304
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 6201.168
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 1752.504
| ИТОГО по п. 5 : | 7953.672
6. | Дератизация | 938.896
7. | Дезинсекция | 904.96
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 9816.48
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 9557.64
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3185.88
| ИТОГО по п. 8 : | 22560
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.2. | Текущий ремонт систем ВиК(непредвиденные работы
| установка заглушки РР Ду 110 мм канализации | 177.34
| установка уплотнительной резиновой манжеты 123*110 | 184.4
| устранение засора канализации в подвале МКД | 0
| устранение засора в подвале МКД | 0
| смена вентиля Ду 20 мм стояка ГВС, полотенцесушителя (кв.7,11) | 1836.02
| подготовка оборудования ИТП к промывке системы отопления ( установка крана шарового Ду 20 мм Бологое) | 918.01
| замена крана шарового Agualink ду 15мм в МОП (для уборщицы) | 918.01
| устранение засора в МКД (коллектор) | 0
| замена участка стояка отопления (стояк кв.№8,подвал) со сборкой: | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 20 мм | 81.604
б | устройство резьбы Ду 20 мм | 140.8
в | устройство резьбы Ду 15 мм | 70.4
г | устройство крана шарового Ду 20мм | 918.01
д | устройство сгона Ду 20 мм | 199.71
е | установка муфты стальной Ду 20 мм | 238.78
ж | установка контргайки Ду 20 мм | 70.4
з | сварочные работы | 995.22
| устранение засора в МКД (коллектор) | 0
| Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| утепление продухов изовером в один слой т.50 мм | 234.192
| обогащение откосов оконного проема снаружи плоским листом с креплением на саморезы 1 подъезд с телевышки | 2249.18
| открытие продухов | 332.56
| установка дверной ручки на входную дверь 2п | 313.04
| ИТОГО по п. 9 : | 9877.676
| Управление многоквартирным домом | 17525.04
13. | Сумма затрат по дому в год : | 143959.505
| Итого начислено населению | 130157.16
| Итого оплачено населением | 101855.15
| Результат за 2020 год "+" - экономия "-" - перерасход | -42104.355
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -46028.6015