## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома
ул. Бортинкова, 36
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (снег, сосули))
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2021 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Бортникова 36
| Результат на 01.01.2022 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -147621.07
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 28524.496
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 14314.752
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 31025.568
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 35918.208
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон (генеральная уборка) | 5584.497
1.4. | Влажная протирка и дезинфекция стен, дверей, оконных решеток, отопит.приборов, почтовых ящиков, лифтов | 0
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 2909.592
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 0
| ИТОГО по п. 1 : | 118277.113
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 12864.24
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 22195.53
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 5133.66
2.4 | Очистка урн | 5103.08
| Подметание снега до 2-х см | 29006.8827
| Подметание снега более 2-х см | 38610.56
2.5 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 3627.619
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 904.4
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 9896.216
2.9. | Кошение газонов | 4791.416
| ИТОГО по п. 3 : | 132133.6037
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 134349
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 2402.41
| ИТОГО по п. 3 : | 136751.41
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 9135.732
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 27407.196
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 27407.196
4.4. | Ершение канализационного (лежака) выпуска | 2527
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 23112.672
| ИТОГО по п. 4 : | 89589.796
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 51052.62
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 14509.692
| ИТОГО по п. 5 : | 65562.312
6. | Дератизация | 743.212
7. | Дезинсекция | 1434.572
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3300.6
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3300.6
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 6601.2
| ИТОГО по п. 8 : | 21090.6
| 9. Текущий ремонт | 0
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше | 370.31
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше | 370.31
| ревизия и восстановление изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 84.8
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше | 370.31
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектораДу 100 мм (1,2пп) 2 раза | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (1подъезд) | 0
| установка хомута на магистрали ХВС (2 подъезд) | 111.78
| устранение засора канлизационного коллектора Ду 100мм (1 подъезд) | 0
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№68) | 331.74
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (1 подъезд) | 0
| герметизация раструба стояка канализации Ду 100 мм силиконовым герметиком (кв.48) | 101.13
| замена участка стояка отопления Ду 20мм в перекрытии (кв.№№33,37) | 1670.12
| сварочные работы (кв.№33,37) | 663.48
| устранение свища на стояке отопления (кв.№33) | 663.48
| установка подводки для забора воды на общедомовые нужды (3п подвал) | 277.45
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| очистка снега козырьков над входов в подъезд (1-5пп) | 372
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
| ремонт скамеек (3 подъезд) с добавлением пиломат-ла 6*0,15*0,04 | 405.99
| ремонт контейнера :со сменой уголка равнополочного 40*40*4мм - 0,75мп;листа 2мм - 0,1м2 | 3339.64
| ремонт дверного полотна и блока с заменой пружины (2,5пп) | 366.3
| смена остекления оконной рамы (4п) | 241.851
| ремонт л/клетки 3п, 3-5 этаж | 51681.37
| удаление с нега с кровли (дворовой фасад и наледи по периметру кровли на ширину 0,8м | 2856.96
| утепление продухов в фундаменте утеплителем URSA | 144.1568
| ИТОГО по п. 9 : | 64423.1778
| Управление многоквартирным домом | 144559.524
Непредвиденные работы в тарифе
| Сумма затрат по дому в год : | 774565.3205
| Итого начислено населению | 796262.64
| Итого оплачено населением | 791746.39
| Дополнительные средства на текущий ремонт | -49346.4
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -196967.47
Смета затрат на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома по ул. БОРТНИКОВА, 36
№ п/п | Наименование работ, услуг
1. | Содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток)
2. | Содержание мусоропроводов
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО
4. | Содержание лифтов
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова
7. | Удаление с крыш снега и наледи
6. | Содержание придомовых территорий
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.)
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования)
10. | Содержание диспетчерской службы
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц
Тариф, согласованный ОС (протокол от 23.07.2014)