## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Энергетиков, 8
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2021 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Энергетиков 8
| Результат на 01.01.2021 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -79331.2638
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 43978.272
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 59904.12
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 27838.272
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 70197.504
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 14719.7444
1.4. | Мытье окон | 1185.6
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 2463.944
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 0
1.9 | Техническое содержание лифтов | 205200
| ПТО лифтов | 14055
| ИТОГО по п. 1 : | 439542.4564
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 10788.12
2.2. | Влажное подметание пола камер | 6230.07
2.3. | Удаление мусора из камер | 24931.7957
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 867.72
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 5941.344
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 463.03
| ИТОГО по п. 2 : | 49222.0797
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 11707.56
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 9724.05
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 6297.48
2.4 | Очистка урн | 3319.26
| Подметание снега вручную до 2-х см | 26851.825
| Подметание снега вручную выше 2-х см | 35742
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 6655.788
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 931
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, конт.площадок, крылец, площадок у подъездов и проездов вдоль бордюра шириной 0,5м от наледи и льда | 10837.816
2.9. | Кошение газонов | 2099.16
| ИТОГО по п. 3 : | 114165.939
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
- осмотр системы ЦО в чердачных и подвальных помещениях
| - промывка трубопроводов системы ЦО | 76777.72
| - испытание трубопроводов системы ЦО | 39000.99
| - консервация и расконсервация системы ЦО | 1435.47
| - регулировка и наладка системы ЦО | 20631.84
| - ликвидация воздушных пробок | 9692.16
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 5389.19
| ИТОГО по п. 3 : | 152927.37
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элементов, прочистка вентканалов в пределах доступности при необходимости | 11590.668
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 46362.672
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 34772.004
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 2527
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 29317.572
| ИТОГО по п. 4 : | 124569.916
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 64771.38
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 18408.708
| ИТОГО по п. 5 : | 83180.088
6. | Дератизация | 1207.44
7. | Дезинсекция | 2330.64
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3300.6
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3300.6
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 6601.2
| Поверка (замена) приборов учета воды | 12220.17
| ИТОГО по п. 8 : | 33310.77
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше (1 подъезд) | 370.31
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи (нетканное полотно) | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена автоматического выключателя 16А (кв.№94,97) | 724.48
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.№22) | 648.26
| закрытие ЩУРС на лестничных клетках (гайка М6) | 369.84
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше | 370.31
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 110 мм (1подъезд) (2 раза) | 0
| замена вводного водосчетчика ВСКМ 90-40 | 13247.52
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (1подъезд)*3 раза | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (3подъезд)*2 раза | 0
| герметизация раструба стояка канализации Ду 100 мм (квартира №26) | 202.26
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (квартира №92) | 0
| замена участка стояка ХВС Ду 25мм в перекрытии (квартиры №№ 85,89) | 3906.48
| сварочные работы (кв.№№85,89) | 1326.96
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 50мм | 0
| замена участка стояка канализации ду 100 мм (кв.26) смета | 2219.29
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (3 подъезд) | 0
замена участка стояка канализации Ду 50мм (кв.№37):
а | установка компенсационного патрубка РР-канал Ду 50мм | 269.31
б | установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 514.24
в | установка переходной манжеты 73*50 | 184.4
г | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 101.13
| замена участка стояка ХВС Ду 25мм (кв.№85) | 969.76
| сварочные работы (кв.№85) | 663.48
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
| замена вентиля Ду 25мм на стояке отопления с отжигом (стояк кв.№43) | 918.01
| уплотнение соединений силиконовым герметиком | 20.226
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№56) | 0
замена участка стояка канализации Ду 50мм (подвал, стояк квартиры №37):
| установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 514.24
| смена участка канализационной трубы Ду 50мм | 1952.1425
| установка эксцентрического перехода Ду 110*50 | 272.56
| смена отвода канализационного Ду 50*45 | 739.64
| уплотнение соединений силиконовым герметиком | 101.13
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№ 82) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 100мм (1п) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.88) | 0
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| очистка козырьков от снега над входом в подъезд (1-3пп) | 1607.04
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-3пп) и слив воды (1-3пп) | 0
| осмотр чердака на наличие течей (1-3пп) с кровли и слив воды (1-3пп) | 0
| открытие продухов в фундаменте | 457.68
ремонт скамеек (1 подъезд) с добавлением пиломат-ла:
| доска 6*0,15*0,04 - 1 шт | 1353.3
| болтМ6/гайкаМ6 | 0
| ремонт кровли РИЗОЛИН | 1158.192
| ремонт трещин мастикой Технониколь на кровле | 474.06
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли | 88.08
| ремонт межпанельных швов кв.72,96 | 3530.615
| закрытие продухов | 0
| осмотр чердаков на наличие течей | 0
| укрепление металлической коробки двери в контейнерную (3 подъезд) | 995.22
| укрепление шпингалета (2 подъезд, тамбурная дверь) | 85.05
| ИТОГО по п. 9 : | 40355.2155
| Управление многоквартирным домом | 183405.276
13. | Сумма затрат по дому в год с НДС : | 1224217.1906
| Итого начислено населению | 1206304.03
| Итого оплачено населением | 1177404.02
Дополнительные средства на текущий ремонт
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -46813.1706
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -126144.4344