## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Молодежная, 7
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2021 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Молодежная 7
| Результат на 01.01.2021 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -291956.4165
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 19741.176
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 25568.52
| Влажное подметание балконов общего пользования | 2508.912
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 12496.176
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 29961.984
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 8678.504
1.7. | Очистка кровель от мусора | 490.3416
1.9 | Техническое содержание лифтов | 62700
| Оценка соответствия лифтов, отработавших срок службы | 4950
| ИТОГО по п. 1 : | 167095.6136
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 2054.88
2.2. | Влажное подметание пола камер | 3649.94
2.3. | Удаление мусора из камер | 15046.1058
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 289.24
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 1604.736
2.6. | устранение засоров | 194.96
| ИТОГО по п. 2 : | 22839.8618
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 2538.576
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 4028.535
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 789.446
2.4 | Очистка урн | 1095.13
| Подметание снега высотой до 2-х см | 7530.094
| Подметание снега выше 2-х см | 17186.52
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 1496.732
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 886.312
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 5681.379
2.9. | Кошение газонов | 899.64
| ИТОГО по п. 3 : | 42132.364
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 37187.56
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 22874.81
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 841.93
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 12100.96
| - ликвидация возд.пробок в стояке отопления | 8480.64
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 3181.57
| ИТОГО по п. 3 : | 84667.47
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 5615.712
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 22462.848
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 16847.136
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 2166
4.6 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 14204.448
| ИТОГО по п. 4 : | 61296.144
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 31381.92
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 8919.072
| ИТОГО по п. 5 : | 40300.992
6. | Дератизация | 671.66
7. | Дезинсекция | 648.23
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3300.6
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3300.6
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 6601.2
| ИТОГО по п. 8 : | 21090.6
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
очистка корпуса ВРУ, распределительных коробок от пыли и грязи
ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования
9.2 | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
замена участка канализации Ду 50мм (кв.№52):
а | смена участка канализационной трубы Ду 50 мм | 323.61
б | установка переходной манжеты 50*73 | 184.4
в | установка канализационного отвода Ду 50*45 | 739.64
г | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№17) | 111.78
| устранение свища на трубопроводе ГВС (кв.№30) с демонтажом-монтажом унитаза: | 0
а | смена участка трубы Ду 15 мм | 816.04
б | смена отвода удлиненного Ду 15 мм | 584.08
в | смен отвода Ду 15 мм | 584.08
г | сварочные работы | 1326.96
д | смена эксцентрика для унитаза резинового прямого RR 689B | 523.4
е | установка эксцентрика для унитаза прямого АНИ W0210 | 523.4
ж | смена крепления для устновки унитаза к полу | 185.9
з | установка манжеты переходной 123*100 | 184.4
и | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 80.904
| отогрев ливневой канализации в контейнерной | 1057.8
| замена вентиля Ду 25мм со сборкой и сбросным вентилем на стояке ХВС с отжигом (стояк кваритры №33): | 0
а | установка крана шарового Ду 25 мм | 918.01
б | установка сгона Ду 25 мм | 199.71
в | установка муфты стальной Ду 25мм | 403.6
г | установка контргайки Ду 25 мм | 70.4
д | установка резьбы Ду 15 мм | 71.03
е | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 60.678
ж | установка крана шарового Ду 15 мм | 918.01
з | установка хомута | 663.48
и | сварочные работы | 450.35
| замена участка стояка ХВС Ду 25 мм (кв.№№33,39,45,51): | 0
а | смена участка трубы PPRC 25 (PN 20) | 6003.24
б | смена участка трубы PPRC 20 (PN 20) | 2251.215
в | смена муфты PPRC с НР 20*1/2" | 1018.2
г | смена угольника PPRC 20/900 | 441.9
д | установка пробки PPRC 25 | 88.38
е | установка резьбы Ду 20 мм накатная | 381.66
ж | смена тройника PPRC 25*20*25 | 813.21
з | смена муфты PPRC25 | 1357.6
и | смена муфты разъемной PPRC с ВР 25*3/4" | 404.75
к | смена муфты PPRС с ВР 25 | 404.75
л | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 101.13
м | сварочные работы | 663.48
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№42) | 331.74
| установка свища на стояке ХВС (кв.№22) | 331.74
| установка хомута на магистрали ХВС (подвал) | 111.78
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№17) | 663.48
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№17) | 111.78
| установка сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ГВС | 918.01
| уплотнение примыканий силиконовым герметиком | 20.226
| замена участка стояка ХВС (кв.№№5,11,17): | 0
а | смена участка трубы PPRC 32 (PN20) | 2001.08
б | смена участка трубы PPRC 20 (PN20) | 400.216
в | смена тройника PPRC 32 32*20*32 | 339.26
г | смена муфты разъемной PPRC с BP32*1" | 562.08
д | смена резьбы Ду 25мм | 71.03
е | смена муфты PPRC с HP 20*1/2" | 809.5
ж | смена угольника PPRC 20/450 | 201.2
з | смена угольника PPRC 20/900 | 301.8
и | сварочные работы | 663.48
| замена вентиля со сборкой на стояке ХВС (стояк кв.№3) с отжигом: | 0
а | смена крана шарового Ду 32мм | 918.01
б | смена сгона Ду 32мм | 215.96
в | смена муфты стальной Ду 32мм | 567.56
г | смена контргайки Ду 32мм | 70.4
д | смена резьбы Ду 15мм | 70.4
е | смена крана шарового Ду 15мм | 918.01
ж | уплотнение примыканий силиконовым герметиком | 80.904
з | сварочные работы | 450.35
| замена вентиля Ду 32мм на стояке ГВС с отжигом (чердак, стояк кв.№3) | 1836.02
| уплотнение примыканий силиконовым герметиком (стояк кв.№3) | 40.452
9.3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды (7 раз) с переносом и укреплением лотков (2 раза) | 0
| перенос и укрепление лотков в чердачном помещении | 97.074
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли | 88.08
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| очистка козырька от снега и наледи над входом в подъезд | 892.8
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли | 176.16
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли | 1056.96
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли ( Бочка) | 159.66
| переустановка лотков на чердаке | 1617.9
| ремонт кровли лентой Nicoband (трещины) | 684.48
| ремонт кровли в 1 слой Линокром (трещины) | 453.915
| изготовление и установка лотков из металла на чердаке: | 5830.0515
а | 2,5*0,32 | 0
б | (2,5*0,3)*4 шт | 0
в | 2,5*0,15 | 0
г | (2,0*0,25)*2шт | 0
| установка профиля ПП 60/27 3м в чердачном помещении для сбора воды | 1496.88
| ремонт кровли РИЗОЛИН и мастика "Технониколь"-3,0м2 (трещины) | 4191.552
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| открытие продухов в фундаменте | 831.4
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| герметизация примыканий герметиком бутилкаучуковым (ремонт кровли - трещины, примыкания) | 647.882
| ремонт контейнера с заменой металлического листа (сварка)(0,42*0,83м*1шт;0,8*0,8м*1шт) | 1664.7
| Ремонт межпанельных швов кв.50 | 4814.475
| ремонт кровли "Ризолином" | 1441.3
| открытие балконных дверей на общих лоджиях и окон на межэтажных площадках л/марша | 828.94
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
| ремонт межпанельных швов кв.53 | 5135.44
| закрытие продухов в фундаменте | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| замена проушин для замка на двери выхода на чердак | 729
| установка доски объявлений на лестничном марше (1 этаж) | 359.06
| установка доски объявлений (1 этаж) | 359.06
| закрытие дверей и окон на общих балконах | 1142.73
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| ИТОГО по п. 9 : | 72657.5965
| Управление многоквартирным домом | 88860.384
13. | Сумма затрат по дому : | 602260.9159
| Итого начислено населению | 562011.36
| Итого оплачено населением | 523500.62
| Доход: Сибирские сети, Игра-Сервис(без НДС) | 3044.35
| Доход от сдачи металлолома | 5300
| Результат 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -70415.9459
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -362372.3624