## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Парковая, 10
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
п | Площадь газонов
Отчет за 2021 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 10
| Результат на 01.01.2021 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -72900.7143
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 43311.268
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 19601.568
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 33816.552
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 32793.7344
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон | 10828.5096
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 2073.68
1.8 | Очистка кровель от мусора (30%) | 1540.77
| ИТОГО по п. 1 : | 143966.082
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 12329.28
2.2. | Влажное подметание пола камер | 8909.67
2.3. | Удаление мусора из камер | 20077.8178
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 1735.44
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 8450.336
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 73.11
| ИТОГО по п. 2 : | 51575.6538
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 20696.31
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 4554.354
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 4514.52
2.4 | Очистка урн | 6638.52
| Подметание снега высотой до 2-х см | 37841.375
| Подметание снега выше 2-х см | 50370
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 3441.474
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 2128
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок и вдоль бордюр шириной 0,5 м от наледи и льда | 18529.511
2.9. | Кошение газонов | 4213.552
| ИТОГО по п. 3 : | 152927.616
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 51720.36
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 21367.99
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 786.47
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 11303.84
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 12720.96
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 1753.11
| ИТОГО по п. 3 : | 99652.73
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем., прочистка вентканалов в пределах доступности при необходимости | 7918.668
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 31674.672
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 15837.336
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 4693
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 20029.572
| ИТОГО по п. 4 : | 80153.248
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 44251.38
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 12576.708
| ИТОГО по п. 5 : | 56828.088
6. | Дератизация | 2030.804
7. | Дезинсекция | 3919.924
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3300.6
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энерг) | 6601.2
| ИТОГО по п. 8 : | 17790
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена уличного светодиодного светильника Cobra 100W для освенщения придомовой территории (1, 3 подъезды) с применением автовышки СМЕТА | 13395.24
| замена предохранителя в ВРУ | 108.84
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.№62) | 648.26
| смена энергосберегающего патрна на лестничном марше (6 подъезд) | 370.31
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| закрытие ЩУРС на лестничных клетках на гайку М6 | 92.46
| замена предохранителя ПН-2 в ВРУ | 256.54
| укрепление светильника освещения придомовой территории с применением автовышки (2 подъезд) | 998.77
| стоимость работы автовышки | 1537
9.2. | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| очистка козырьков над входом в подъезд (1-6пп) и спуском в подвал | 2321.28
| изготовление и установка металлических лотков на чердаке (6 подъезд) и слив воды: | 2241.8942
а | 1,2*0,2мп | 0
б | 2,5*0,35мп*2шт | 0
в | проволока вязальная | 0
| установка лотков из металлического профиля на чердаке | 2993.76
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли (6 подъезд) | 176.16
| очистка кровли от снега (5,6пп) | 1488
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (6 подъезд) и слив воды (6 подъезд) | 0
| открытие продухов в фундаменте | 831.4
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли слив воды (2 подъезд) | 0
| ремонт дверных полотен с подрезкой нижнего края (3 подъезд контейнерная) | 470.26
| ремонт кровли (2 подъезд примыкание) герметиком | 47.406
| ремонт кровли (2 подъезд ) Ризолином | 5938.156
| герметизация аенткороба (2 п) Ризолином | 749.476
| ремонт скамейки (1 п) | 1283.58
| ремонт скамейки (3 п) | 570.48
| ремонт козырьков лоджий кв. 27 | 4976.2
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли и слив воды (2 подъезд) | 0
| ремонт асфальтового покрытия (2 подъезд, у контейнерной) | 150
| изготовление и установка лотков на чердаке (1,25*0,6) | 844.935
| установка лотков из профиля ПП 60/27 3м - 4 шт на чердаке | 2993.76
| ремонт скамейки (5 подъезд) со сменой пиломатериала 6*0,15*0,05 - 1 шт | 3039.42
| ремонт скамейкки (5 подъезд) со сменой обналички | 1599.36
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (2 подъезд) | 0
| ремонт скамейки с заменой бруска 6*0,15*0,05 (4 подъезд) | 1172.86
| окраска скамейки (4 подъезд S=1,61 м2) | 387.3982
| закрытие продухов | 831.4
| утепление продухов утеплителем URSA TERRA | 144.1568
| ремонт кровли спуска в подвал (1 подъезд) РИЗОЛИНОМ | 138.3648
| осмотр чердаков на наличие течи (2п) | 0
| ремонт контейнера с рихтованием и заменой отдельных элементов (5п) | 6737.73
| Устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (3-4п) | 0
| установка сбросного вентиля на стояке Ду 15 мм кв 72 | 623.87
| Устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв. 4,67) | 0
| ремонт контейнерной тележки ( 5 подъезд) со сменой уголка 40*40*4 - 1мп | 969.76
| изготовление из листа г/кСт3 2 мм шибера и установка его на ствол мусоропровода арматура 12-А - 0,4мп (6 подъезд) | 1669.82
9.3 | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| изготовление и установка поручня (6 подъезд, крыльцо) | 2909.28
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15мм с фильтром (кв.№49) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№49) | 20.226
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ХВС (ст.кв.№49) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№49) | 20.226
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (1-2подъезды) (2раза) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (1-2 подъезды) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№38) | 0
| замена участка канализации Ду 100мм (кв.№37): | 0
а | смена переходной манжеты 123*110 | 184.4
б | смена участка канализационной трубы Ду 110мм | 709.87
в | смена компенсационного патрубка Ду 110 мм | 272.56
г | смена перехода канализационного на чугун Ду 110мм*124мм+манжеты | 524.23
д | смена переходника канализационного Ду 110*100 (с резинкой) | 339.83
е | герметизация примыканий силиконовым герметиком(кв.№37) | 141.582
| замена перехода канализационного на чугун Ду 50*75мм+манжета(подвал) | 329.84
| замена крана шарового для забора воды Ду 15мм для МОП | 832.91
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (для МОП) | 20.226
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм | 0
| замена вентилей на стояках ГВС со сборками, сбросными вентилями и отжигом ( ИТП №2): | 0
| смена крана шарового Giacomini Ду 25мм | 1713.11
| смена крана шарового Giacomini Ду 20мм | 1631.8
| смена крана шарового Giacomini Ду 15мм | 918.01
| смена сгона Ду 25мм | 215.96
| смена сгона Ду 20мм | 199.71
| смена сгона Ду 15мм | 199.71
| смена муфты стальной Ду 25мм | 238.78
| смена муфты стальной Ду 20мм | 238.78
| смена муфты стальной Ду 15мм | 201.8
| смена контргайки Ду 25 мм | 70.86
| смена контргайки Ду 20 мм | 70.4
| смена контргайки Ду 15 мм | 70.4
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 70.791
| смена крана шарового Ду 15 мм | 2498.73
| сварочные работы | 995.22
| герметизация раструба ливневой канализации "Ризолином" (2 п) | 231.336
| устранение засора канализациионного выпуска Ду 100мм (5-6 подъезды) | 1534.25
| замена участка стояка канализации Ду 100мм (квартира №82): | 0
а | установка универсального перехода Ду 110мм | 339.83
б | установка компенсационного патрубка РР-канал Ду 100мм | 272.56
в | установка канализационного перехода на чугун Ду 110*124+манжета | 524.23
г | установка переходной манжеты 123*110 | 184.4
д | установка канализационной трубы Ду 110 | 1064.805
е | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 121.356
| ершение и устранение засора ливневой канализации Ду 100 мм (2 подъезд) | 7400.5
| установка сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ГВС | 918.01
| уплотнение соединений силиконовы герметиком | 20.226
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
| ИТОГО по п. 9 : | 92885.071
| Управление многоквартирным домом | 125301.276
13. | Сумма затрат по дому : | 827030.4928
| Итого начислено населению | 806307.12
| Итого оплачено населением | 783995.06
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -43035.4328
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -115936.147