## Лист1
На согласование 2016 год
Расчет размера платы за жилое помещение на 2016 год.
многоквартирного жилого дома
ул. Парковая, 44
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
1 | Общая площадь жилых помещений
2 | Уборочная площадь элементов л/клеток
Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
3 | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
4 | Площадь мусороприемных камер
5 | Количество клапанов мусоропровода
7 | Площадь чердаков
8 | Площадь подвала
9 | Площадь кровли (уборка мусора)
10 | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
11 | Площадь проездов (механизированная уборка)
12 | Площадь для очистки от наледи и льда
13 | Количество общедомовых приборов тепла
14 | Количество общедомовых приборов воды
15 | Количество общедомовых приборовэлектроэнергии
16 | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
17 | Количество лифтов
18 | Площадь пола кабины лифта
19 | Площадь элементов кабины лифта
20 | Площадь газонов
Отчет за 2021 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 44
| Результат на 01.01.2021 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -193618.3829
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 113820.204
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 35244.72
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 78324.768
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 41766.858
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 14163.002
1.6. | Очистка подвалов от мусора | 2500.0402
| Очистка кровли от мусора | 3063.357
| ИТОГО по п. 1 : | 288882.9492
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 15411.6
2.2. | Влажное подметание пола камер | 41478.99
2.3. | Удаление мусора из камер | 33315.9394
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 2479.2
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 57550.8
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 97.48
| ИТОГО по п. 2 : | 150334.0094
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 10470.81
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 18545.7552
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 1035.3952
2.4 | Очистка урн | 9957.78
2.5 | Подметание снега до 2-х см | 53906.853
2.6 | Подметание снега выше 2-х см | 71754.48
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 7948.707
2.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 978.88
2.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок у подъезда, конт площадок и проездов вдоль бордюров шириной 0,5 м от наледи и льда | 15315.124
2.10. | Кошение газонов | 10596.3984
| ИТОГО по п. 3 : | 200510.1828
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконервация системы центрального отопления
3.1.1. | Ликвидация воздушных пробок
| - в стояке | 11358
3.1.2. | Осмотр системы отопленияв чердачных и подвальных помещениях | 3156.356
3.1.3. | Промывка трубопроводов системы ЦО | 84715.09
3.1.4. | Испытание трубопроводов системы ЦО | 48207.019
3.1.5. | Консервация и расконсервация системы ЦО | 25501.904
3.1.6. | Регулировка и наладка системы ЦО | 1774.307
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 3376.36
| ИТОГО по п. 3 : | 178089.036
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 12999.492
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 51997.968
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации | 25998.984
4.4. | Ершение канализационного лежака (прочистка) | 1805
4.6 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 32881.068
| ИТОГО по п. 4 : | 125682.512
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 72644.22
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 20646.252
| ИТОГО по п. 5 : | 93290.472
6. | Дератизация | 3105.804
7. | Дезинсекция | 5994.924
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 6780
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3300.6
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 6601.2
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 19803.6
| ИТОГО по п. 8 : | 40983.6
9. Текущий ремонт Непредвиденные работы
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| замена гирлянд на "Новогодней" ели (с применением автовышки) СМЕТА | 5004.42
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи (нетканное полотно) | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции | 0
| замена автоматического выключателя 16А (квартира №16, ВРУ №1) | 724.48
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше | 663.48
| замена предохранителя ПН-2 в ВРУ | 1026.16
| замена плавкой вставки в ВРУ | 1539.24
| замена уличного светодиодного светильника Cobra 100W с применением автовышки 1 маш.час (6 подъезд) | 7697.62
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы) | 0
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№47) | 331.74
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (9 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (2 подъезд) | 0
| установка сбросного вентиля на стояке ГВС (кв.№ 1,48) | 1287.5
| установка сбросного вентиля Ду 15мм на стояке отопления | 1836.02
| уплотнение соединений силиконовым герметиком | 40.452
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
| откачка воды из проходного колодца (2-3 подъезды) | 7030.49
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (2п) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (2 подъезд) | 0
| монтаж временногшо трубопровода ПХВ (со 2-го и 3-й п) согласно сметы | 0
| замена ввода ПХВ на 3-10п (траншея-подвал 3-го п) по смете | 8750.08
| работы по монтажу временного трубопровода ПХВ с рытьем и засыпкой котлована | 54632.06
9.3 | Текущий ремонт конструк.элементов (непредвиденные работы) | 0
| утепление фундамента и продухов в фундаменте URSA (4 штуки S=0,3м2) со стороны подвала (1 подъезд) | 2314.096
| ремонт двери выхода на кровлю (10 подъезд) | 197.37
| укрепление дверной коробки выхода на кровлю (8 подъезд) | 197.37
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (3-10пп) 2 раза | 0
| удаление снега с кровли лоджий между 2 и 3 подъездами (0,3*7м) | 62.496
| удаление снега с парапетных плит на торце 3 подъезда (0,5*10м) | 148.8
| утепление стены между спуском в подвал и тамбуром (1 подъезд) пенопластом и монтажной пеной | 3316.2822
| очистка козырьков над входом в подъезд (1-10пп) | 5892.48
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-10пп) и слив воды | 0
| переустановка лотков б/у на чердаке | 223.2
| осмотр чердаков (1-10пп)на наличие течей с кровли и слив воды(1,6,7,9,10пп) | 0
| переустановка лотков на чердаке | 808.95
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли | 352.32
| Ремонт межпанельных швов кв.94,3,5,8,19,12,76,81,83,85,87 | 68686.51
| осмотр чердака на наличие течей (1-10пп) с кровли и слив воды | 0
| открытие продухов в фундаменте | 2161.64
| кошение газонов | 2423.792
| осмотр чердака на наличие течей (1-10пп) с кровли и слив воды | 0
| ремонт кровли "Ризолин" | 16142.56
| Ремонт козырьков лоджий кв.50, 19,60,59,89 | 28861.96
| Ремонт межпанельных швов кв.75 | 2246.755
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-10пп) | 0
| переустановка лотков на чердаке | 1294.32
| утепление кирпичной стены (1 подъезд подвал-тамбур) ПЕНОПЛЭКСОМ (585*1185мм - 6 шт) в.лето 750мл - 2 шт | 980.8722
| утепление кирпичной стены (1 подъезд подвал-тамбур) ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (2м*1*0,05м- 4 шт) в. зима 750мл - 1 шт | 1868.328
| замена напольной плитки (8 подъезд,1этаж) | 1050.5439
| замена досок объявлений "Орион" на крыльце (1-10пп) | 831.4
| замена досок объявлений "Орион" (информационных) на лестничном марше (1-10пп) | 831.4
| замена досок объявлений "Орион" ("Спасибо за чистоту") на лестничном марше (1-10пп) | 831.4
| закрытие продухов | 2161.64
| утепление продухов утеплителем URSA TERRA | 1157.048
| установка мостков под временным трубопроводом ПХВ (2-пп) из материала б/у | 167.93
| осмотр чердаков на наличие течей и слив воды (2,7,9пп) | 0
| утепление межпанельных швов под квартирой № 82 (главный фасад) утеплителем URSA TERRA | 1018.32
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-10подъезды) и слив воды (7,9 подъезды) | 0
| ремонт контейнера с рихтованием и заменой отдельных элементов 4 подъезд | 5793.91
| ремонт контейнера с рихтованием и заменой отдельных элементов 5 подъезд | 8559.9
| устройство напольного покрытия в тамбуре 1 подъезда (3мп*0,9) | 3077.325
| ИТОГО по п. 9 : | 254224.6603
10. | Управление многоквартирным домом | 205697.844
11. | Сумма затрат по дому : | 1546795.9937
| Итого начислено населению | 1371406.37
| Итого оплачено населением | 1337528.48
| Начислено арендаторам нежилых помещений (без НДС) | 91099.6
| Поступило средств от арендаторов нежилых помещений (без НДС) | 71331.02
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -137936.4937
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -331554.8765