## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Парковая, 8
Един.
изм.
1 | 2 | 3
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений | м2
Б | Общая площадь нежилых помещений | м2
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений | м2
г | Уборочная площадь элементов л/клеток | м2
д | Уборочная площадь лестничных клеток | м2
| - нижних 2-х этажей | м2
| - выше 2-го этажа | м2
е | Численность проживающий людей | чел.
| Количество мусоропроводов | шт.
ж | Площадь мусороприемных камер | м2
| Количество клапанов мусоропровода | шт.
| Длина ствола мусоропровода | мп
з | Площадь чердаков | м2
и | Площадь подвала | м2
к | Площадь кровли (уборка мусора) | м2
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка) | м2
| Площадь проездов (механизированная уборка) | м
| Площадь для очистки от наледи и льда | м2
| Количество общедомовых приборов тепла | шт
| Количество общедомовых приборов воды | шт
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц | м3
п | Площадь газонов | м2
Отчет за 2021 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 8
| Результат на 01.01.2021 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -8732.4126
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 43203.16
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 13219.1712
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 46991.28
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 30405.1044
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон | 11265.47
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 6606.152
| ИТОГО по п. 1 : | 151690.3376
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 18649.17
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 4704.588
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 4663.44
2.4 | Очистка урн | 6638.52
| Подметание снега высотой до 2-х см | 31467.436
| Подметание снега выше 2-х см | 41885.76
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 3693.243
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 2128
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок и вдоль бордюр шириной 0,5 м от наледи и льда | 14346.453
2.9. | Кошение газонов | 7446.544
| ИТОГО по п. 3 : | 135623.154
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 51609.02
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 21367.99
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 786.47
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 11303.84
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 12720.96
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 2662.13
| ИТОГО по п. 3 : | 100450.41
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 7920.096
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 31680.384
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 23760.288
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 4693
| ИТОГО по п. 4 : | 68053.768
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 44259.36
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 12578.976
| ИТОГО по п. 5 : | 56838.336
6. | Дератизация | 750.694
7. | Дезинсекция | 2898.028
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3300.6
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3300.6
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энерг) | 6601.2
| ИТОГО по п. 8 : | 21090.6
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| замена уличного светодиодного светильника Cobra 100W для освещения придомовой территории (5 подъезд) с применением автовышки СМЕТА | 6697.62
| замена выключателя пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.3) | 648.26
| замена выключателя пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.61) | 648.26
| ремонт светильника для освещения придомовой территории с заменой дросселя ДНАТ 150Вт и лампы ДНАТ 150Вт с применением автовышки (1 подъезд) | 1551.58
| стоимость работы автовышки | 1537
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (1-2пп) | 0
| замена участка стояка канализации Ду 100мм (кв.№55): | 0
а | смена участка канализационной трубы Ду 110мм | 709.87
б | установка перехода универсального Ду 110 мм | 339.83
в | установка канализационного перехода на чугун Ду 110*124мм+манжета | 524.23
г | установка компенсационного патрубка Ду 110 мм | 272.56
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 101.13
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (6 подъезд, подвал): | 0
а | смена участка канализационной трубы Ду 50мм | 1155.5
б | установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 1028.48
в | установка переходная манжета Ду 50*73 | 184.4
г | установка компенсационного патрубка Ду 50 мм | 269.31
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 101.13
е | смена муфты канализационной Ду 50мм | 567.56
ж | смена отвода канализационного Ду 50 мм*45 | 369.82
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№29) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№78) | 0
| устранение свища на стояке ХВС | 331.74
| замена вентиля со сборкой на стояке ГВС (кв.№ 4 ) с отжигом (смета) | 2311.25
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (1п) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (3п) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (5-6пп) | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50мм (кв.№27): | 0
а | смена участка канализационной трубы Ду 50мм | 1419.74
б | смена тройника канализационной трубы 50*50*45 | 245.09
в | смена тройника канализационной трубы 50*50*87 | 245.09
г | установка переходной канализационной манжеты 73*50 | 184.4
д | установка компенсационного патрубка РР Ду 50мм | 269.31
е | установка канализационного перехода Ду 50*75+манжета | 514.24
ж | устройство канализационного отвода 50*87 | 369.82
з | уплотнение соединений силиконовым герметиком (кв.№27) | 101.13
| замена участка стояка полотенцесушителя Ду 25мм (кв.№20) | 292.986
| сварочные работы (кв.№20) | 663.48
| устранение свища на стояке ГВС (кв.№8) | 663.48
| установка сбросного вентиля Ду 15мм на стояке кв. 57 | 623.87
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| закрытие продухов (6 подъезд, повторно) | 83.14
| очистка козырьков от снега над входом в подъезд | 2232
| установка доводчика на тамбурную дверь (2 подъезд) с установкой металлического уголка 40*40*4 (L-0,3мп) | 1872.49
| открытие продухов в фундаменте | 748.26
| укрепление обналички подшивки козырька (6 подъезд)саморезами (6 подъезд) | 1244.12
| ремонт кровли Ризолином | 576.52
| ремонт козырьков лоджий кв. 87 | 14928.6
| очистка козырьков над входом в подъезд от мусора (3-6 подъезды) | 217.5
| закрытие продухов | 748.26
| утепление продухов утеплителем URSA TERRA | 144.1568
| ИТОГО по п. 9 : | 47737.2128
| Управление многоквартирным домом | 125323.872
13. | Сумма затрат по дому : | 710456.4124
| Итого начислено населению | 734405.4
| Итого оплачено населением | 730779.22
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 10865.9
| Оплачено по нежилым помещениям (без НДС) | 9960.41
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | 30283.2176
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 21550.805