## Лист1
Отчет за 2021 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 11
| результат на 01.01.2021 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -48593.472
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х эт | 6654.648
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 8961.504
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков, подоконников | 663.95
1.4. | Мытье окон | 134.368
| ИТОГО по п. 1 : | 16414.47
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 1538.16
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 234.6
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 8790.6
2.4 | Очистка урн | 1219.32
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 20644.8
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 5445.44
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (меха уборка) | 1110.56
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 159.6
2.9 | Очистка пешеходных дорожек, крылец, входов, отмосток ибордюров вдоль проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 4849.24
2.10 | Кошение газонов | 2189.6
| ИТОГО по п. 2 : | 46181.92
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 8412.03
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 6251.7
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 3307.2
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 230.1
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 605.76
2018-10-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, внутриквартального | 64.93
| ИТОГО по п. 3 : | 18871.72
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 0
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 3449.844
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах ВиК | 2299.896
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 1083
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 2908.692
| ИТОГО по п. 4 : | 9741.432
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 6426.18
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 1826.388
ИТОГО по п. 5 :
6. | Дератизация | 987.968
7. | Дезинсекция | 953.504
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 10170
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 9901.8
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3300.6
| ИТОГО по п. 8 : | 23372.4
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непр раб)
| замена энергосберегающего патрона на лестничной клетке | 370.31
9.2. | Текущий ремонт систем ВиК (непр ра) | 0
| смена циркуляционного насоса STI CR 25/6-180 c соединительным комплектом в ИТП | 6450.16
| установка разъема для передвижного компрессора в ВРУ: | 0
а | установка автоматического выключателя 25А | 362.24
б | устрйство дин-рейки (500мм) | 54.515
в | устройство разъема РШ-ВШ 3 конт. 32А/250В | 236
г | устройство кабеля КГ 4*4 | 968.88
д | устройство провода АПуВ 1*2,5 | 484.44
| замена прокладок на вентиля для промывки системы отопления | 130.22
| смена вентиля Ду 15 мм в ИТП | 918.01
| установка сбросного вентиля Ду 15мм стояка отопления ст. кв10,12 | 2754.03
| уплотнение соединений (лентой ФУМ, лен сантехнический) кв.10,12 | 20.226
| смена вентиля ст.отопления Ду 20мм с отжигом кв.11,12 | 918.01
| уплотнение соединений (лен сантехнический) кв.11,12 | 20.226
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непр раб) | 0
| ремонт скамейки с заменой пиломатериала: | 1060.085
а | доска обрезная (2,3*0,18*0,04)*2 шт | 0
б | брусок (перемычка) 0,7*0,1*0,04 | 0
| укрепление фрамуг на лестничной клетке | 475.58
| открытие продухов | 332.56
| окраска МАФ (скамеек, урн МАЙ-ИЮНЬ) | 649.674
| закрывание продухов профлистом | 868.392
| Текущий ремонт систем ЦО (непр раб) | 0
| укрепление створки слухового окна | 64.73
| ИТОГО | 17138.288
| Управление многоквартирным домом | 18196.236
13. | Сумма затрат по дому в год : | 160110.506
| Итого начислено населению | 126967.92
| Итого оплачено населением | 131049.5
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -29061.006
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -77654.478