## Лист1
Отчет за 2021 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 24
| результат на 01.01.2021 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -67474.2412
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 6690.684
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 9010.032
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1166.384
1.4. | Мытье окон (в п.1.3.) | 49.4
| ИТОГО по п. 1 : | 16916.5
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 3009.4335
| Подметание территории в летний период после покоса | 151.98
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 321.3
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 3241.35
2.4 | Очистка урн | 1264.48
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 17354.0175
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 4962.243
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 1191.328
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 918.4315
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 2776.543
2.10 | Кошение газонов | 2998.8
| ИТОГО по п. 2 : | 38189.9065
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 8022.34
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 6251.7
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 3307.2
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 230.1
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 605.76
2018-10-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 259.72
| ИТОГО по п. 3 : | 18676.82
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | 0
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 0
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 3449.844
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах ВиК | 2299.896
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 1083
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 2908.692
| ИТОГО по п. 4 : | 9741.432
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 6426.18
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 1826.388
ИТОГО по п. 5 :
6. | Дератизация | 987.28
7. | Дезинсекция | 952.84
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 3300.6
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 3300.6
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3300.6
| ИТОГО по п. 8 : | 17790
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непр. Работы)
| устранение обрыва освещения л/клетки | 528.9
| монтаж светодиодного светильника ЛУЧ 220 в тамбуре 1 подъезда | 2141.7
9.2. | Текущий ремонт системВиК (непредвиденные работы | 0
| смена сантехнической уплотняющей прокладки в/счетчика после устранения течи вводного вентиля кв.10 | 130.22
| устранение свища ст.ГВС кв.11 | 331.74
| замена прокладок на вентиля для промывки системы отопления | 130.22
| устранение засора выпуска | 0
| замена вентиля Ду 20мм на стояке отопления с отжигом | 1836.02
| уплотнение соединений лентой ФУМ | 80.904
| Текущий ремонт систем конструктивных элементов непр. работы | 0
| побелка бордюр известью ул.Первостроителей 24,26,28 | 72.4448
| открытие продухов | 332.56
| Обшивка цоколя металлопрофилем | 57735.03
| обрезка веток ели и березе | 6577.8
| очистка козырька от мусора 1 подъезд | 15.225
| установка вентиляционных решеток 375*375 в цоколе с прорезкой отверстий в мет.профиле | 3774.05
| устройство обшивки входа из профлиста по металлическому каркасу (СМЕТА) 2 подъезд | 12748.05
| разборка кровли козырька и устройство скатной кровли из профлиста с утеплением 2 подъезд (СМЕТА) | 15068.33
| окраска МАФ (скамеек, урн МАЙ-ИЮНЬ) | 336.868
| Обшивка тамбура металлосайдингом | 15233.41
| Замена дверей | 30264
| ИТОГО по п. 9 : | 147337.4718
| Управление многоквартирным домом | 18196.236
13. | Сумма затрат по дому в год : | 277041.0543
| Итого начислено населению | 126291.36
| Итого оплачено населением | 124833.17
| Дополнительные средства: план | 62866.56
| Дополнительные средства:фактически поступило | 59185.56
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -93022.3243
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -160496.5655