## Лист1
Отчет за 2021 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 31
| результат на 01.01.2021 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -74229.8987
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 3857.568
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 9090.912
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1154.731
1.4. | Мытье окон | 80.028
1.7. | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 483
| ИТОГО по п. 1 : | 14666.239
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 3337.542
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 200.94
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 4633.44
2.4 | Очистка урн | 1219.32
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 9305.34
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 2454.452
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 1087.844
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 704.634
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 3345.034
2.10 | Кошение газонов | 1875.44
| ИТОГО по п. 2 : | 28163.986
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 8529.23
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 6251.7
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 3307.2
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 230.1
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 605.76
| ИТОГО по п. 3 : | 18923.99
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем.
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 3460.86
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незнач. неисправностей в системах ВиК | 2307.24
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 1083
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 2917.98
| ИТОГО по п. 4 : | 9769.08
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 6446.7
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 1832.22
ИТОГО по п. 5 :
6. | Дератизация | 996.568
7. | Дезинсекция | 961.804
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 3300.6
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 3300.6
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3300.6
| ИТОГО по п. 8 : | 17790
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредв.работы | 0
| смена предохранителя в электрощитовой | 110.07
9.2. | Текущий ремонт систем ВиК(непредвиденные работы | 0
| смена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ГВС кв.2 | 918.01
| уплотнение соединений лентой ФУМ | 20.226
| смена вентиля латунного Цветлит Ду 15 мм на стояке полотенцесушителя (с отжигом) кв.№1 | 918.01
| установка сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ГВС | 5508.06
| устранение течи в ИТП (смена прокладки паронитовой) | 130.22
| установка сбросного вентиля на стояке ХВС кв.1 | 918.01
| смена вентиля Ду 15 мм в ИТП | 918.01
| замена прокладок на вентиля для промывки системы отопления | 130.22
| смена вентиля Ду 15 мм в ИТП | 918.01
| замена прокладок для т/счетчика | 170.28
| устранение засора коллектора | 0
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| открытие продухов | 332.56
| очистка чердака от мусора (33*13)*10% | 138.46
| снятие дверного полотна и перенавеска другого с ремонтом и ремонт дверной коробки, с заменой брусков( 4,0*0,18*0,05)*2шт; (2,5*0,15*0,05)*2шт- 1 подъезд | 4606
| окраска МАФ (скамеек, урн МАЙ-ИЮНЬ) | 769.984
| р-т входной двери с обогащением коробки рейкой | 392.775
| штукатурка откосов | 219.48
| демонтаж порога тамбурной двери установка нащельника из резины на дверное полотно | 700.07
| ИТОГО по п. 9 : | 17818.455
| Управление многоквартирным домом | 18254.34
13. | Сумма затрат по дому в год : | 135623.382
| Итого начислено населению | 131648.4
| Итого оплачено населением | 126840.84
| Дополнительные средства: план | 48098.4
| Дополнительные средства:фактически поступило | 49959.51
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | 41176.968
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -33052.9307