## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Строителей, 16
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2021 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Строителей 16
| Результат на 01.01.2021 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 96665.1608
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 101072.556
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 42041.16
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 78915.384
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 70335.528
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон (3,4,7пп) | 14419.91
1.4. | Мытье окон | 428.792
1.7. | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 3935.162
| ИТОГО по п. 1 : | 311148.492
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 5137.2
2.2. | Влажное подметание пола камер | 9183.314
2.3. | Удаление мусора из камер | 40357.8846
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 1446.2
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 6049.6
2.6. | устранение засоров | 194.96
| ИТОГО по п. 2 : | 62369.1586
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 14929.74
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 19362.987
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 4478.514
2.4 | Очистка урн | 5532.1
| Подметание снега до 2-х см | 49207.015
| Подметание снега более 2-х см | 87861.84
2.5 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 11704.419
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 859.845
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 11485.166
2.9. | Кошение газонов | 4179.9464
| ИТОГО по п. 3 : | 209601.5724
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 111383.95
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 32797.38
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 1207.14
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 17350.08
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 21807.36
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 8051.32
| ИТОГО по п. 3 : | 192597.23
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 17603.568
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 52810.704
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 52808.052
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 5415
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 44526.672
| ИТОГО по п. 4 : | 173163.996
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 98370.41
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 27957.906
| ИТОГО по п. 5 : | 126328.316
6. | Дератизация | 1808.58
7. | Дезинсекция | 3490.98
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3300.6
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 19803.6
| ИТОГО по п. 8 : | 30992.4
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена автоматического выключателя 25А (кв.№50) | 362.24
| восстановление схемы электроснабжения квартиры №87 (освещение, розеточная группа и электроплита): | 0
а | устройство кабеля АВВГ-П 3*6 | 1398.3
б | устройство кабеля АВВГ-П Т2*2,5 | 1398.3
| замена светильника освещения (1п) придомовая территория "Cobra 100W" | 6697.62
| ревизия и восстановление изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 84.8
| закрытие ЩРУС на л/клетках | 462.3
| замена сжима на электропроводке (1 п) | 118.75
| замена автоматического выключателя 25А (кв.№66) | 362.24
| замена патрона энергосберегающего на л/марше СА-19 | 370.31
| замена патрона энергосберегающего на л/марше СА-19 | 1110.93
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| установка хомута на магистрали ХВС (2 подъезд) | 223.56
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
| ершение и замена участка стояка канализации Ду 50 мм (кв.№135): | 0
а | смена участка канализационной трубы Ду 50 мм | 1155.5
б | установка перехода канализационного на чугун Ду 50*75+манжета | 514.24
в | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| замена вентиля Ду 25 мм на стояке ГВС (стояк кв.№125) с отжигом | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (ст.кв.№125) | 20.226
| установка хомута на магистрали ХВС (2,3пп) | 223.56
| отогрев ливневой канализации в контейнерной (1,5 подъезды) | 1057.8
| установка хомутов на магистрали ХВС | 447.12
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№30) | 111.78
| замена участка стояка ХВС в перекрытии (кв.№№24,30): | 0
а | смена участка трубы PPRC 20 (PN20) | 1424.42
б | смена резьбы Ду 15 мм | 140.8
в | смена муфты разъемной PPRC с ВР 20*1/2" | 1147.46
г | смена муфты PPRC 20 | 313.78
д | смена угольника PPRC 20*900 | 525.6
е | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
ж | сварочные работы | 663.48
| замена вентиля Ду 25 мм со сборкой и сбросным вентилем с отжигом (стояк кв.№124): | 0
а | смена вентиля Ду 25мм | 918.01
б | смена сгона Ду 25мм | 215.96
в | смена муфты стальной Ду 25мм | 403.6
г | смена контргайки Ду 25мм | 71.03
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 50.565
е | смена крана шарового Ду 15 мм | 1836.02
ж | сварочные работы | 237.22
| замена кран буксы для забора воды для мытья МОП (3 подъезд) | 203.2
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (3 подъезд) | 20.226
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-4пп) | 0
| замена замков на контейнерных (2,3,4пп,украдены) | 1074.57
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (3 подъезд) | 0
| установка вентиля Ду 15мм на стояке ГВС кв.130,чердак | 623.87
| замена участка стояка ХВС с прохождением перекрытия с вентилем на стояке (кв.34) по смете | 5510.33
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| закрытие дверей выхода на кровлю (2,3пп) с рихтовкой | 197.37
| укрепление проушин | 328.8
| закрытие продухов (5 подъезд, повторно) | 166.28
| укрепление проушин на двери выхода на чердак (1 под) | 328.8
| очистка воронок ливневой канализации на кровле | 297.6
| переустановка лотков на чердаке (3 подъезд) | 485.37
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (2,3пп) | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-5пп) (3 раза) | 0
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли ( 5 подъезд) | 88.08
| очистка козырьков над входом в подъезд (1-5пп) | 1845.12
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-5пп) и слив воды | 0
| осмотр чердаков(1-5пп) на наличие течей с кровли и слив воды(5п) | 0
| переустановка лотков на чердаке (5п) | 323.58
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли | 264.24
| укрепление обналички тамбурной двери (5 под) | 88.1
| замена замка навесного с хоз.цепью на двери выхода на кровлю (5 подъезд) | 528.9
| осмотр чердака на наличие течей (1-5пп) с кровли и слив воды (5 подъезд) | 0
| открытие продухов в фундаменте | 1496.52
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (3 подъезд) | 0
| ремонт кровли (трещины, примыкания) РИЗОЛИНОМ | 3309.12
| герметизация примыканий герметиком бутилкаучуковым | 948.12
| замена проушины с изготовлением на двери выхода на кровлю (1 подъезд) | 343.16
| Ремонт межпанельных швов кв.104, 98, | 10270.88
| Ремонт козырька лоджий кв.116 | 13483.12
| закрытие продухов и утепление URSA TERRA | 2048.544
| укрепление дверного блока на двери выхода на чердак 1 подъезд | 197.37
| замена проушин на двери выхода на чердак (1 подъезд) | 243
| осмотр чердака на наличие течей | 0
| укрепление дверных навесов на тамбурной двери (1,3 подъезды) | 170.1
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-5 подъезды) и слив воды в 5 подъезде | 0
| ИТОГО по п. 9 : | 69950.805
| Управление многоквартирным домом | 278550.576
13. | Сумма затрат по дому : | 1460002.106
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2
Тариф, согласованный ОС (протокол от 14.11.2014)
| Итого начислено населению | 1692807.58
| Итого оплачено населением | 1598409.25
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | 138407.144
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 235072.3048
2. | Содержание мусоропроводов | руб.
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | руб.
4. | Содержание лифтов | руб.
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова | руб.
7. | Удаление с крыш снега и наледи | руб.
6. | Содержание придомовых территорий | руб.
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.) | руб.
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования) | руб.
10. | Содержание диспетчерской службы | руб.
11. | Аварийное обслуживание | руб.
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов | руб.
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды | руб.
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла | руб.
14. | Непредвиденные ремонтные работы | руб.
15. | Управленческие расходы | руб.
Итого затрат:
| Общая площадь дома | м2
| Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц | руб.
Тариф, согласованный ОС (протокол от 14.11.2014)
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц
Тариф, согласованный ОС (протокол от 14.11.2014)