## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Строителей, 25
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (снег, сосули))
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2021 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Строителей 25
| Результат на 01.01.2021 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -46970.1035
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 32777.888
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 15988.992
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 32950.512
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 40119.168
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон | 5179.894
1.4. | Мытье окон | 403.104
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 3015.208
| ИТОГО по п. 1 : | 130434.766
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 10457.55
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 7607.25
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 1759.5
2.4 | Очистка урн | 5532.1
| Подметание снега до 2-х см | 27315.5978
| Подметание снега более 2-х см | 36359.32
2.5 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 3906.521
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 957.6
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмомтки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 10324.644
2.9. | Кошение газонов | 1642.2
| ИТОГО по п. 3 : | 105862.2828
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 44471.54
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 24766.35
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 911.55
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 13101.6
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 11055.12
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 2791.99
| ИТОГО по п. 3 : | 97098.15
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотровконстр.элементов и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (прочистка) в пределах доступности при необходимости | 8910.516
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 35642.064
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 26731.548
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 3249
| ИТОГО по п. 4 : | 74533.128
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 49794.06
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 14151.996
| ИТОГО по п. 5 : | 63946.056
6. | Дератизация | 1582.4
7. | Дезинсекция | 3054.4
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3300.6
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 6601.2
8.3 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 13456
| ИТОГО по п. 8 : | 31246
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше (6 подъезд) | 370.31
| очистка корпуса ВРУ, распределительных коробок от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена предохранителя в ВРУ | 110.07
| замена фотореле в схеме освещения придомовой территории | 403.15
| замена карболитового настенного патрона на лестничном марше (3 подъезд) | 238.98
| замена выключателя автоматического 16А кв. 59 | 362.24
| замена предохранителя в ВРУ | 330.21
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| установка хомута на п/сушителе (кв.№45) | 111.78
| замена вентиля (крана шарового Giacomini Ду 20мм) на радиаторе (кв.№49) | 1713.11
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№49) | 20.226
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (2 подъезд) (2 раза) | 0
| замена сбросных вентилей на стояке ХВС (стояк кв.№31) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (стояк кв.№31) | 20.226
| замена участка стояка ХВС (кв.№11): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 25мм | 969.76
б | сварочные работы | 995.22
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (5 подъезд) | 0
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| переустановка притворной планки на двери тамбура (2подъезд) | 86.1
| очистка стояков канализации от наледи с кровли | 4438.35
| очистка козырьков над входом в подъезд (1,2пп) | 449.376
| удаление снега и наледи с кровли на ширину 1,0м (торец 1-го подъезда) | 446.4
| очистка от снега козырьков над входом в подъезд (3-6пп) | 898.752
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли | 0
| открытие продухов в фундаменте | 748.26
| ремонт межпанельных швов кв.55 | 1925.79
| промазка межпанельных швов кв.57 | 1920.8
| закрытие продухов и утепление URSA TERRA | 341.424
| замена досок объявлений (1-6 подъезды) | 498.84
| ремонт контейнера со сменой уголка равнополочного 40*40*4мм Строителей 27,25 | 834.91
| замена и укрепление дверного навеса тамбурной двери (1п) | 226.96
| ИТОГО по п. 9 : Непредвиденные | 19379.254
| Управление многоквартирным домом | 140995.812
13. | Сумма затрат по дому : | 668132.2488
| Итого начислено населению | 794585.21
| Итого оплачено населением | 804416.75
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | 136284.5012
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 89314.3976