## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Строителей, 27
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (снег + сосули))
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2021 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Строителей 27
| Результат на 01.01.2021 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 295659.9247
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 32287.112
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 15910.512
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 35118.096
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 39922.248
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон (1п) | 5156.588
1.4. | Мытье окон | 403.104
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 2949.198
| ИТОГО по п. 1 : | 131746.858
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 6389.28
2.4 | Очистка урн | 6638.52
| Подметание снега до 2-х см | 29250.1733
| Подметание снега более 2-х см | 38934.4
2.5 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 4281.335
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1117.2
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмомтки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 7363.312
| ИТОГО по п. 3 : | 93974.2203
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 44471.54
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 24766.35
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 911.55
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 13101.6
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 11055.12
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 1753.11
| ИТОГО по п. 3 : | 96059.27
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотровконстр.элементов и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (прочистка) в пределах доступности при необходимости | 8868.9
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 35475.6
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 26606.7
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 3249
| ИТОГО по п. 4 : | 74200.2
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 49561.5
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 14085.9
| ИТОГО по п. 5 : | 63647.4
6. | Дератизация | 1535.444
7. | Дезинсекция | 2963.764
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3300.6
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 6601.2
8.3 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 13456
| ИТОГО по п. 8 : | 31246
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
| замена предохранителя в ВРУ | 110.07
| замена светодиодных светильников ЛУЧ-220-С64ФА Драйв на лестничной клетке (1-6пп,1этажи) | 10278
| замена автомата 16А (кв.№2) | 232.25
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (квартиры №19,20) | 1296.52
| замена предохранителя в ВРУ | 110.07
| очистка корпуса ВРУ, распределительных коробок от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена сжима орешкового в ЩУРС | 362.24
| замена светодиодных светильников ЛУЧ-220-С64ФА Драйв на лестничной клетке (1-6пп,2-5этажи) | 39399
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| установка хомута на магистрали ХВС | 335.34
| установка хомута на магистрали ХВС | 223.56
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 подъезд) | 0
| смена вентиля Ду 32 мм в ИП с отжигом в ИТП | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (в ИТП) | 20.226
| установка сбросного вентиля Ду 15мм на стояке отопления | 918.01
| уплотнение соединений силиконовым герметиком | 20.226
| установка хомута на магистрали ХВС (подвал) | 216.58
| замена вентилей Ду 15,25 мм на стояке ГВС с отжигом (стояк кв.34) согласно сметы | 3745.44
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| очистка стояков канализации от наледи с кровли | 5326.02
| очистка кровли от наледи (3подъезд) | 59.52
| удаление снега с кровли (дворовой фасад) и наледи по периметру кровли на ширину 0,7м | 19486.848
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли | 0
| открытие продухов в фундаменте | 748.26
| укрепление плинтусов на л/маршах | 946.6
| Ремонт л/к 1 подъезд | 56354.01
| установка и разборка неинвентарных лесов1,2пп | 24289.68
| Ремонт л/к 2 подъезд | 56354.01
| Ремонт л/к 3 под. | 56354.01
| Ремонт л/к 4 под. | 56354.01
| установка и разборка неинвентарных лесов 3,4пп | 24289.68
| закрытие продухов и утепление URSA TERRA | 341.424
| замена досок объявлений (1-6 подъезды) | 498.84
| установка и укрепление фрамуги в оконном блоке (2 подъезд) | 951.16
| Ремонт л/к 5 под. | 59753.94
| ремонт контейнера со сменой уголка равнополочного 40*40*4мм Строителей 27,25 | 834.91
| Ремонт л/к 6 под. | 55967.72
| удаление снега с кровли (дворовой фасад) и наледи по периметру кровли на ширину 0,8м | 3422.4
| ИТОГО по п. 9 : Непредвиденные | 480518.584
| Управление многоквартирным домом | 140337.3
13. | Сумма затрат по дому : | 1116229.0403
| Итого начислено населению | 778234.72
| Итого оплачено населением | 763802.34
| Доплнительные срества на ремонт | 10505.35
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -341921.3503
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -46261.4257