## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Набережная, 30
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер (пол)
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2022 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 30
| Результат на 01.01.2022 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -260231.4542
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 89722.984
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 142779.912
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 56877.816
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 167078.868
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 31099.3858
1.4. | Очистка чердаков, подвалов от мусора | 1575.84
| Очистка кровель от мусора | 96.696
1.5. | Техническое содержание лифтов | 159600
1.6. | ПТО лифтов | 33325
| ИТОГО по п. 1 : | 682156.5018
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 26856.9
2.2. | Влажное подметание пола камер | 16132.353
2.3. | Удаление мусора из камер | 78434.6886
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 0
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 7332.11
2.6. | устранение засоров (клапан) | 1346.4
| ИТОГО по п. 2 : | 130102.4516
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 23894.934
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 7667.898
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 8957.436
3.4. | Очистка урн | 9124.36
| Подметание снега при снегопаде (более 2-х см) | 44083.2373
| Подметание снега без снегопада (менее 2-х см) | 40502.0287
3.5. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 8808
3.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 901.81
3.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 30169.503
3.9. | Кошение газонов | 23825.733
| ИТОГО по п. 3 : | 197934.94
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 211458.24
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 97468.29
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 3704.935
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 51612.5945
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 29710.8
4.2. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 636.93
| ИТОГО по п. 4 : | 394591.7895
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции и констр.элем. | 30426.624
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 124277.76
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 62138.88
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 2992.8835
5.5. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 80423.424
| ИТОГО по п. 5 : | 300259.5715
| 6.Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 174845.952
6.1 | Диспетчерское обслуживание | 48854.016
| ИТОГО по п. 6 : | 223699.968
| 7.Дератизация | 7958.94
| 8.Дезинсекция+ транспорт ООО "Дезифекция" | 7723.595
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4800.12
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3616.98
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3521.58
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3521.58
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 21129.48
| ИТОГО по п. 9 : | 36589.74
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
демонтаж-монтаж и восстановление ЩУРС на квартиры 191-194 (6 подъезд) после возгорания:
а | замена выключателя автоматического 63А | 2360.34
б | замена выключателя автоматического 20А | 1573.56
в | замена выключателя автоматического 25А | 786.78
г | устройство трубки ПХВ Д14мм | 330
д | устройство трубки термоусадочной Д6/3 | 100
е | устройство колодки"О" 4-местной | 197.48
ж | устройство провода ПУВ 1*2,5 | 105
з | устройство провода ПУВ 1*4 | 525
и | перемонтаж болтовых соединений болт М6/гайка М6/шайба М6 | 200.82
| замена выключателя автоматического 25А (кв.№44) | 393.39
| замена выключателя автоматического 25А кв.105 | 255.48
| замена светодиодного светильника ЛУЧ (5 подъезд крыльцо главный фасад) | 2325.8
| замена автоматического выключателя 16А (кв.№221) | 393.39
| очистка корпуса ВРУ, ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| замена участка стояка ГВС в перекрытии (квартиры №40,44): | 0
| смена участка трубы ВГП Ду 15мм | 1632.08
| смена участка трубы ВГП Ду 20мм | 2922.71
| сварочные работы | 1658.7
| установка кухонного сифона "Ани" с гофрой (кв.№40) | 415.2
| замена вводного вентиля ГВС (кв.№65)-кран шаровый Ду 15мм с фильтром | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№65) | 40.452
| замена сбросного вентиля Ду 15мм на стояке отопления (7 подъезд) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (7 подъезд) | 40.452
| замена участка канализации Ду 50мм (кв.№47): | 0
| смена переходной манжеты 50*73 | 184.4
| смена участка канализационной трубы Ду 50 мм | 2129.61
| смена компенсационного патрубка Ду 50мм | 272.56
| смена канализационного перехода на чугун Ду 50*75мм+манжета | 484.44
| уплотнение соединений силиконовым герметиком | 161.808
| установка хомута на магистрали ХВС | 558.9
| ершение канализационного стояка Ду 50мм (чердак-подвал, стояк кв.№47) | 2355.75
| ершение канализационного стояка Ду 50мм (чердак-подвал, стояк кв.№107) | 2355.75
| установка хомута Ду 100мм на магистрали ХВС с техпластиной | 364.17
| установка хомута на магистрали ХВС | 121.39
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (стояк кв.48) | 0
| замена участка ГВС Ду 20мм (кв.№166) | 1053.16
| сварочные работы (кв.№166) | 1080.81
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№100) | 0
| установка хомута на магистрали ХВС (7 подъезд) | 235.2
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (5 подъезд) | 0
| устранение течи на вводном фильтре ХВС (7 подъезд): | 0
| смена шарового крана Giacomini Ду 15мм | 1860.44
| уплотнение соединений (лен сантехнический, герметик санитарный силиконовый) | 43.93
| установка хомутов на магистрали ХВС (3,4,5пп) | 971.12
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№239) | 0
| замена участка трубопровода ГВС Ду 32мм с вентилем (ИТП №5) | 1060.61
| сварочные работы (ИТП №5) | 1080.81
| смена вентиля чугунного Ду 32мм (ИТП №5) | 996.96
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (ИТП №5) | 109.825
| ремонт муфты на стояке канализации Ду 100 мм холодной сваркой (кв.№200) | 597.3
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15мм (кв.№200) | 996.96
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№200) | 21.965
| ершение канализационного стояка Ду 50мм (стояк кв.№120, чердак-подвал) | 8198
| установка ремонтных хомутов на магистрали ХВС | 606.95
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№112) | 121.39
| замена участка магистрали ХВС (1-2пп)Ду 108*3,5 | 2759.28
| сварочные работы (подвал 1-2 пп) | 1441.08
| устранение свища на магистрале ХВС (1,2п) | 728.34
| устранение засора канализационного выпуска Ду100 (7п) *2 раза | 0
| замена сборки радиатора на л/марше (5п 5эт) | 0
| пробка радиаторная чугунная | 182
| сгон Ду 20 | 433.78
| контргайка Ду 20 | 152.9
| муфта стальная Ду 20 | 407.54
| резьба Ду 20 | 154.28
| устранение засора канализационного выпуска Ду100 (2п) | 0
| замена участков стояков канализации Ду100 (кв.38,39) | 0
| ревизия канализационная Ду100 (2п) | 496.86
| патрубок компенсационный Ду110 | 296
| переход канализационный на чугун Ду110*124+манжета | 369.06
| манжета переходная Ду 110*123 | 200.26
| труба канализационная Ду110 | 5396.44
| отвод канализационный Ду110 | 2156.25
| тройник канализационный Ду110*110 | 525.8
| заглушка канализационная Ду110 | 192.59
| муфта канализационная Ду110 | 556.02
| устранение свища на стояке ХВС кв.62 сварка | 720.54
| ремонт стояков ХВС в подвале | 5764.32
10.3. | Замена магистрали пожарно-хозяйственного водопровода | 475425.03
| замена участка стояка ХВС Ду 25мм в подвале (стояк кв.№1): | 0
| устройство трубы гофрированной нерж. отожжен. с п/э покр. 25ПМ | 1160.19
| установка фитинг труба НР V/S 25 | 1129.76
| установка стальной муфты Ду 25мм | 438.3
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, льном сантехническим | 87.86
| сварочные работы | 720.54
| замена участка стояка ХВС Ду 25мм в подвале (стояк кв.№37): | 0
| устройство трубы гофрированной нерж. отожжен. с п/э покр. 25ПМ | 2320.38
| установка фитинг труба НР V/S 25 | 1129.76
| установка стальной муфты Ду 25мм | 438.3
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, льном сантехническим | 87.86
| сварочные работы | 720.54
| замена участка стояка ХВС Ду 25мм в подвале (стояк кв.№38): | 0
| устройство трубы гофрированной нерж. отожжен. с п/э покр. 25ПМ | 2707.11
| установка фитинг труба НР V/S 25 | 1129.76
| установка стальной муфты Ду 25мм | 438.3
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, льном сантехническим | 87.86
| сварочные работы | 720.54
| замена участка стояка ХВС Ду 25мм в подвале (стояк кв. №74) | 1263.792
| сварочные работы (стояк кв.№74) | 720.54
| замена участка стояка ХВС Ду 25мм в подвале (стояк кв. №75) | 737.212
| сварочные работы (стояк кв.№75) | 720.54
| замена участка стояка ХВС Ду 25мм в подвале (стояк кв. №108) | 737.212
| сварочные работы (стояк кв.№108) | 720.54
| замена сборки Ду 32мм со сбросным вентилем на стояке ХВС (стояк кв.№145): | 0
| смена участка трубы ВГП Ду 25мм | 526.58
| смена крана шарового Ду 15 мм | 996.96
| смена сгона Ду 32мм | 234.53
| смена контргайки Ду 32 мм | 76.95
| смена муфты стальной Ду 32мм | 219.15
| смена резьбы Ду 32мм | 207.24
| смена резьбы Ду 15 мм | 76.45
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, льном сантехническим | 351.44
| сварочные работы | 1080.81
| замена участка стояка ХВС Ду 25мм в перекрытии (подвал-магазин, стояк кв.№109): | 0
| смена участка трубы ВГП Ду 25мм | 4212.64
| устройство трубы гофрированной нерж. отожжен. с п/э покр. 25ПМ | 1546.92
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, льном сантехническим | 87.86
| сварочные работы | 720.54
| установка сбросного вентиля на стояке ХВС (стояк кв.№168) | 996.96
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, льном сантехническим (кв.168) | 43.93
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (1 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (2 подъезд) | 0
| установка сбросного вентиля Ду 15мм на стояке отопления (7 подъезд) | 996.96
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, льном сантехническим (7 под) | 43.93
| замена участка трубопровода отопления на магазин "Пятерочки" (7 подъезд): | 0
| смена участка трубы ВГП Ду 20мм | 3159.48
| сварочные работы | 1441.08
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (стояк кв.№100, кровля-подвал) | 0
| замена сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ХВС (стояк кв.№100) | 0
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном кв.100 | 0
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15мм GIACOMINI кв.100 | 0
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном кв.100 | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (стояк кв.№100, кровля-подвал) | 2705.34
| замена сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ХВС (стояк кв.№100) | 996.96
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном кв.100 | 43.93
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15мм GIACOMINI кв.100 | 996.96
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном кв.100 | 43.93
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (2 подъезд) | 0
| замена участка стояка хвс в подвале (стояк кв.108) | 0
| а) труба ВГП Ду 25мм | 1053.16
| б) резьба Ду 15мм | 76.45
| в) кран шаровый Ду 15мм | 699.11
| г)сварочные работы | 364.17
| устранение свища на стояке ХВС кв.149 сварка | 121.39
| замена участка стояка канализации Ду 50мм (стояк кв.37) | 0
| манжета переходная 50*73 | 200.26
| переход канализационный на чугун Ду50*75+манжета | 358.21
| труба канализационная Ду50 | 1568.6
| отвод канализационный Ду50*45 | 431.25
10.4. | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы | 0
| косметический ремонт 3-го п (5 Этаж) | 37385.1
| косметический ремонт 3-го п (4 Этаж) | 37385.1
| косметический ремонт 3-го п (3 Этаж) | 52443.54
| косметический ремонт 3-го п (2 Этаж) | 70434.67
| косметический ремонт 3-го п (1 Этаж) | 52443.54
| устранение засора мусоропровода (2 подъезд, контейнерная-1этаж) | 240.51
| закрытие люка выхода на чердак (3 подъезд) | 83.14
| установка доводчика "Arctic Line" 120кг на дверь тамбура (2 подъезд) | 3518.01
| очистка козырьков над входом в подъезд(1-7подъезды) | 2858.44
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7 подъезды | 0
| переустановка лотка на чердаке (7 подъезд) | 388.296
| слив воды с емкостей и удаление наледи в чердачном помещении (5п) | 330.12
| очистка парапетных плит от снега (дворовой фасад, 1-6подъезды) | 2237.04
| очистка лотков на чердаке (1,6 подъезды) от льда | 326.235
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7подъезды) и слив воды (5,6 подъезды) | 660.156
| переустановка лотков на чердаке (5 подъезд) | 790.6725
| устранение засора мусоропровода с демонтажом-монтажом клапана мусоропровода (3 подъезд) и заменой болтовых соединений | 424.18
| установка емкостей на чердаке в местах течи крови (5 подъезд) мешок полипропиленовый | 191.3
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7 подъезды) и слив воды (5,6подъезды) | 0
| слив воды с емкостей в чердачном помещении (5,6п) | 1320.312
| изготовление и установка лотка над входной дверью выхода на кровлю (3 подъезд)1,25*0,38 | 464.9186
| открытие продухов в фундаменте | 1625.22
| укрепление обналички тамбурной двери (5 подъезд) | 93.5
| проведение жильцами субботника на придомовой территории (мешки+краска) | 7489.72
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7 подъезды) | 0
| слив воды с емкостей в чердачном помещении (2,5,6п) | 1979.04
| заделка отверстий в стволах мусоропроводов герметиком "Абрис" | 743.34
| демонтаж разрушенной скамейки (6 подъезд) | 1500
| проверка работоспособности вентканала кухни (квартира № 127) | 574.39
| укрепление дверных навесов (4 подъезд) | 184.72
| укрепление притворной планки (4 подъезд) | 93.5
| установка емкостей на чердаке в местах протекания течи кровли (4 подъезд)мешок | 95.65
| заделка слуховых окон в чердачном помещении над квартирами (5 подъезд) РИЗОЛИНОМ | 187.83
| ремонт кровли и примыканий (1,5 подъезды) | 2504.4
| открытие окон на лестничных маршах (3 подъезд) | 385.8
| промазка оконных сливов со стороны фасада | 1000
| ремонт межпанельных швов кв. 244,241,237,224,173,169,176,236,232,172,240 | 64086.38
| заделка отверстий вокруг стояков водоснабжения и канализации с установкой подвесной опалубки (2п. техкомната) | 1864.93
| промазка оконных сливов кв.132,117,121 | 0
| закрытие окон на лестничных маршах (3 подъезд) | 0
| смена остекления в тамбурной двери (6 подъезд) | 96.7652
| смена остекления в тамбурной двери (7 подъезд) | 96.7652
| обрезка кроны кустарников (2 подъезд дворовой фасад) | 7143.5
| ремонт дверного блока выхода на кровлю(материалы б/у): | 1725.3
| разборка кирпичной кладки | 0
| демонтаж дв.блока | 0
| переборка дверного полотна с обшивкой металлом | 0
| установка дв.блока | 0
| изготовление и установка решетки для очистки обуви 0,48*0,68м(2 подъезд): уголок равнополочный 40*40*4 - 5,8мп;электроды 0,24 кг; круг отрезной - 3 шт | 3054.164
| закрытие оконных рам (3 подъезд) | 210.9
| закрытие продухов материалом б/у | 12609.45
| укрепление притворной плаки на двери тамбура (1,5 подъезды) | 280.5
| укрепление навесов тамбурной двери | 216.86
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7 подъезды) и слив воды (5,6подъезды) | 0
| укрепление и переустановка лотков б/у | 70.282
| закрытие продухов в фундаменте | 411.98
| 4 под заделка порога входной двери со стороны тамбура цементно-песчаным равствором с приготовлением раствора 1,5*0,2*0,02м | 412.725
| 5п 1 этаж монтаж поручня | 3370.112
| заделка штробы в стене листом оцинкованным | 171.218
| 1п утепление венткороба минплитой на чердаке | 300.9619
| под 2 л/клетка (1/2 и 2/3 м/эт площадка) установка гипсовых маяков | 279.6
| ИТОГО по п. 10 : | 968157.0414
| 11.Управление многоквартирным домом | 662529.024
| 12.Вознаграждение председателю Совета дома | 157132.8
| Сумма затрат по дому : | 3768836.3628
| Итого начислено населению | 3670187.04
| Итого оплачено населением | 3631252.32
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 87023
| Оплачено по нежилым помещениям (без НДС) | 76922.59
| Дополнительные средства на ремонт, начислено | 0
| Дополнительные средства на ремонт, собрано | 4426.35
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | -56235.1028
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -316466.557
4. | Содержание лифтов
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова
7. | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей)
6. | Содержание придомовых территорий
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.)
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования)
10. | Содержание диспетчерской службы
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
15. | Поверка общедомовых приборов учета воды
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц
Тариф на 1 м2 общей площади в месяц установленный (протокол ОС от 05.06.2014)