## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Парковая, 10
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
п | Площадь газонов
Отчет за 2022 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 10
| Результат на 01.01.2022 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -115936.147
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 46156.11
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 20908.3392
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 36094.212
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 34971.6864
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон | 11557.7358
1.4. | Мытье окон | 137.6385
1.5. | Очистка подвалов от мусора | 2163.84
| ИТОГО по п. 1 : | 151989.5619
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 13154.4
2.2. | Влажное подметание пола камер | 9426.527
2.3. | Удаление мусора из камер | 35704.4688
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 0
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 725.23
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 1274.88
| ИТОГО по п. 2 : | 60285.5058
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 10575.666
3.2. | Подметание придомовой территории после покоса | 405.295
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 38060.778
3.4. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 46143.79
3.5. | Очистка урн | 7820.88
| Подметание снега высотой до 2-х см | 22279.647
| Подметание снега выше 2-х см | 37032.464
3.6. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 8083.2
3.7. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 780.908
3.8. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок и вдоль бордюр шириной 0,5 м от наледи и льда | 20459.439
3.9. | Кошение газонов | 35720.694
| ИТОГО по п. 3 : | 227362.761
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 54015.12
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 22794.3
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 866.45
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 12070.315
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 13865.04
4.2. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 2579.62
| ИТОГО по п. 4 : | 106190.845
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем., прочистка вентканалов в пределах доступности при необходимости | 8268.021
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 33770.79
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 25153.416
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 4899.57
5.5. | Ершение кухонных стояков | 0
5.6. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 21853.971
| ИТОГО по п. 5 : | 93945.768
| 6.Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 47512.008
6.1 | Диспетчерское обслуживание | 13275.414
| ИТОГО по п. 6 : | 60787.422
| 7.Дератизация | 3329.574
| 8.Дезинсекция | 4262.327
| 9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета. | 0
9.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4800.12
9.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3616.98
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3521.58
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3521.58
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энерг) | 7043.16
9.3 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 15300
| ИТОГО по п. 9 : | 37803.42
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше (6 подъезд) | 402.16
| замена автоматического выключателя 25А (кв.№23) | 393.39
| переустановка светильника освещения придомовой территории с применением автовышки ( 2 подъезд) | 2316.92
| очистка корпуса ВРУ, ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена автоматического выключателя 16А (кв.№64) | 393.39
| замена фотореле в схеме освещения придомовой территории в ВРУ | 1713
| замена светильника в МОП СА-18 | 732.83
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| установка хомута на стояке ГВС (кв.№87) | 111.78
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (1-2 подъезды) | 0
| ершение канализационного стояка Ду 50мм (кв.№75-85) | 2355.75
| замена болтов М10*50 на ревизии стояка ливневой канализации (2 подъезд, контейнерная) | 301.23
| замена участка магистрали ГВС (3 подъезд): | 0
| смена участка трубы ВГП Ду 50*3,5 | 2811.52
| сварочные работы | 1080.81
| устранение засора и ершение ливневой канализации (2 подъезд, кровля-подвал) | 1806.075
| замена вентиля на стояке ГВС со сборкой, сбросными вентилями и отжигом (стояк кв.30): | 0
| смена крана шарового Ду 25мм | 677.52
| смена сгона Ду 25мм | 216.89
| смена муфты стальной Ду 25мм | 219.15
| смена контргайки Ду 25мм | 76.95
| смена резьбы Ду 25мм | 77.14
| смена резьбы Ду 15мм | 76.45
| уплотнение соединений (лен сантехнический, силиконовый герметик) | 175.72
| смена крана шарового Ду 15мм | 2032.56
| отжиг | 128.81
| замена вентиля Ду 20 мм в ИТП №2 с отжигом | 996.96
| уплотнение соединений (лен сантехнический, силиконовый герметик) в ИТП | 43.93
| замена сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ГВС (стояк кв.№10) | 996.96
| уплотнение соединений (лен сантехнический, силиконовый герметик)ст.кв.№10 | 43.93
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (1,2 пп) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| замена сбросных вентилей Ду 15 мм На стояках ХВС (стояк кв.№87) | 1993.92
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном кв.№87 | 87.86
| установка крана шарового на стояке ГВС 2п Ду15мм | 699.1
| установка крана шарового LD Pride Ду15мм в ИТП №1 | 699.11
| смена прокладки паронитовой фланцевой Ду50мм | 212.13
| установка крана шарового Ду15мм на стояках ГВС ХВС (стояк кв.64) | 1398.22
10.3 | Текущий ремонт систем конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| перенавеска навеса на двери в контейнерной 1 подъезда | 419.99
| утепление двери спуска в подвал (6 подъезд)утеплителем URSA TERRA | 154
| замена навесного замка и проушины(сварка) на двери спуска в подвал (2 подъезд) | 1103.64
| очистка козырьков над входом в подъезд (1-6подъезды) и спуском в подвал | 2423.46
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1 подъезд) | 0
| изготовление, установка лотков на чердаке (5,6 подъезды): | 856.429
| лист металлич. (2500*1250*0,5) | 0
| проволка вязальная | 0
| саморез | 0
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли и слив воды(1,5,6подъезды) мешок полипропиленовый | 286.95
| слив воды(1,5,6подъезды) с емкостей установленных в чердачном помещении | 247.8
| открытие продухов в фундаменте | 902.9
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1,5,6 подъезды) | 0
| слив воды(1,5,6подъезды) с емкостей установленных в чердачном помещении | 247.8
| ремонт контейнерной тележки (5 подъезд) с заменой уголка 50*50*4 ГК 6мм-0,8мп | 3223.45
| срез арматуры бордюрного камня | 1141.92
| изготовление и монтаж поручня на крыльце (1 подъезд)из трубы ВГП Ду 25мм | 4739.22
| окраска поручней на крыльце (1,6 пп) | 616.9
| установка досок объявлений в подъезде (3,5,6 подъезд) на саморезы и дюбеля | 284.82
| установка замка на двери в спуска в подвал (6 подъезд) | 574.39
| ремонт шибера мусоропровода (2 подъезд) сварка | 460.66
| обрезка кроны деревьев | 2951.9733
| выравнивание ступеней крыльца с армированием и установкой опалубки из материалов б/у (1п) | 4485.5
| осмотр чердака и кровли на наличие течей, слив воды (1п) | 991.2
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли и слив воды (1 подъезд) | 0
| ремонт кровли РИЗОЛИНОМ (трещины) | 563.49
| пропекание старого кровельного ковра | 160.155
| ямочный ремонт проезжей части материалом б/у (асфальтовая крошка) | 430.899
| закрытие продухов в фундаменте | 902.9
| осмотр чердака и кровли на наличие течей, слив воды (1п) | 0
| ИТОГО по п. 9 : | 53442.6113
| 10.Управление многоквартирным домом | 180033.246
| Сумма затрат по дому : | 979433.042
| Итого начислено населению | 987039.36
| Итого оплачено населением | 956459.85
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | -22973.192
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -138909.3391