## Лист1
Перечень,периодичность работ, размер финансирования и размер платы
за жилое помещение на 2019 МКД по адресу:
ул.Первостроителей,31
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
з | Площадь чердаков (уборка мусора)
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли ( очистка снега, сбивание сосулей)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь придомовой территории (ручная уборка зима)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
п | Площадь газонов
Отчет за 2022 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 31
| Результат на 01.01.2022 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -33052.9307
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 4120.584
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 9704.616
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1205.863
1.4. | Мытье окон | 83.511
| ИТОГО по п. 1 : | 15114.574
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 3815.772
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 937.72
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 1024.4
2.4 | Очистка урн | 1302.44
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 3128.752
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 4321.65
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 2068.8
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 747.018
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 3491.397
2.10 | Кошение газонов | 2001.52
| ИТОГО по п. 2 : | 22839.469
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 8907.66
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 6524.7
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 3455.4
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 241.8
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 5612.04
2018-10-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 274.11
| ИТОГО по п. 3 : | 25015.71
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 1255.41
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 6124.365
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незнач. неисправностей в системах ВиК | 6226.155
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 3491.49
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 6231.81
| ИТОГО по п. 4 : | 23329.23
| 5.Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 6921.72
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 1934.01
| ИТОГО по п. 5 : | 8855.73
| 6.Дератизация | 1066.096
| 7.Дезинсекция | 1045.817
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4800.12
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3616.98
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 3521.58
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 3521.58
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3521.58
| ИТОГО по п. 8 : | 18981.84
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредв.работы
| смена пакетного выключателя в эл.щитке ПВ 2*40 | 704.01
| очистка корпуса ВРУ, распределительных коробок от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| смена автоматического выключателя кв.11 | 255.48
| замена энергосберегающего патрона на лестничной клетке | 402.16
9.2. | Текущий ремонт систем ВиК(непредвиденные работы | 0
| устранение засора канализации в МКД (коллектор) | 0
| смена уплотняющих сантехнических прокладок водосчетчика | 474.97
| устранение засора канализации в МКД коллектор (тряпка) | 0
| устранение засора канализации в МКД коллектор (тряпка)ПОВТОРНО | 0
| дополнительная обработка подвала после устранения засора канализации в МКД | 436.5
| устранение засора канализации в МКД-коллектор (тряпка) | 0
| обработка подвала после устранения засора канализации в МКД | 130.95
| смена сантехнических прокладок прибора учета ХВС | 141.42
| смена уплотняющих сантехнических прокладок шлангов компрессора при промывке ВСО | 0
| установка сбросного вентиля в ИТП Ду 15 мм | 996.96
| уплотнение соединений (лен сантехнический) в ИТП | 21.965
| смена сантехнических уплотняющих паронитовых прокладок прибора учета тепловой энергии | 485.56
| устранение засора коллектор | 0
| установка сбросного вентиля стояка п/с вентиль Ду15 11Б27п подвал | 884.49
| смена сантехнических уплотняющих паронитовых прокладок прибора учета тепловой энергии | 485.56
| смена сборки, вентиля стояка отопления с установкой сбросного крана (ст. кв.11 подвал): | 0
а | смена сгона Ду 20мм | 433.78
б | смена муфты Ду 20мм | 518.64
в | смена контргайки Ду 20мм | 152.9
г | смена резьбы Ду 20мм | 154.28
д | смена резьбы Ду 15 мм | 154.28
е | уплотнение соединений сантехническим льном | 439.3
ж | смена крана шарового VALFEX Ду 15 мм | 1993.92
з | смена крана шарового LD Pride Ду 20 мм | 1993.92
и | сварочные работы (вентиль-2шт, муфты-2 шт) | 515.24
| смена участка трубы ВГП Ду 25мм отопления в подвале 2п | 2121.22
| сварочные работы 2п подвал | 2161.62
| смена вентиля Ду 15мм стояка отопления (ст.кв.№10 подвал) | 1993.92
| сварочные работы ст.кв.№10 | 257.62
| уплотнение соединений сантехническим льном | 43.93
| устранение засора кнализации в МКД коллектор(игрушка пластик) | 0
| смена крана шарового Ду 15мм стояк кв. 11 | 699.11
| демонтаж прибора учета тепла в ремонт | 515.82
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| утепление продухов мин.плитой | 494.376
| очистка козырьков от снега | 186.42
| ремонт входной двери с укреплением филенок 1п | 102.49
| укрепление дверных шарниров входной двери 1п | 184.72
| пристрожка дверного полотна 1п | 160.74
| очистка кровель от снежных наносов с телевышки | 403.91
| стоимость работы телевышки | 922.2
| погрузка и развоз дресвы на МКД в мешках | 633.675
| открытие продухов | 361.16
| смена дв.навесов | 492.96
| выравнивание поверхности пола тамбура 1 подъезд | 619.512
| закрытие продухов минплитой | 247.188
| ИТОГО по п. 9 : | 24378.876
| 10.Управление многоквартирным домом | 26227.89
| Сумма затрат по дому в год : | 166855.232
| Итого начислено населению | 131648.4
| Итого оплачено населением | 137943.61
| Дополнительные средства: план | 0
| Дополнительные средства:фактически поступило | 3265.43
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | -25646.192
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -58699.1227