## Лист1
Отчет за 2022 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 8
| Результат на 01.01.2022 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -8090.3965
1.Содержание помещений общего пользования
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей:
| - нижних 2-х этажей | 4611.828
1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 0
| - нижних 2-х этажей | 10861.572
1.3 | Влажная протирка стен, дверей,плафонов,оконных решеток, отоп.приборов,чердачных лестниц,шкафов для эл.сч.,почтовых ящиков, потолков | 1109.36
1.4 | Мытье окон (в п.1.3.) | 157.743
1.5 | Очистка площади чердака и подвала от мусора | 707.5152
| Итого по п.1 | 17448.0182
2. Уборка придомовой территории , входящей в состав общего имущества
2.1 | Подметание придомовой территории в летний период | 851.466
2.2 | Уборка мусора с газона и отмостки летний период (случайный мусор) | 6838.0488
2.3 | Уборка газона в летний период (листья и сучья) | 3843.0336
2.4 | Очистка урн | 1302.44
2.5 | Подметание снега при снегопаде более 2-х см | 5309.4496
2.6 | Подметание снега до 2-х см | 2398.422
2.7 | Сдвижка и снега в зимний период (механизированная уборка) | 2720.28
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами | 492.372
2.9 | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, входов, конт.площадок и проездов вдоль бордюров (шириной 0,5м)от наледи и льда | 8410.311
2.10 | Кошение газонов | 4012.5792
2.11 | Вывоз травы | 300
| Итого по п.2 | 36478.4022
3.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1 | Регулировка, промывка, консервация, расконсервация, испытание системы центр. отопления | 0
| - промывка трубопроводов системы отопления | 14090.85
| - испытание трубопроводов системы ЦО | 3319.3
| - консервация и расконсервация системы ЦО | 1757.5
| - регулировка и наладка системы ЦО | 123.5
| - ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 2971.08
3.2 | Замена ламп освещения подъездов,подвалов | 67.78
| Итого по п.3 | 22330.01
4.Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн.конструктивных элементов, прочистка засоренных вентканалов в пределах доступности | 1281.828
4.3 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн. эл.технич.устройств | 3250.762
4.4 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправнв системах водоснабжения и канализации | 3793.518
| Проведение тех. осмотров и устран. неисправнв системах ЦО | 3845.484
4.5 | Ершение канализационного выпуска | 753.78
| Итого по п.4 | 12925.372
5.Аварийное обслуживание
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инж.сантех. и электротехнического оборудования | 7067.376
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 1974.708
| Итого по п.5 | 9042.084
| 6.Дератизация | 1123.136
| 7.Дезинсекция | 1101.772
8. Поверка и обсл.коллект.приборов учета
8.1 | Обслуживание коллективных приборов учета воды | 10850.94
8.2 | Снятие показаний прибора, занесение в компьютер, подготовка и передача данных в энергоснабжающую организацию (вода) | 10564.74
8.3 | Снятие показаний прибора, занесение в компьютер, подготовка и передача данных в энергоснабжающую организацию (элэнегрия) | 3521.58
| Итого по п.8 | 24937.26
9.Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1 | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| замена светильника светодиодного Сobra для освещения придомовой территории с применением автогидроподъемника | 7273.6
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 в электрощитке кв.8 | 704.01
9.2 | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы) | 0
| смена уплотняющих сантехнических паронитовых прокладок шлангов компрессора при промывке ВСО | 0
| замена запорной арматуры в ИТП: | 0
а | сварочные работы | 2882.16
б | смена крана шарового БАЛАМАКС Ду 50мм | 13790.88
в | смена участка трубы ВГП Ду 50мм | 1124.608
| замена прокладки на водосчетчике в итп | 242.78
| смена прокладок при замене общедомового водосчетчика | 242.78
| смена вентиля Ду 25 в ИТП | 1054.28
9.3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| утепление продухов мин.плитой | 494.376
| очистка козырьков от снега | 192.634
| очистка кровель от снежных наносов с телевышки | 310.7
| работа телевышки | 922.2
| вывоз веток со стоянки ТБО | 1500
| открытие продухов | 361.16
| закрытие продуха минплитой | 593.2512
| Итого по п.9 | 31689.4192
| 10.Обслуживание слаботочных устройств | 3464.4
| 11.Управление многоквартирным домом | 26779.812
| Итого сумма затрат по разделам 1-11 | 187319.6856
| Размер платы на содержание | 0
| Итого начислено населению | 154443.12
| Итого оплачено населением | 155764.91
| Дополнительные средства на ремонт, план | 15958.44
| Дополнительные средства на ремонт, собрано | 9499.48
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | -22055.2956
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -30145.6921