## Лист1
Перечень,периодичность работ, размер финансирования и размер платы
за жилое помещение на 2020 МКД по адресу:
ул.Советская, 4
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 3х этажей
- выше 3-го этажа
з | Площадь чердаков (уборочная)
и | Площадь подвала (уборочная)
к | Площадь кровли (снег, сосули))
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
Отчет за 2022 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул. Советская, д.4
| Результат на 01.01.2022 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 207198.5817
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 16694.964
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа | 4490.376
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 39319.236
| Мытье лестничных площадок и маршей выше3-го этажа | 11245.212
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, (генеральная уборка) | 4062.96
1.4. | Мытье окон | 165.991
| ИТОГО по п. 1 : | 75978.7389
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1 | Подметание придомовой территории в летний период | 8463.654
2.2 | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 0
2.3 | Уборка мусора с проезда в летний период (случайный мусор)) | 4597.632
2.4 | Очистка урн | 0
2.5 | Подметание снега до 2-х см (вдоль дома - 30,5,крыльца-12,отмостка-77) | 3926.975
2.6 | Подметание снега более 2-х см | 4274.2
2.7 | Сдвижка снега и подметание территории в зимний период (механ. уборка) | 4789.2
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 302.255
2.9 | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 1793.61
2.10 | Кошение газонов | 5529.945
| ИТОГО по п. 2 : | 33677.471
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 30315.42
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 9148.5
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 347.75
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 4844.425
| - ликвидация возд.пробок встояке отопления | 4126.5
3.2 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 203.34
| ИТОГО по п. 3 : | 48985.935
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение техосмотров и устранение незначит. Неисправностей констр.элем. | 4723.494
4.2. | Проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 18510.99
4.3. | Проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей в системах ВиК | 13978.989
4.4. | Ершение канализационного (лежака) выпуска | 376.89
4.5 | Проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 11978.951
| ИТОГО по п. 4 : | 49569.314
5.Содержание Общедомового газового оборудования
5.1 | Техобслуживание ВДГО (стоимость работ по договору) | 55159.67
5.2 | Проверка состояния дымовых и вент каналов | 7548.7
5.3 | Очистка дымовых и вентканалов | 14501.45
| ИТОГО по п. 5 : | 77209.82
| 6.Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 26043.048
6.1 | Диспетчерское обслуживание | 7276.734
| ИТОГО по п. 6 : | 33319.782
| 7.Дератизация | 1971.6
| 8.Дезинсекция | 1913.3
| 9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета. | 3884.9
9.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4800.12
9.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3616.98
9.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3521.58
9.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3521.58
9.7 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 7043.16
9.8 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 15300
| ИТОГО по п. 9 : | 37803.42
10.Непредвиденные работы
10.1 | Текущий ремонт электрооборудования
| восстановление кабельной линии электроснабжения от клеммной коробки до ИПУ (кв.№16) - кабель ВВГ 3*2,5 | 1227.555
10.2 | Текущий ремонт систем ВиК | 0
| замена участка стояка ХВС с вентилем и сборкой с прохождением двух перекрытий (подвал-квартиры №№21,23): | 0
а | устройство трубы PPRC 32(PN 20) | 4640.76
б | устройство резьбы Ду 25 мм накатная резьба | 393.91
в | устройство муфты разъемной PPRC с BP 32*1" | 1246.14
г | устройство тройника PPRC 32*20*32 | 332.46
д | устройство муфты PPRC с НP 20*1/2" | 255.59
е | установка крана шарового GIACOMINI Ду 25мм вн/вн | 1860.44
ж | установка сгона Ду 25мм | 234.53
з | установка стальной муфты Ду 25мм | 219.15
и | установка контргайки Ду 25мм усиленная | 216.89
к | установка крана шарового Ду 15мм | 996.96
л | уплотнение соединений(силиконовым герметиком, лен сантехнический) | 131.79
м | сварочные работы | 489.08
| замена вентиля со сборкой на стояке ХВС с отжигом (стояк кв.40 | 0
| кран шаровый Ду 25мм | 1054.28
| сгон Ду 25мм | 234.53
| муфта стальная Ду 25мм | 219.15
| конргайка Ду 25мм | 76.95
| резьба Ду 25мм | 76.45
| резьба Ду 15мм | 76.45
| кран шаровый Ду 15мм | 996.96
| очистка от наледи кнализационных вытяжек | 882.72
| замена участка стояка ХВС с прохождением перекрытий (квартиры №№4,7): | 0
| смена трубы ВГП Ду25мм | 3686.06
10.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов | 0
| проведение жильцами субботника на придомовой территории(мешки) | 660
| восстановление штрабы после замены стояка ХВС кв.21 (нами предоставлены жидкие гвозди " Ультима", работа выполнена проживающими) | 356
| осмотр чердака на наличие течей | 0
| ремонт шиферной кровли (1-4пп) и венткоробов на кровле (1,2пп) | 0
| "Ризолином" | 5071.41
| битумной мастикой | 211.0803
| очистка вентканала с кровли (2п) | 879.704
| восстановление штрабы после замены стояка ХВС кв.4 согласно сметы | 2034.78
| Ремонт тамбура | 9000
| итого | 37761.7793
| 11.Содержание антенн и переговорных устройств | 12000
| 12.Управление многоквартирным домом | 98682.726
| Сумма затрат по дому на год : | 508873.8862
| Итого начислено населению | 514904.8
| Итого оплачено населением | 534927.02
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | 26053.1338
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 233251.7155