## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Строителей, 16
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2022 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Строителей 16
| Результат на 01.01.2022 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 235072.3048
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 49712.94
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 44843.904
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 84230.604
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 75006.768
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, | 25489.244
| ИТОГО по п. 1 : | 279283.46
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 5481
2.2. | Влажное подметание пола камер | 9975.49
2.3. | Удаление мусора из камер | 65915.9424
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 0
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 0
2.6. | устранение засоров | 0
| ИТОГО по п. 2 : | 81372.4324
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 9666.89
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 51327.248
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 70701.124
3.4. | Очистка урн | 4978.65
| Подметание снега до 2-х см | 23324.405
| Подметание снега более 2-х см | 71659.448
3.5. | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 24368.4
3.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1144.605
3.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 25228.035
3.8. | Кошение газонов | 48067.704
| ИТОГО по п. 3 : | 330466.509
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 116325.9
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 34986.6
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 1329.9
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 18526.53
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 23768.64
4.2 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 6945.44
| ИТОГО по п. 4 : | 201883.01
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 19153.938
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 75062.73
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 56685.303
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 5653.35
5.5. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 46504.381
| ИТОГО по п. 5 : | 203059.702
| 6.Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 105605.496
6.1. | Диспетчерское обслуживание | 29507.418
| ИТОГО по п. 6 : | 135112.914
| 7.Дератизация | 3911.58
| 8.Дезинсекция | 3795.915
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4800.12
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3616.98
9.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3521.58
9.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3521.58
9.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 21129.48
| ИТОГО по п. 8 : | 36589.74
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
| замена автоматического выключателя ВА-100 1Р100А ИЭК в ВРУ №2 | 362.24
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше (2 подъезд) | 804.32
| замена светильника светодиодного Сobra для освещения придомовой территории с применением автогидроподъемника (1 час) | 7273.6
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи (1-3подъезды) | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена выключателя автоматического 20А (кв.№58) | 786.78
| замена выключателя автоматического 25А (кв.№58,47) | 786.78
| замена светильника ЛУЧ (4 подъезд, 1 этаж) | 2325.8
| замена светодиодных светильников ЛУЧ (1-5подъезды 1 этажи) | 11629
| переподключение потребителей в ВРУ №2: | 0
| перемонтаж болтовых соединений болт М8*80/гайка М8/шайба М8 | 284.82
| устройство провода ПУВ 1*10 ж/з | 701.46
| замена светильника СА-18 (1 подъезд) | 732.83
| замена светильника СА-18 | 732.83
| замена автоматического выключателя в кв. 95 | 510.96
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| отогрев ливневой канализации (2 подъезд, контейнерная) | 528.9
| замена вводных вентилей ХВС,ГВС Ду 15мм (кв.№40) | 1836.02
| уплотнение соединений (лен сантехнический, силиконовый герметик)кв.№40 | 40.452
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
| установка крана Маевского Ду 15мм на стояке ГВС (подвал) | 523.4
| уплотнение соединений (лен сантехнический, силиконовый герметик)подвал | 40.452
| установка канализационной заглушки Ду 50мм на стояке канализации | 209.2
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (стояк квартиры №95) | 0
| замена вентиля Ду 20мм на стояке ГВС (стояк кв.№74) с отжигом | 996.96
| уплотнение соединений (лен сантехнический, силиконовый герметик) | 43.93
| замена сбросных вентилей Ду 15 мм на стояке ГВС (ст.кв.№74) | 1993.92
| уплотнение соединений (лен сантехнический, силиконовый герметик)ст.кв.№74 | 43.93
| устранение свищей на полотенцесушителе и стояке ГВС (кв.№6) | 720.54
| замена участка стояка ГВС Ду20 кв.102 | 997.568
| установка сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке отопления | 996.96
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном на ст.отопления | 43.93
| замена крана Маевского Ду 20мм на стояке отопления (чердак) | 568.41
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном (чердак) | 87.86
10.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-5пп) | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-5пп) | 4
| слив воды с установленных емкостей в чердачном помещении | 1144.08
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-5 подъезды) | 0
| открытие продухов в фундаменте | 1625.22
| установка доводчика на входную дверь | 4067.04
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-5 подъезды) и слив воды | 0
| слив воды с установленных емкостей в чердачном помещении | 1144.08
| разборка и замена обрешетки и покрытия козырьков спуска в подвал (3,4 подъезды)из оцинкованного листа | 30743
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (5 подъезд) | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-5 подъезды) | 0
| ремонт кровли (трещины) РИЗОЛИНОМ | 5947.95
| ремонт козырька (2 подъезд, трещины) РИЗОЛИНОМ | 939.15
| ремонт межпанельных швов с велотермом кв. Кв.149 | 4600.98
| ремонт межпанельных швов без велотерма кв. Кв.149 | 13419.32
| установка доводчика дверного | 2926.61
| осмотр дверей выходов на чердак и кровлю и укрепление проушин на них (1,3пп) | 357.08
| ремонт отмостки | 250000
| ремонт козырька лоджии кв. 148 | 12448.73
| 3 под. Закрепление резинового коврика б/у на полах | 320.91
| ИТОГО по п. 10 : | 366292.002
| 11.Управление многоквартирным домом | 400162.002
| Сумма затрат по дому : | 2041929.2664
| Итого начислено населению | 2427895.68
| Итого оплачено населением | 2418541.74
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | 376612.4736
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 611684.7784
2. | Содержание мусоропроводов | руб.
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | руб.
4. | Содержание лифтов | руб.
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова | руб.
7. | Удаление с крыш снега и наледи | руб.
6. | Содержание придомовых территорий | руб.
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.) | руб.
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования) | руб.
10. | Содержание диспетчерской службы | руб.
11. | Аварийное обслуживание | руб.
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов | руб.
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды | руб.
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла | руб.
14. | Непредвиденные ремонтные работы | руб.
15. | Управленческие расходы | руб.
Итого затрат:
| Общая площадь дома | м2
| Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц | руб.
Тариф, согласованный ОС (протокол от 14.11.2014)
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц
Тариф, согласованный ОС (протокол от 14.11.2014)