## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Строителей, 27
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (снег + сосули))
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2022 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Строителей 27
| Результат на 01.01.2022 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -46261.4257
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 34488.506
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 17005.272
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 37488.828
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 42586.164
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон (1п) | 5384.924
1.4. | Мытье окон | 420.648
| ИТОГО по п. 1 : | 137374.342
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 3620.592
2.2. | Очистка урн | 7820.88
| Подметание снега до 2-х см | 25765.8267
| Подметание снега более 2-х см | 28044.0533
2.3. | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 8142
2.4.. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 693.7
2.5. | Очистка пешеходных дорожек, отмомтки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 7685.496
2.6. | Кошение газонов | 2491.2
| ИТОГО по п. 2 : | 84263.748
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 46444.68
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 26419.5
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 1004.25
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 13989.975
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 12049.38
3.2. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 1798.16
| ИТОГО по п. 3 : | 101705.945
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотровконстр.элементов и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (прочистка) в пределах доступности при необходимости | 9260.175
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 37823.25
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 28563.075
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 3392.01
4.5. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 24476.425
| ИТОГО по п. 4 : | 103514.935
| 5.Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 53213.4
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 14868.45
| ИТОГО по п. 5 : | 68081.85
| 6.Дератизация | 3320.844
| 7.Дезинсекция | 1606.86
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4800.12
8.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3616.98
8.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3521.58
8.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3521.58
8.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 7043.16
| ИТОГО по п. 8 : | 22503.42
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы) | 0
| замена автоматического выключателя 16А,25А (кв.23,24) после короткого замыкания) | 1811.2
| замена выключателя автоматического и пакетного (кв.№29) после короткого замыкания в ЩУРС: | 0
| смена автомата 16А | 786.78
| смена автомата 25А | 393.39
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 | 704.01
| устройство провода ПВ 1*2,5 | 526.095
| устройство дин-рейки 20см | 60.26
| очистка корпуса ВРУ, ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена выключателя пакетного кв.№33,35 | 1408.02
| замена светильника ЛУЧ (2 подъезд, 3 этаж) | 2325.8
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| замена вводного водосчетчика ХВС ВСКМ 90-40 | 12370
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм | 0
| замена участка стояка канализации Ду 100 мм (кв.№53): | 0
| установка переходной манжеты 123*110 | 200.26
| установка компенсационного патрубка Ду 110 мм | 296
| смена участка канализационной трубы Ду 110 | 770.92
| установка канализационного перехода на чугун Ду 110*124+манжета | 526.1
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном | 219.65
| замена участка стояка канализации Ду 100 мм (кв.№15): | 0
| смена канализационного перехода Ду 110*124 на чугун +манжета | 569.32
| смена участка канализационной трубы Ду 110мм | 1156.38
| смена канализационной переходной манжеты 110*123 | 200.26
| смена компенсационного патрубка Ду 110 мм | 292.47
| уплотнение соединений силиконовым герметиком | 109.825
| очистка от наледи кнализационных вытяжек | 1324.08
| ремонт запорной арматуры для забора воды для мытья МОП | 0
| бочонок Ду15мм | 202.77
| угольникк Ду15мм | 95.13
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| удаление снега и наледи с кровли (дворовой фасад 1-6пп) | 20350.85
| открытие продухов в фундаменте | 812.61
| установка контейнера - сетку для раздельного сбора мусора | 244.4
| ремонт межпанельных швов с велотермом кв. Кв.6,24 | 19874.89
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли и слив воды (5п) | 95.65
| замена дверных навесов на двери тамбура (1 подъезд) | 653.76
| закрытие продухов | 812.61
| замена пружин на дверях тамбура (2,3,4п) | 1191.87
| 6 под установка замка на чердачный люк | 388.99
| ИТОГО по п. 9 : | 70774.35
| 10.Управление многоквартирным домом | 201637.05
| Сумма затрат по дому : | 794783.344
| Итого начислено населению | 801313.08
| Итого оплачено населением | 815784.82
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | 21001.476
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -25259.9497