## Лист1
Отчет за 2023 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 26
| Результат на 01.01.2023 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -76346.6299
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 148059.548
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 205199.04
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 160298.684
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 240044.16
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 48807.2861
1.4. | Мытье окон | 1884.8
| Влажная протирка стен, плафонов и потолков кабины лифта | 10500.776
1.7. | Очистка кровель от мусора (30%) | 6499.956
1.9 | Техническое содержание лифтов | 752400
| ПТО лифтов | 54450
| ИТОГО по п. 1 : | 1628144.2501
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 33150.92
2.2. | Влажное подметание пола камер | 27615.9
2.3. | Удаление мусора из камер | 122869.824
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 1861.12
| ИТОГО по п. 2 : | 185497.764
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 20843.9379
| Подметание придомовой территории в летний период после покоса | 2380.464
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 29242.048
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случ. мусор)) | 11921.119
3.4. | Очистка урн | 12617.28
3.5. | Подметание снега выше 2-х см | 112234.5648
3.6. | Подметание снега до 2-х см | 75300.225
3.7. | Сдвижка и подметание территории в зимний период (меха. уборка) | 36200.22
3.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогол.матер.шир. 0,5м | 7555.68
3.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок у подъезда, конт площадок и проездов вдоль бордюров шириной 0,5 м от наледи и льда | 48770.748
3.10. | Кошение газонов | 44966.856
| ИТОГО по п. 3 : | 402033.1427
4.. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | 6795.12
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 384335
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 171257.84
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 6359.47
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 90734.41
4.6. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 11543.03
| ИТОГО по п. 4 : | 671024.87
5.. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 105007.104
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации | 157510.656
5.6. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 133095.424
| ИТОГО по п.5 : | 395613.184
61. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 269647.872
6.2. | Диспетчерское обслуживание | 75190.272
| ИТОГО по п. 6 : | 344838.144
7.1. | Дератизация | 11042.52
7.2. | Дезинсекция | 11757.036
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 10736.88
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 8090.4
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 7877.04
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 7877.04
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 23631.12
| ИТОГО по п. 8 : | 58212.48
9. Текущий ремонт Непредвиденные работы
Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| замена автоматического выключателя 16 А (кв.123) | 0
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше (8 подъезд) | 0
| замена автоматического выключателя 25А (квартира №70) | 0
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (квартира №257) | 0
| замена светильника светодиодного Сobra для освещения придомовой территории с применением автогидроподъемника (1 час) | 0
| замена энергосберегающего светильника СА-19 в МОП (3,7подъезды) | 804.32
замена автоматического выключателя 16А в кв. 142
| замена светильника освещения придомовой территории (2 подъезд) с применением автовышки | 7273.6
| очистка корпуса ВРУ, ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
замена автоматического выключателя 16А (кв.№№83,90,241)
замена пакетных выключателей (кв.№№127,215,378)
замена энергосберегающего патрона в МОП
монтаж розетки в ЩУРС для подключения токоприемников при ремонте лестничной клетки (3 подъезд 1 этаж)
| замена светильника ЛУЧ-220-С64ФА ДРАЙВ(3 подъезд 1 этаж) | 1713
замена энергосберегающего патрона в МОП (1 подъезд)
закрытие распредкоробки в МОП (1 подъезд 1 эт)
установка розеток открытой установки для монтажа трубопровода ХВС (подвал, 1-5 подъезды)
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5(подвал, 1-5пп) | 355.215
установка розетки для ремонта подъезда (1 подъезд)
устройство кабеля АВВГ 2*2,5(1п)
замена автоматического выключателя 16 А (кв.№349)
замена светильников (СА-18) в МОП (9 подъезд)
установка патрона настенного в предмашинном отделении лифта (6 подъезд)
замена пакетного выключательного ПВ 2*40 (кв.2)
замена автоматического выключателя 16А (кв.№)
| замена уличного светодиодного светильинка COBRA 100 W на придомовой территории ( 4 подъезд, детская площадка) | 9917.36
| работа автовышки при замене уличных светильников | 7350
| восстановление проводки на светильник освещения детской площадки (работа на высоте): | 0
а | устройство кабеля АВВГ 2*2,5 | 1402.92
б | устройство распределительной коробки ОП 70*70*40мм | 263.51
в | устройство клемм СМК 222 | 515.84
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50мм (стояк кв.№109,подвал): | 0
а | смена участка канализационной трубы Ду 50мм | 2312.76
б | смена переходной манжеты 110*123 | 200.26
в | смена отвода канализационного Ду 50*45 | 401.62
г | смена канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжеты | 526.1
| замена вентиля на стояке ХВС со сборкой с отжигом (стояк кв.№109): | 0
а | смена вентиля Ду 25 мм | 996.96
б | смена сгона Ду 25мм | 234.53
в | смена муфты Ду 25мм | 438.3
г | смена контргайки Ду 25мм | 76.95
д | смена резьбы Ду 15мм | 76.45
е | сварочные работы
ж | герметизация примыканий герметиком силиконовым и сантехническим льном
установка хомута на магистрали ХВС (4 подъезд, подвал)
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв. №221) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (8 подъезд, подвал) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (11 подъезд, подвал)*2 раза | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.236) и ерешение кухонного стояка | 897.54
устранение свища на магистрали ХВС (4 подъезд, подвал)
| замена участка канализации Ду 50мм (кв.108): | 0
а | смена участка канализационной трубы Ду 50мм | 770.92
б | устройство тройника канализационного 50*50*87 | 266.17
в | установка манжеты переходной 50*73 | 200.26
г | устройство патрубка компенсационного Ду 50 мм | 292.47
д | устройство канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 558.47
е | устройство хомута 40-60 мм
ж | герметизация примыканий соединений силиконовым герметиком
устранение свища на стояке ХВС (кв.88)
| замена участка стояка ХВС (кв.88) труба ВГП Ду 32 мм | 1803.037
сварочные работы кв.88
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.376) и ершение кухонного стояка | 897.54
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (11 подъезд, подвал) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (10 подъезд, с кровли) | 0
| замена общедомового водосчетчика ХВС (9 подъезд): | 0
а | смена участка трубы PPR Ду 75*6,8(PN10)SDR11 | 308.368
б | установка муфты-фланец обжим 80*75 для труб ПНД | 475
в | установка муфты-фланец обжим 65*75 для труб ПНД | 475
г | перемонтаж болтовых соединений | 1139.28
д | сварочные работы стык Ду 100 мм
е | сварочные работы стык Ду 80 мм
ж | устройство арматуры Ду 16 | 864.06
з | сверление отверстий Ду 16 для подвеса сборки | 177.74
и | смена водосчетчика СТВХ Ду 65 | 15755
| ершение канализационного стояка Ду 50мм (чердак-подвал, стояк кв.№69) | 2961.882
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (подвал-квартира №41) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (чердак-подвал, стояк кв.№152) | 2961.882
устранение свища на стояке ХВС (кв.№94)
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (4 подъезд) | 0
| монтаж радиатора (5 подъезд, за тамбуром, выход на главный фасад): | 0
а | радиатор чугунный МС-140-500б/у(9 секций) | 1350
б | устройство трубы ВГП 15*2,8 | 4212.64
в | установка контргайки Ду 20мм | 152.9
г | смена сгона Ду 20 мм (короткое поле) | 433.78
д | смена муфты стальной Ду 20 мм | 518.64
е | уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком
ж | установка кронштейнов | 931.5
з | устройство арматуры Ду 16мм | 1053.16
и | сварочные работы
к | сверление отверстий для подвеса радиатора
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (10 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 100 мм (5 подъезд) | 0
| устранение засора канализации Ду 50 мм (квартира №273) | 0
| замена участка стояка ХВС Ду 32 мм с вентилем в подвале (1 подъезд): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 32мм | 530.305
б | смена отвода длинного без резьбы Ду 32 мм | 683.91
в | смена резьбы Ду 32 мм | 207.24
г | смена резьбы Ду 15 мм | 103.62
д | смена сгона Ду 32мм | 234.53
е | смена муфты Ду 32мм | 308.19
ж | смена контргайки Ду 32 мм | 77.14
з | смена вентиля бронзового Ду 32 мм | 996.96
и | уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном
к | сварочные работы
| замена отвода на стояке ХВС Ду 32 мм (7 подъезд): | 0
а | замена отвода на стояке ХВС Ду 32 мм (7 подъезд) | 683.91
б | замена резьбы Ду 32 мм (7 подъезд) | 207.24
в | сварочные работы (7 подъезд)
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (6 подъезд, подвал): | 0
а | смена участка канализации Ду 50 мм | 770.92
б | смена канализационного отвода Ду 50*45 | 1367.82
в | установка переходной манжеты 50*73 | 200.26
г | установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 916.39
д | установка компенсационного патрубка Ду 50 мм | 296
е | уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном
| Замена магистрали ХВС в подвальном помещении с 1-5 подъезды | 495000
| подключение радиатора в МОП (5 подъезд, главный фасад): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 15мм | 4242.44
б | смена отвода с резььбой Ду 15 мм | 1268.62
в | смена накатной резьбы Ду 15 мм | 152.9
г | смена сгона Ду 15 мм | 433.78
д | смена стальной муфты Ду 15 мм | 518.64
е | смена контргайки Ду 15 мм | 152.9
ж | смена крана шарового Ду 15 | 1993.92
з | уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком
и | сварочные работы
| замена вентиля Ду 15 мм на стояке ГВС Ду 15 мм (стояк кв.№291) | 996.96
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком(кв.№291)
| замена участка стояка канализации Ду 100 мм (подвал, стояк квартиры №255): | 0
а | смена участка канализационной трубы Ду 110 мм | 2428.398
б | смена канализационной крестовины Ду 110*110*110*87 | 431.25
в | смена отвода канализационного Ду 110 *15 | 1268.62
г | смена переходной манжеты 110*123 | 200.26
д | устройство компенсационного патрубка Ду 110 | 296
е | устройство канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 516.39
ж | устройство канализационного перехода Ду 50/40 прямой | 479.6
з | уплотнение соединений силиконовой смазкой
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
установка хомута с техпластиной на стояке ХВС (кв.№20)
| замена участка стояка канализации Ду 110 мм (кв.№398) с отжигом: | 0
а | установка переходной канализационной манжеты 110*123 | 200.26
б | устройство компенсационного патрубка Ду 110 | 296
в | установка канализационного перехода на чугун Ду 110*124+манжета | 916.39
г | смена участка канализационной трубы Ду 110 мм | 1541.84
д | сварочные работы
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| замена сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ХВС (стояк кв.№ 313) | 996.96
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком (кв.313)
устранение свища на стояке ХВС (кв.№313)
установка хомута с техпластиной на стояке ХВС ( кв. №273)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| установка информационных досок "Орион" (1этажи,1-11подъезды) | 0
| установка информационных досок "Орион" (1-9этажи,1-11 подъезды) | 0
| изготовление и установка лотков на чердаке (1,7подъезды): | 0
а | лист металлич. (2500*1250*0,5) | 0
б | проволка вязальная | 0
в | саморез | 0
| очистка парапетных плит от снега (дворовой фасад, 10 подъезд) | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-11подъезды) | 0
| слив воды с емкостей установленных в чердачном помещении(2,7,9,11пп) | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли и слив воды (9 подъезд) | 0
| слив воды с емкостей установленных в чердачном помещении(9п) | 0
| очистка козырьков над входом в подъезд (1-11 подъезды) | 0
| изготовление и установка лотков на чердаке (5 подъезд): | 0
а | лист металлич. (2500*1250*0,5) | 0
б | проволка вязальная | 0
в | саморез | 0
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли (5 подъезд) бочка 200л | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-11подъезды) и слив воды (5,8,9,11 подъезды) | 0
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли (5 подъезд) мешок полипропиленовый | 0
| очистка лотков на чердаке (8 подъезд) от льда | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-11 подъезды) | 0
| слив воды с емкостей в чердачном помещении (7 подъезд) | 0
| очистка кровли от мусора (6,11 подъезды) | 0
| открытие продухов в фундаменте | 0
| переустановка лотков на чердаке (6 подъезд) | 0
| ремонт дверного блока - с перенавеской навесов и сменой одного навеса (11 подъезд) | 0
| смена притворной планки (11п тамбур) | 0
| смена плинтуса (11 п тамбур) | 0
| ремонт дверного полотна электрощитовой с заделкой отверстий металлом | 0
| замена элементов перильного ограждения (11 подъезд ) | 0
| проведение жильцами субботника на придомовой территории(мешки) | 0
| заделка примыканий по дверной коробки монтажной пеной с 2-х сторон 9 под. проходной тамбур | 648.825
| установка нижнего навеса б/у на дверное полотно со снятием (9 под. мусорокамера) | 326.88
| установка дверного доводчика - 11 под. | 2758.93
| смена обналички по дверной коробке - 11 под.тамбурная дверь | 0
| смазка литолом дверного навеса для устранения скрипа 10,11пп | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 1-11пп | 0
| слив воды с емкостей в чердачном помещении 2,8,9пп | 0
0
0
0
0
0
0
| смена обналички по дверной коробке - 11 под.тамбурная дверь | 263.2
смазка литолом дверного навеса для устранения скрипа 10,11пп
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 1-11пп | 0
слив воды с емкостей в чердачном помещении 2,8,9пп
| переустановка проушины с изготовлением (1 под, колясочная) | 372.67
| установка замка (1под, колясочная) | 388.99
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-11 подъезд) | 0
слив воды с емкостей в чердачном помещении (1,5,6,8,9пп)
переустановка емкостей в чердачном помещении 9-11пп
переустановка лотков с закреплением проволки вязальной (1,9пп) в чердачном помещении
установкка вкладыша(мешок) в бочку в чердачном помещении 5 подъезд
| очистка козырьков от снега над входом в подъезд (1-11под.+проходные 8,9пп) | 4971.4
| замена блока вызова домофонного оборудования 1под | 5831.78
| 1-5под - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды 5под. | 0
| 5-11под - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды 5,6,8,9под. | 0
| 6-11под - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды7,8,9,10,11под. | 0
| 6-11под - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды 6,11под. | 0
| 1-11под - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды 5,8,9,11под. | 0
| 1-11под - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды 5,10под. | 0
| 1-11под - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды2, 5,8,11под. | 0
2,6,8под -установка новых мешков на чердаке в месте течи с кровли
2под -замена мешков на чердаке в месте течи с кровли
8 под переустановка лотка б/у L=3м на чердаке
10 под переустановка лотка б/у L=5м на чердаке
10под -установка новых мешков на чердаке в месте течи с кровли
| 10п изготовление и установка лотка на чердаке | 611.735
9п контейнерная - переустановка нижнего дверного навеса
9 под контейнерная - закрепление ДВП б/у по низу дверного полотна
2 под переустановка лотка б/у L=2,5м на чердаке
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 1-9пп | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 1-11пп | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 5-11пп | 0
слив воды из емкостей в чердачном помещении 5,7,8,10,11 пп
слив воды из емкостей в чердачном помещении 2,5,6 пп
слив воды из емкостей в чердачном помещении 6,8,11 пп
слив воды из емкостей в чердачном помещении 2,5,8,11 пп
установка новой емкости для сбора воды в чердачном помещении 6п
переустановка лотков б/у на чердаке 6 п
переустановка лотков б/у на чердаке 8 п
| смена остекления оконной створки 6 под. 5/4 эт | 580.5912
| ремонт дверной коробки (3 под.тамбурная дверь): | 0
а | укрепление бруска дверной коробки рамными анкерами
б | заделка примыкания дверной коробки монтажной пеной | 1686.46
в | демонтаж, монтаж обналички по дверной коробке | 289.48
укрепление верхнего дверного навеса (4под, контейнерная)
укрепление ДВП дверного полотна по низу 0,6*0,2м
проверка работоспособности вентиляции в квартире №141
| заделка отверстия под лючком мусоропровода оцинкованной сталью 11 под 1/2 эт | 220.524
| изготовление и установка лотков из металлического листа 0,5мм в чердачном помещении:2,5*0,25*2 шт;2,5*0,2*1шт | 2141.0725
переноска лотков L=2,5м- 3 шт 9 этаж - чердачное помещение
открытие продухов в фундаменте
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 1- 11 под | 0
слив воды из емкостей в чердачном помещении 2,5,8,9 пп
слив воды из емкостей в чердачном помещении 5,8,9 пп
| смена остекления оконной фрамуги S=0,71*1,20 (2 подъезд 7/8 эт) | 587.503
переустановка лотка б/у L=3,5мп с закреплением вязальной проволокой в чердачном помещении - 2 подъезд
| изготовление и установка лотка из металлического листа 1,35*0,25*1 шт (7 подъезд, чердак) | 415.9798
| установка профиля ПП 60*27 3м в чердачное помещение (7 подъезд, чердак) | 270.94
установка емкости для сбора воды в чердачное помещение 2,3 пп
| демонтаж перегородки из профлиста и каркаса из брусков (под лестничным маршем) по предписанию пожнадзора | 2481.3648
| смена почтового ящика 4 подъезд после ремонта | 388.99
| спиливание яблоней с распиловкой стволов с главного фасада 10, 11 подъезды | 3571.75
| предоставление собственникам МКД для проведения субботника инструмента и хоз.мешков 5 уп*215,99 | 1079.95
| ремонт л/клетки 4 подъезд | 78766.12
| ямочный ремонт проезда | 86400
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-11 подъезд) | 0
слив воды из емкостей в чердачном помещении 2,3 пп
слив воды из емкостей в чердачном помещении 2,8,9 пп
слив воды из емкостей в чердачном помещении 8,9 пп
переустановка лотков б/у L=5м
| 1/2 2/3 подъезды - чердак изготовление и монтаж новых лотков 0,25*2,5*3шт 0,3*1,0*1шт | 2599.8738
перустановка лотка б/у L=2,5м*2шт
| ремонт тамбурного дверного блока 5п | 0
закрепление дверного блока
закрепление ДВП б/у по периметру
закрепление тросика
| заделка примыкания дверной коробки монтажной пеной | 519.06
| устройство плинтуса | 314.68
| устройство обналички | 197.4
11под. 9эт. Рихтование оцинкованного листа (крышка малоточки)
| 8подъезд мусорокамера - ремонт шибера | 460.66
| Ремонт л/клетки 5 подъезд | 72192.58
| Ремонт пола и покраска радиатора 5 подъезд | 24460.01
| погрузка в мешки и вынос мусора с 1 этажа на контейнерную площадку 3 под. | 120
| ремонт кровли отдельными местами Ризолином | 3733.72
| заделка штробы в стене S=400*600мм 5 под. л/кл | 321.4032
| ремонт контейнерной тележки 4,9пп | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
| заделка трещин кровельного ковра Ризолином 5 подъезд машинное отделение, над кв.179 | 1166.7875
| заделка монтажной пеной примыкания дверного блока к стене 5 под.выход на кровлю | 389.295
| ремонт скамейки с заменой пиломатериала - 11 подъезд: | 0
| доска обрезная 6000*150*50 | 1469.7
| доска обрезная 3000*150*50 | 1224.75
| доска обрезная 3000*120*25 | 734.85
открытие оконных рам для маляров - 3под 1,3,5,7эт (ремонт лестничной клетки)
| обрезка трубы с 2-х сторон Ду под вскрытой отмосткой - 9 под главный фасад | 240.18
| ремонт кровли отдельными местами с предварительной подготовкой поверхности Ризолином | 79341.55
открытие и закрытие оконных рам для мытья окон - 6подъезд
демонтаж 6 подъезд, монтаж информационных досок 3,4,5пп
| передача скамеек со спинкой собственникам МКД для установки возле подъездов 4,5,9 пп | 25500
| Ремонт л/клетки 3 подъезд (1 эт, межэтажная площадка м/у 1 и 2 эт) | 106544.3
| Ремонт полов в 3 подъезде (1 эт, межэтажная площадка м/у 1 и 2 эт) | 19710.7
| Ремонт л/клетки 6 подъезд (1 эт, межэтажная площадка м/у 1 и 2 эт) | 109410.9
| Ремонт полов в 6 подъезде (1 эт, межэтажная площадка м/у 1 и 2 эт) | 10290
| установка ограничителя из арматуры 12А дверного полотна 9 под.тамбурная дверь | 210.632
| бетонирование крыльца 11 подъезда с демонтажом ж/б пов-ти отбойным молотком, устройством опалубки, армированием поверхности | 9496.1614
рихтование слива (козырек над входом в подъезд,11 под.)
закрепление слива с приставной лестницы (11 подъезд)
демонтаж информационных досок (7 подъезд лестн.клетка)
открытие и закрытие оконных рам для мытья окон (7 подъезд)
| установка информационных досок - 6 подъезд | 464.675
закрытие входа в чердачное помещение 7 подъезд
| ремонт шибера в 7 подъезде (мусорокамера)-закрепление уголка к стволу с помощью эл.сварки | 460.66
| ремонт продуха подвала 5 подъезд: | 0
а | срезка шарниров | 792.64
б | рихтование металлической пластины двери | 82.1584
в | установка и закрепление новых шарниров эл.сваркой. Длина сварного шва - 0,2мп | 1199.3
г | закрепление уголка 35*35 эл.сваркой | 159.223
| установка доводчика пневматического ARTIC LINE 5 под. тамб.дв | 3780
| ремонт колес тележки (7 под.контейнерная) | 921.32
| демонтаж скамейки - 9 подъезд | 980
| Ремонт л/клетки 7 подъезд (1 эт, межэтажная площадка м/у 1 и 2 эт) | 116232.53
| Ремонт полов в 7 подъезде (1 эт, межэтажная площадка м/у 1 и 2 эт) | 1168.97
| Ремонт полов в 4 подъезде (1 эт, межэтажная площадка м/у 1 и 2 эт) | 2262.14
| ремонт мягкой кровли (козырек 5 подъезда) | 3733.72
| пропекание старого рулонного покрытия | 177.95
| промазка примыканий кровельной мастикой(1п кровля,5под) | 167.2515
закрытие входа в чердачное помещение 6 подъезд
| остекление оконной фрамуги со снятием р-р 0,7*1,19м | 573.6794
снятие информационных табличек (этажные, межэтажные) на время ремонта л/клеток 1 под.2-9 этажи
| ремонт контейнерной тележки со снятием колес, промазкой, установкой обратно и заменой болтовых соединений | 430.94
перенавеска дверного полотна (устранение провисания) - 11 под. тамб.дверь
закрытие и утепление продухов
| изготовление и установка поручня из стальной трубы Ду 25мм - 6 подъезд | 5869.5
| заготовка дресвы с выгрузкой из автомобиля вручную для подсыпки в зимний период | 1901.025
| остекление оконных рам 7 под., м/у 4/5эт, 5/6эт | 2604.4172
| устройство во 2 подъезде обналички, притворной планки по оконным фрамугам 4/5 эт., 5/6эт., 6/7эт., 7/8эт. ,8/9эт. | 1360.556
пристрожка оконной фрамуги (2 под)
| заделка примыканий ЩУРС к стене монтажной пеной во 2 подъезде с 3 по 9 эт. | 1038.12
| заделка отверстия над ЩУРС S=0,2*0,3м на жидкие гвозди | 214.34
| повторное утепление продуха подвала утеплителем URSA- 3 п. с главного фасада | 230.7088
| установка дв.ручки на тамбурную дверь в 8 подъезде | 339.96
| смена пружины на тумбурной двери в 8 подъезде (с дворового и главного фасада) | 795.58
обход по чердаку с 6 по 11 подъезд, слив воды из лотков и емкостей в 6,8,11пп, закрепление лотков б/у
| установка доводчика пневматического на входную дверь (устанавливали собственники) | 2625
| Замена дверных блоков под.8,9 | 84138
| Ремонт отмостки | 77000
| ИТОГО по п. 9 : | 1573642.1895
10. | Управление многоквартирным домом | 812832.768
11. | Сумма затрат по дому : | 6094638.3483
| Итого начислено населению | 6884531.61
| Итого оплачено населением | 6647245.29
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 12596.8
| Оплачено по нежилым помещениям (без НДС) | 12596.8
| Результат за 2023 год "+" - экономия "-" - перерасход | 565203.7417
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 488857.1118