## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома
Парковая, 14
Отчет за 2023 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 14
| Результат на 01.01.2023 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 190933.9919
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 28875.392
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 53511.5136
| Влажное подметание пожарной лестницы | 12679.296
| Влажное подметание общих балконов (май-сентябрь) | 1584.488
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 18299.904
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 63312.6144
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 12470.6662
1.4. | Мытье окон | 961.9548
1.9 | Техническое содержание лифтов | 83400
| Техническое содержание лифтов | 81000
| ПТО лифтов | 11484
| ИТОГО по п. 1 : | 367579.829
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 7355.52
2.2. | Влажное подметание пола камер | 16796.52
2.3. | Удаление мусора из камер | 21195.0446
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 610.68
| ИТОГО по п. 2 : | 45957.7646
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 4126.3755
| Подметание придомовой территории после покоса | 167.872
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 4133.976
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 963.0285
2.4 | Очистка урн | 970.56
2.5 | Подметание снега выше 2-х см | 4754.0783
2.6 | Подметание снега до 2-х см | 40227.8922
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 1351.42
2.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1073.25
2.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок у подъезда, конт площадок и проездов вдоль бордюров шириной 0,5 м от наледи и льда | 5566.86
2.10. | Кошение газонов | 30130.696
| ИТОГО по п. 3 : | 93466.0086
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 72418.5
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 22615.136
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 839.788
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 11981.764
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 180.71
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 1781.81
| ИТОГО по п. 3 : | 109817.708
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 10041.489
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 40165.956
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации | 30124.467
| ИТОГО по п. 4 : | 80331.912
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 51571.104
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 14380.404
| ИТОГО по п. 5 : | 65951.508
6. | Дератизация (контейнерная) | 1070.32
7. | Дезинсекция (контейнерная) | 723.276
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5368.44
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4045.2
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3938.52
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3938.52
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 7877.04
| ИТОГО по п. 8 : | 25167.72
9. Текущий ремонт Непредвиденные работы
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
| замена патронов энергосберегающих СА19 на пожарной лестнице | 1465.66
| замена светильника ЛУЧ-220-С64ФА ДРАЙВ (крыльцо ) | 2127.72
| замена светодиодного уличного светильника COBRA 50w для освещения придомовой территории (у контейнерной)с приставной лестницы | 4958.68
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| замена участка стояка ХВС ВГП Ду 25 мм (кв.№32) | 2121.22
сварочные работы (кв.32)
| замена участка стояка ХВС ВГП Ду 15 мм (кв.№58) | 647.905
сварочные работы (кв.58)
устранение свища на стояке ХВС (кв.№40)
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
проверка работоспособности вентиляции кв.66
| замена магнита VIZIT ML 400/50 на входной двери | 4946.96
7,8,9 эт. - снятие засора ствола м/провода, уборка мусора с площадки около м/провода 8,9эт.
| изготовление и установка дверного полотна (выход на кровлю) | 0
а | устройство дополнительного бруска к дверному полотну б/у 850*50*40 | 444.0485
б | обшивка дверного полотна металлом 850*650 | 609.7489
в | устройство дверных петель и перенавеска дверного полотна | 1361.18
г | рихтование и установка проушин б/у | 798.95
д | установка навесного замка с хозцепью | 574.39
е | обогащение дверной коробки из бруска 0,85м-2 шт;0,65м-1 шт | 340.139
ж | заделка отверстия дверного полотна оцинковкой 100*100мм | 388.99
| заделка отверстия в полу после замены трубы цементно-песчанным р-ром кв.38 | 203.21
| ремонт мягкой кровли козырька входной группы наплавляемым материалом БИПОЛЬ | 23335.75
| пропекание старого рулонного покрытия козырька входа | 622.825
| укрепление оцинкованных сливов на козырьке входа | 2677.4
| ремонт лавочки (снятие старого покрытия лака,отбеливание древесины, окраска лаком,демонтаж-монтаж, доставка) | 3600
| разборка, сборка брусков скамейки около подъезда для реставрации | 1510
| ремонт домофонного оборудования с заменой считывателя, кнопки выхода и контроллера Z5R на входной металлической двери пожарного выхода | 2410.16
| ремонт контейнерной тележки: | 0
а | рихтование уголка 50*50*5 L=0,5 | 135.575
б | рихтование тнаправляющей для колеса | 542.2
в | смена колес | 1719.51
| заделка оконного проема в чердачном помещении утеплителем URSA S=0,45*0,75 | 355.1946
| смена колеса на контейнерной тележке (в мусорокамере) | 573.17
| ИТОГО по п. 9 : | 58470.586
10. | Управление многоквартирным домом | 207276.168
11. | Сумма затрат по дому : | 1055812.8002
| Итого начислено населению | 904953.72
| Итого оплачено населением | 907039.63
| Доход от сдачи в аренду нежилых помещений(без НДС) | 350440.68
| Результат за 2023 год "+" - экономия "-" - перерасход | 201667.5098
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 392601.5017