## Лист1
Перечень, периодичность работ, размер финансирования и размер платы за жилое помещение на ____2024____ год по адресу:
Чапаева, 13
Натуральные показатели и технические характеристики
1 | Общая площадь жилых помещений
2 | Уборочная площадь элементов л/клеток (стены, потолки, лестничные ограждения, почтовые ящики, радиаторы, подоконники)
3 | Уборочная площадь нижних двух этажей
4 | Уборочная площадь выше 2-го этажа
5 | Площадь окон
6 | Общая площадь чердака
7 | Уборочная площадь чердаков
8 | Общая площадь подвала
9 | Уборочная площадь подвала
10 | Общая площадь кровли
11 | Убираемая площадь кровли
12 | Общая площадь твердого покрытия
пешеходные дорожки
проезды
бордюр
отмостка
крыльца
площадки у подъезда
спуск в подвал
площадь детской площадки
13 | Площадь проездов (механизированная уборка)
14 | Общая площадь газонов
уборочная площадь газонов
клумбы, деревья, кусты
15 | Количество урн
16 | Количество общедомовых приборов учета тепла
17 | Количество общедомовых приборов учета воды
18 | Количество общедомовых приборов учета электроэнергии
19 | Объем здания
20 | Количество лифтов
21 | Количество мусоропроводов
19 | Площадь контейнерной площадки
19 | Численность проживающих людей
Отчет за 2025 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул. Чапаева 13
| Результат на 01.01.2025 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -409696.47
1 | Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 11695.176
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 4685.796
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей | 28273.44
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 12209.4
| ИТОГО | 56863.812
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Уборка кровель от мусора | 0
| Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 701.46
| ИТОГО | 701.46
3 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 5928.88
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 2254.12
| Уборка случайного мусора с территории в летний период | 1794.69
| Уборка контейнерной площадки в летний период | 1808.76
| Уборка урн в летний период | 2403.36
| Уборка территории после кошения | 391.4
| Сгребание травы с газона после кошения | 2180
| ИТОГО | 16761.21
4 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка урн в зимний период | 1201.68
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | 1808.76
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок, отмостки | 27961.43
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 12036.706
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда | 4095.576
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом (крыльца, 1/2 бордюры, площадка у подъезда, дорожки) | 619.36
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 3173.675
| ИТОГО | 50897.187
5 | Кошение газонов | 14060
6 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| осмотр системы ЦО | 496
| промывка трубопроводов системы отопления | 21715.2
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 20360.3
| консервация и расконсервация ЦО | 10776.7
| регулировка и наладка системы ЦО | 756.6
| ИТОГО | 54104.8
7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Ремонт просевшей отмостки | 0
| Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 0
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 255.06
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| ИТОГО | 255.06
8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение неисправностей конструктивных элементов, прочистка засоренных вентканалов в пределах доступности | 0
| Проведение тех. осмотров и устранение неисправностей эл.технических устройств | 10189.348
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 8048.982
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 0
| Ершение кухонных стояков | 0
| ИТОГО | 18238.33
9 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 21885.996
10 | Диспетчерское обслуживание | 6149.784
11 | Дератизация подвала | 4960
12 | Дезинсекция подвала | 3968
13 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 1472.91
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 1109.88
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 4322.4
| поверка теплосчетчика ТЭМ 104-4-В | 15700
| ремонт первичного преобразователя расходомера 3 кат.G1 ПРП-25№73495А | 8000
| поверка термометра ТСПА-К №45678 Г/Х | 2500
| Поверка общедомового счетчика воды | 0
| ИТОГО | 41749.99
14 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
Текущий ремонт электрооборудования
| замена уличного светодиодного светильника Cobra 100Вт (восстановленный, с заменой матрицы и драйвера) с применением автовышки | 4310.74
| стоимость работ автовышки | 2100
| замена автоматического выключателя 16А (кв.№2) | 409.13
| замена уличного светодиодного светильника Cobra свещения придомовой территории с применением автовышки | 5304
| работа автовышки | 2500
Текущий ремонт систем ВиК
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм | 219.65
| герметизация раструба канализационного коллектора Ду 100мм | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 раза) | 0
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15 мм | 1036.8
| смена ниппеля в ИТП (подготовка оборудования в ИТП к промывке системы отопления) | 227.17
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм | 0
| демонтаж ППР Ду 25 мм для поверки и установка катушек | 2638.08
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм | 0
| замена участка стояка канализации Ду100 мм (квартира №13) с отжигом: | 0
а | смена трубы канализационной Ду110 | 2806.16
в | смена патрубка РР-канал компенсационный Ду110 | 307.84
г | смена перехода канализационного на чугун Ду110х124+ манжета | 1161.32
д | смена тройника канализационного 110х110х45 | 273.41
е | смена тройника канализационного 110х110х87 | 273.41
ж | смена манжеты резиновой уплотнительной 123х110 | 208.27
з | уплотнение соединений силиконовым герметиком | 228.44
и | сварочные работы | 1236.51
| замена запорной арматуры (крана шарового Ду 15 мм) на стояках отопления | 1096.45
| замена участка магистрали отопления (1 подъезд): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 25 мм | 1323.648
б | сварочные работы | 1092.26
| замена запорной арматуры (крана шарового Ду 15 мм) на стояках отопления | 1096.45
| отогрев стояка отопления на чердаке с заменой запорной арматуры с отжигом (стояк кв.№9) | 1693.82
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм | 0
Текущий ремонт систем конструктивных элементов
| зашивка слухового окна ДВП | 1584.45
| смена винтового замка (чердак) | 597.37
| укрепление проушин | 548.92
| смена винтового замка | 597.37
| ремонт кровли после урагана (05.04.2025) по смете | 5481.4
осмотр кровли на наличие повреждений
| дополнительная уборка снега трактором | 465
| ИТОГО | 40818.068
15 | Содержание антенн и запирающих устройств | 0
16 | Управление многоквартирным домом | 63306.6
| Сумма затрат по дому | 394720.297
| Итого начислено населению | 382507.62
| Итого оплачено населением | 372684.49
| Результат за 2025 год "+" - экономия "-" - перерасход | -22035.807
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -431732.277
Note on B85: в поъездах, подвалах